[image: image1.jpg]


[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
[image: image1.jpg][image: image2.jpg]



LP-001-2013-INEN “Adquisición de Reactivos para Laboratorio Clínico”

[image: image3.jpg]



BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES
LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº 001-2013-INEN
(Primera Convocatoria)
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
	CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN




1.1 BASE LEGAL

· Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

· Directivas del OSCE.
· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2 CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 

1.3 
REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

· Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
1.4 
FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.5 
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.
El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

· No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 
FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.7 
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.
El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

· No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8 
ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. 

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos: 

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;
2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y 

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones. 

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.
La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.
1.9 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.
Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.
El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:
1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.
2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento. 

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10 FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. 

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1) 

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:
1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio. 

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio. 

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda. 

1.11 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.


El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE: 

· En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.
En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.
En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.  

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.12 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del suministro de bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

· Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

1.13 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica
: 100 puntos

Propuesta Económica
: 100 puntos

1.13.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.
Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.
Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 
=     Om x PMPE


  Oi
Donde:

      
i
=    Propuesta

   
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

· En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.
· Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.
1.14 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.
La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. 

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos. 

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.
El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.
1.15 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.
1.16 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.
	CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN




2.1. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
2.2. Plazos de interposición del recurso de apelación 

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

	CAPÍTULO III
DEL CONTRATO




2.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. 
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:
· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

· Garantía de fiel cumplimiento.

· Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

· Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

· Código de cuenta interbancario (CCI).

· Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
2.2. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.
2.3. DE LAS GARANTÍAS

2.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE:

· Alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.
2.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

2.3.3. GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

2.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
IMPORTANTE:

· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

2.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

2.6. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

2.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la atención del suministro y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

2.8. PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes. 

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago periódicos) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
2.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
	CAPÍTULO I
GENERALIDADES




1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

	Nombre
	:
	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

	RUC Nº
	:
	20514964778

	Domicilio legal
	:
	Av. Angamos Este 2520 - Surquillo.

	Teléfono/Fax:
	:
	201-6500 anexo 1120

	Correo electrónico:
	:
	logistica@inen.sld.pe


1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del suministro de Reactivos para Laboratorio Clínico. 

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/.10´435,730.90 (Diez millones, cuatrocientos treinta y cinco mil, setecientos treinta con 90/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Febrero del 2013. 

	ITEM

Nº
	DESCRIPCION
	CANT
	VALOR 

REFERENC.

S/.
	V.R. EN LETRAS

	1
	BIOQUIMICA
	01
	2,076,804.50
	DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO NUEVOS SOLES CON CINCUENTA CENTIMOS

	2
	GASES Y ELECTROLITROS
	01
	773,888.40
	SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO NUEVOS SOLES CON CUARENTA CENTIMOS

	3
	CULTIVO Y SENSIBILIDAD PARA MICOBACTERIAS
	01
	279,350.00
	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES

	4
	INMUNOLOGIA
	01
	2,814,824.00
	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO NUEVOS SOLES

	5
	HEMATOLOGIA
	01
	526,680.00
	QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA NUEVOS SOLES

	6
	PROTEINAS ESPECIALIZADAS
	01
	151,250.00
	CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES

	7
	MICROBIOLOGIA
	01
	465,450.00
	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES

	8
	COAGULACION
	01
	1,034,484.00
	UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO NUEVOS SOLES

	9
	HISTOCOMPATIBILIDAD Y CRIOPRESERVACION
	01
	1,753,000.00
	UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NUEVOS SOLES

	10
	REACTIVOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA
	01
	560,000.00
	QUINIENTOS SESENTA MIL NUEVOS SOLES

	VALOR REFERENCIAL TOTAL
	10´435,730.90
	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA NUEVOS SOLES CON NOVENTA CENTIMOS


IMPORTANTE:
· Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 132-2013-J/INEN, del 03 de abril del 2013.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (SIS).

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Llave en mano.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección en el Capítulo III.
1.9. PLAZO DE LAS ENTREGAS
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 10 días calendario para la primera entrega a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.
CRONOGRAMA DE ENTREGA

El cronograma se encuentra detallado al final del Capitulo III de las presentes bases.
IMPORTANTE:

· El cronograma debe señalar la periodicidad de las entregas, de acuerdo al objeto de la convocatoria (por ejemplo, puede establecerse fechas fijas o mensuales o quincenales o semanales).
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/.20.00 (veinte con 00/100 nuevos soles)
1.11. BASE LEGAL

· Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
· Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector  Público para el año Fiscal 2013.

· Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado modificada por Ley  N° 29873.
· Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Supremo N° 138-2012- E.F. 

· Directivas del OSCE.

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
	CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN




2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

	Etapa
	Fecha, hora y lugar

	Convocatoria
	:
	30/04/2013

	Registro de participantes
	:
	Del: 02/05/13
Al: 05/06/13 de; 08:00 a 16:00.

	Formulación de Consultas 
	:
	Del: 02/05/13
Al: 08/05/13 de; 08:00 a 16:00.

	Absolución de Consultas
	:
	(15/05/13)

	Formulación de Observaciones a las Bases
	:
	Del: 16/05/13
Al: 22/05/13; de 08:00 a 16:00.

	Absolución de Observaciones a las Bases
	:
	(29/05/13)

	Integración de las Bases
	:
	(04/06/13)

	Presentación de Propuestas
	:
	(11/06/13)

	* El acto público se realizará en 
	:
	Auditorio Maes Heller del INEN a las 09:30 a.m. 

	Calificación y Evaluación de Propuestas
	:
	(Del 12/06/13 al 20/06/13).

	Otorgamiento de la Buena Pro
	:
	(21/06/13).

	* El acto público se realizará en 
	:
	Auditorio Maes Heller del INEN a las 09:30 a.m.


2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de Trámite documentario sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. Consignará sus datos en el formato Nº 2, previa entrega de una copia de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capítulo Bienes. La entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.
IMPORTANTE:
· Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.  

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario), sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo., en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de  08:00 horas a 16:00  horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2013-INEN, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: pobregon@inen.sld.pe. Según formato Nº 03.
2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio del INEN, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.
Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2013-INEN, conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

[image: image4.wmf]
SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una (1) copia 
.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos
, la siguiente  documentación:

Documentación de presentación obligatoria: 

a) Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección
 (Anexo Nº 2).
c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del  Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 4).
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
e) Declaración Jurada de Plazo de entrega (Anexo Nº 5)
.
f) Declaración jurada del postor ofreciendo el equipo en comodato según Anexo 08, Deberá adjuntar el certificado de manufactura que confirme el mes y año de fabricación  del equipo que será cedido en comodato. 
g) Carta de Compromiso de Canje del producto ofertado, antes de la fecha de expiración o durante la entrega, en el caso detectarse deficiencias en la calidad por vicios ocultos no detectados al ingreso de los bienes, según  Anexo  Nº 09
h)  Declaración Jurada de presentación de la  propuesta técnica, del producto a ofertar,   según Anexo Nº 10  
Este documento debe contar con información fidedigna, cualquier discrepancia con los documentos que se presenten dará lugar a la descalificación de la propuesta. También se presentará la propuesta técnica de los equipos a entregar en “comodato”, correspondientemente.

i) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) ó Certificado de Libre Venta  ó certificado expedido por la FDA/CE, donde se indique el cumplimiento de las BPM. Con traducción al español de ser el caso. Vigente a la fecha de Presentación de Propuestas y también a la fecha de suscripción del contrato, extendido por autoridad competente en país de origen. No es obligatorio cuando el producto ofertado no requiera Registro Sanitario.
j) Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) (copia simple). Vigente a la fecha de presentación de propuestas, a nombre del postor. También se aceptará este documento a nombre de otra empresa con la cual el postor tenga un contrato de arrendamiento, el cual deberá acompañar para acreditar el vínculo contractual. El contratante deberá acreditar el cumplimiento de los procesos que le corresponden mediante el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento a su nombre. Se precisa que este documento no es exigible para los postores que son fabricantes y presenten su certificado de buenas prácticas de manufactura. No es obligatorio cuando el producto ofertado no requiera Registro Sanitario.
k) Protocolo y/o Certificado de Análisis (copia simple) El Protocolo y/o Certificado de Análisis deberá ser emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por un laboratorio acreditado por INDECOPI o autorizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) en el que se señalen los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos, de acuerdo a la metodología declarada por el interesado en su solicitud para la obtención del  Registro Sanitario del Producto. 
l) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario emitido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID del Ministerio de Salud, a nombre del postor ó a quien este representa (copia simple). Vigente a la presentación de propuestas y/o carta de DIGEMID  de no requerirlo.
m) Folletería y/o Inserto por cada item (original o copia simple)
Su contenido es evaluable, y concluyente respecto del cumplimiento de algunas o de todas las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas del INEN.

Debe adjuntar la correspondiente traducción oficial al castellano, en el caso de presentarse en otro idioma.
n) Declaración Jurada de entrega de cantidades totales de insumos y/o materiales que garanticen el total de las pruebas  (Anexo 11).
o) Declaración jurada de soporte técnico y recursos humanos. La labor de dichos profesionales es la de dar el debido asesoramiento y capacitación a los usuarios para el perfecto funcionamiento de los reactivos y equipos (las personas encargadas de realizar las capacitaciones al personal usuario serán ingenieros mecánicos ó electrónicos ó tecnólogos médicos titulados en universidades nacionales o privadas en el Perú, colegiados y con habilidad profesional y haber sido capacitados por el fabricante)  (Anexo 12).
IMPORTANTE:
· La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Documentos que acrediten la Experiencia del Postor.(copia simple) Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares (Reactivos y/o material de Laboratorio) al objeto de la convocatoria, durante un periodo determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de la presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta a cinco (5) veces el valor referencial del presente Proceso de Selección. La experiencia se acreditará con un máximo de veinte (20) contrataciones, sin importar el número de documentos que las sustenten. Tal experiencia se acreditará mediante contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados, o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (voucher, depósito en cuenta). En el caso de suministro de bienes, sólo se considerará la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago. Adjuntar hoja resumen de la experiencia del postor según modelo del Anexo Nº 06.
b) Certificado de calidad
Para efecto de obtener el puntaje señalado para este factor en el Capítulo IV, el Postor deberá presentar copia simple de uno de los siguientes documentos alternativos:
· Certificado de Calidad ISO 9001: 2008 y/o Certificado de Calidad ISO 13485:2003.

· Debe estar a nombre del fabricante y vigente a la fecha de Presentación de Propuestas.

· Debe especificar la familia de productos y/o el nombre del producto que oferta, solo para el ISO 13485:2003.

· Debe adjuntar la correspondiente traducción simple al castellano, en el caso de presentarse en otro idioma.

Cabe indicar, que el alcance de estas certificaciones esta directamente ligada al “Sistema de Gestión de la Calidad”, dado que el ISO 9001: 2008, genera confianza en la capacidad de sus  procesos, en la calidad de sus productos y proporciona las Bases para la mejora continua y debe estar relacionada al proceso de manufactura; y el ISO 13485:2003, tiene relación con el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio post venta de dispositivos médicos y para el diseño, desarrollo y prestación de los servicios relacionados. 

IMPORTANTE:
· En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 7).

El monto total de la propuesta económica  deberán ser expresados con dos decimales. 

IMPORTANTE:

· La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

· En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL 

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi
   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicará las siguientes ponderaciones:
c1  
  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 

= 0.70
c2  

= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

= 0.30
Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza.
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza.
d) Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso. Carta Fianza.
e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso.

f) Código de cuenta interbancario (CCI). 

g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

i) Correo electrónico para notificar la orden de compra, en el caso que habiendo sido convocado el proceso por relación de ítems, el valor referencial del ítem adjudicado corresponda al proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, de ser el caso.
j) Estructura de Costos, de ser el caso.
IMPORTANTE:

· En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

· Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:
a) Copia de DNI del Representante Legal.

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

d) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

· La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,  deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la buena pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. 

La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de la Oficina de Logística, sito en  Av. Angamos Este Nº 2520 – Surquillo, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.
2.9. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos periódicos. 

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

· Recepción y conformidad de ingreso al almacén del INEN
· Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada, cuando corresponda.

· Comprobante de pago.

2.10. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.
	CAPÍTULO III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

	ITEMS


	DESCRIPCION
	UNID. DE MEDIDA
	CANT. ANUAL
	
	PRECIO TOTAL

	 1
	 BIOQUIMICA
	
	
	
	2,076,804.50

	1.1
	ACIDO URICO
	DET
	18,000
	
	

	1.2
	ALBUMINA
	DET
	45,000
	
	

	1.3
	AMILASA
	DET
	3,960
	
	

	1.4
	BILIRRUBINA  DIRECTA
	DET
	33,030
	
	

	1.5
	BILIRRUBINA  TOTAL
	DET
	33,000
	
	

	1.6
	CALCIO SERICO
	DET
	1,500
	
	

	1.7
	CARBAMACEPINA
	DET
	270
	
	

	1.8
	CLORO             
	DET
	32,500
	
	

	1.9
	COLESTEROL TOTAL
	DET
	4,200
	
	

	1.10
	COLESTEROL HDL DIRECTO
	DET
	3,600
	
	

	1.11
	COLESTEROL LDL DIRECTO
	DET
	3,600
	
	

	1.12
	CREATININA
	DET
	102,000
	
	

	1.13
	CREATIN FOSFOKINASA MB (CPK-MB)
	DET
	900
	
	

	1.14
	CREATIN KINASA CPK TOTAL
	DET
	1,440
	
	

	1.15
	DESHIDROGENASA LACTICA
	DET
	45,000
	
	

	1.16
	FENITOINA
	DET
	540
	
	

	1.17
	FENOBARBITAL
	DET
	270
	
	

	1.18
	FOSFATASA ALCALINA
	DET
	32,400
	
	

	1.19
	FOSFORO
	DET
	25,200
	
	

	1.20
	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA
	DET
	31,250
	
	

	1.21
	GLUCOSA
	DET
	54,000
	
	

	1.22
	HEMOGLOBINA GLICOSILADA
	DET
	2,100
	
	

	1.23
	MAGNESIO
	DET
	20,070
	
	

	1.24
	METHOTREXATE
	DET
	1,900
	
	

	1.25
	POTASIO
	DET
	32,500
	
	

	1.26
	PROTEINAS EN LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO
	DET
	7,560
	
	

	1.27
	PROTEINAS EN ORINA
	DET
	1,350
	
	

	1.28
	PROTEINAS TOTALES
	DET
	45,000
	
	

	1.29
	SODIO
	DET
	32,500
	
	

	1.30
	TRANSAMINASA TGO (AST)
	DET
	68,400
	
	

	1.31
	TRANSAMINASA TGP (ALT)
	DET
	93,000
	
	

	1.32
	TRIGLICERIDOS
	DET
	4,200
	
	

	1.33
	UREA 
	DET
	48,600
	
	

	 2
	 GASES Y ELECTROLITOS
	 
	 
	 
	773,888.40

	
	Kit para analizar Electrolitos  y  Gases Arteriales
	DET
	81,720
	
	

	 3
	CULTIVO Y SENSIBILIDAD PARA MICOBACTERIAS
	 
	 
	 
	279,350.00

	3.1
	TUBO PARA INDICADOR DE CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS PARA SISTEMA AUTOMATIZADO X 100 U
	CAJA
	50
	
	

	3.2
	MEZCLA ANTIBIOTICA ESTREPTOMICINA, ISONIACIDA, RIFAMPICINA, ETAMBUTOL LIOFILIZADA X 40 DET.
	KIT
	9
	
	

	3.3
	KIT PARA LA DIGESTION/DESCONTAMINACION DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA MICOBATERIAS FRASCO X  75mlX10 U
	KIT
	50
	
	

	3.4
	KIT DE SUPLEMENTO DE CRECIMIENTO X 100 DET.
	KIT
	40
	
	

	4
	INMUNOLOGIA
	 
	 
	 
	2,814,824.00

	4.1
	CA 19-9
	 DET
	6,500
	
	

	4.2
	HGC
	DET
	10,000
	
	

	4.3
	AFP
	DET
	10,400
	
	

	4.4
	CEA
	DET
	11,700
	
	

	4.5
	PSA TOTAL
	DET
	16,000
	
	

	4.6
	PSA LIBRE
	DET
	3,200
	
	

	4.7
	CA 125
	DET
	10,400
	
	

	4.8
	CA 15-3
	DET
	15,600
	
	

	4.9
	TIROGLOBULINA
	DET
	5,000
	
	

	4.10
	ANTITIROGLOBULINA
	DET
	5,000
	
	

	4.11
	TSH
	DET
	9,200
	
	

	4.12
	T3
	 DET
	1,400
	
	

	4.13
	T4 Libre
	DET
	7,500
	
	

	4.14
	FSH
	DET
	600
	
	

	4.15
	LH
	DET
	600
	
	

	4.16
	ESTRADIOL
	DET
	600
	
	

	4.17
	TESTOSTERONA
	DET
	600
	
	

	4.18
	HEPATITIS B: ANTICUERPO. ANTICORE TOTAL
	DET
	10,000
	
	

	4.19
	HEPATITIS B: ANTICUERPO.. ANTICORE IgM
	DET
	3,000
	
	

	4.20
	HEPATITIS B:ANTICUERPO ANTIANTIGENO DE SUPERFICIE
	DET
	4,000
	
	

	4.21
	HEPATITIS B: ANTIGENO DE . DE SUPERFICIE
	DET
	40,000
	
	

	4.22
	HEPATITIS B: ANTIGENO e ( EPSILON)
	DET
	2,000
	
	

	4.23
	HEPATITIS B: ANTICUERPO. ANTIEPSILON 
	DET
	2,000
	
	

	4.24
	HEPATITIS A TOTAL
	DET
	2,500
	
	

	4.25
	HEPATITIS A: IgM
	DET
	800
	
	

	4.26
	HEPATITIS C: (ANTI HCV)
	DET
	12,500
	
	

	4.27
	HIV 1-2, Antic.
	DET
	33,500
	
	

	4.28
	CITOMEGALOVIRUS IgG Antic.
	DET
	800
	
	

	4.29
	CITOMEGALOVIRUS IgM Antic.
	DET
	800
	
	

	4.30
	TOXOPLASMA IgG Antic.
	DET
	600
	
	

	4.31
	TOXOPLASMA IgM  Antic.
	DET
	600
	
	

	4.32
	RUBEOLA IgG Antic.
	DET
	600
	
	

	4.33
	RUBEOLA IgM Antic.
	DET
	600
	
	

	5
	HEMATOLOGIA
	
	
	
	526,680.00

	
	HEMOGRAMA AUTOMATIZADO  25 PARÁMETROS
	DET
	132,000
	
	

	6
	PROTEINAS ESPECIALIZADAS
	
	
	
	151,250.00

	6.1
	BETA -2- MICROGLOBULINA
	DET
	8,000
	
	

	6.2
	PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE
	DET
	1,500
	
	

	6.3
	INMUNOGLOBULINA G
	DET
	1,000
	
	

	6.4
	INMUNOGLOBULINA A
	DET
	1,000
	
	

	6.5
	INMUNOGLOBULINA M
	DET
	800
	
	

	7
	MICROBIOLOGIA
	
	
	
	465,450.00

	7.1
	HEMOCULTIVO AEROBIO ADULTOS
	FRASCO
	7,200
	
	

	7.2
	HEMOCULTIVO AEROBIO PEDIATRICO
	FRASCO
	6,000
	
	

	7.3
	HEMOCULTIVO ANAEROBIO
	FRASCO
	2,400
	
	

	7.4
	HEMOCULTIVO PARA HONGOS 
	FRASCO
	200
	
	

	8
	COAGULACION
	
	
	
	1,034,484.00

	8.1
	TIEMPO DE PROTROMBINA
	DET
	48,000
	
	

	8.2
	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL
	DET
	45,600
	
	

	8.3
	TIEMPO DE  TROMBINA
	DET
	30,000
	
	

	8.4
	FIBRINÓGENO
	DET
	30,000
	
	

	8.5
	DÍMERO D
	DET
	30,000
	
	

	9
	HISTOCOMPATIBILIDAD Y CRIOPRESERVACION
	
	
	
	1,753,000.00

	9.1
	KIT PARA TIPIFICACION GENERICA  MOLECULAR DE HLA CLASE I LOCUS A X 20 PBAS
	Kit
	40
	
	

	9.2
	KIT PARA TIPIFICACION GENERICA  MOLECULAR DE HLA CLASE I LOCUS B X 20 PBAS
	Kit
	40
	
	

	9.3
	KIT PARA TIPIFICACION GENERICA  MOLECULAR DE HLA CLASE I LOCUS C X 20 PBAS
	Kit
	20
	
	

	9.4
	KIT PARA TIPIFICACION GENERICA  MOLECULAR DE HLA CLASE II LOCUS DRB1 X 20 PBAS
	Kit
	40
	
	

	9.5
	KIT PARA TIPIFICACION GENERICA  MOLECULAR DE HLA CLASE II LOCUS DQA1/DQB1 X 20 PBAS
	Kit
	20
	
	

	9.6
	KIT PARA TIPIFICACION MOLECULAR DE ALTA DEFINICION DE HLA CLASE I LOCUS A X 20 PBAS
	Kit
	3
	
	

	9.7
	KIT PARA TIPIFICACION MOLECULAR DE ALTA DEFINICION DE HLA CLASE I LOCUS B X 20 PBAS
	Kit
	3
	
	

	9.8
	KIT PARA TIPIFICACION MOLECULAR DE ALTA DEFINICION DE HLA CLASE I LOCUS C X 20 PBAS
	Kit
	3
	
	

	9.9
	KIT PARA TIPIFICACION MOLECULAR DE ALTA DEFINICION DE HLA CLASE II LOCUS DRB1 X 20 PBAS
	Kit
	3
	
	

	9.10
	TAQ POLIMERASA RECOMBINANTE 5U/UL X 75 UL
	Vial
	6
	
	

	10
	REACTIVOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA
	
	
	
	560,000.00

	10.1
	ANTICUERPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM
	DET
	28,000
	
	

	10.2
	ANTICUERPOS ANTI-HTLV-I-II
	DET
	18,000
	
	


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO

ITEM Nº 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL LABORATORIO DE BIOQUIMICA

	CARACTERISTICAS

	TIPO
	Analizador de química clínica totalmente automatizado con acceso aleatorio continuo de modalidad química seca y química liquida.
	 

	METODOLOGIA
	Colorimétrico , potenciométrico, inmunocinético y turbidimétrico 
	 

	RENDIMIENTO
	*No menor de 600 pruebas por Hora

*Con mínimo de 90 muestras de carga simultánea.
	 

	AÑO DE FABRICACION DEL EQUIPO
	No mayor de  5 años 
	 

	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
	*Uso de tubo primario

*Con lector de código de barra para muestras y reactivos.

*Con sistemas de incubación electrónico peltier.

*Dispensado de muestras y procesamiento por paciente.

*Con acceso de muestras de forma continua, aleatorio y emergencias.

*Dispensado de muestras, procesamiento y emisión de resultados por  paciente.

*Procesamiento de pruebas especiales: Methotrexate, Tracolimus y Ciclosporina.
	 

	SUMISTRO DE ENERGIA
	Con UPS en línea, autonomía 30 minutos.
	 

	PROCESAMIENTO DE DATOS
	HARDWARE:

*Unidad de control de fácil acceso, gráfico, con computadora y teclado externo.

*Monitor : A color

*Impresora externo

*Lector de código de barra

SOFTWARE

*Con software amigable que maneje datos del paciente , con modulo de control de calidad y gráfica de levey jennings

*Que permita la interfase con el software principal del Laboratorio.


	 

	MANTENIMEINTO DEL EQUIPO
	*Debe contar con un sistema de mantenimiento continuo preventivo y correctivo con cronograma establecido. Incluido en la propuesta.

*Debe contar con un sistema de  contingencia ( Back up ) de emergencia.
	 

	SOPORTE TECNICO
	Debe contar con atención inmediata (No mayor de 4 horas) de los ingenieros ó personal  técnico encargado a cualquier hora del día , incluso domingos y feriados.

-Disponibilidad para asesoría técnica permanente.
	 


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REACTIVOS

PARA EQUIPO AUTOMATIZADO BIOQUIMICO
	SUB-ITEM
	1.1

	1.NOMBRE
	ACIDO URICO

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero, plasma y orina

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.2

	1.NOMBRE
	ALBUMINA

	2.PRESENTACION
	Kit. de 90 a más determinaciones. 

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero, plasma 

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.3

	1.NOMBRE
	AMILASA

	2.PRESENTACION
	Kit.  de 90 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero,  plasma y orina

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.4

	1.NOMBRE
	BILIRRUBINA DIRECTA

	2.PRESENTACION
	Kit. de 90 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.5

	1.NOMBRE
	BILIRRUBINA TOTAL

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.6

	1.NOMBRE
	CALCIO SERICO

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero,  plasma y orina

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.7

	1.NOMBRE
	CARBAMACEPINA

	2.PRESENTACION
	Kit. de 90 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Inmunocinético.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.8

	1.NOMBRE
	CLORO

	2.PRESENTACION
	Kit de 250 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Potenciometría  directa.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.9

	1.NOMBRE
	COLESTEROL TOTAL

	2.PRESENTACION
	Kit de 300 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


                                                                                                       
	SUB-ITEM
	1.10

	1.NOMBRE
	COLESTEROL HDL DIRECTO

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.11

	1.NOMBRE
	COLESTEROL LDL DIRECTO

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	 El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.12

	1.NOMBRE
	CREATININA

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones. 

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero,  Plasma y orina

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.13

	1.NOMBRE
	CREATIN FOSFOKINASA MB ( CK-MB)

	2.PRESENTACION
	Kit. de 90 a más determinaciones. 

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.14

	1.NOMBRE
	CREATIN KINASA CPK TOTAL

	2.PRESENTACION
	Kit. de 90 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.15

	1.NOMBRE
	DESHIDROGENASA LACTICA (LDH)

	2.PRESENTACION
	Kit. de 250 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.

	
	

	SUB-ITEM
	1.16

	1.NOMBRE
	FENITOINA

	2.PRESENTACION
	Kit. de 90 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Inmunocinética .
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.17

	1.NOMBRE
	FENOBARBITAL

	2.PRESENTACION
	Kit. de 90 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Inmunocinética.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.18

	1.NOMBRE
	FOSFATASA  ALCALINA

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.19

	1.NOMBRE
	FOSFORO

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero, plasma y orina.

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.20

	1.NOMBRE
	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)

	2.PRESENTACION
	Kit. de  250 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.21

	1.NOMBRE
	GLUCOSA

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero, plasma, orina y LCR.

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.22

	1.NOMBRE
	HEMOGLOBINA GLICOSILADA

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico y Turbidimétrico.
REACTIVO: listo para usar, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.

	SUB-ITEM
	1.23

	1.NOMBRE
	MAGNESIO

	2.PRESENTACION
	Kit. de 90 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Calorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero, plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.24

	1.NOMBRE
	METHOTREXATE

	2.PRESENTACION
	Kit. de 50 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA:  Inmunocinético .
ACCESORIOS: -Control de calidad interno definidos por el usuario.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero.

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación y validación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.25

	1.NOMBRE
	POTASIO

	2.PRESENTACION
	Kit. de 250 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Potenciometría directa.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero, plasma y orina

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.26

	1.NOMBRE
	PROTEINAS EN LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO

	2.PRESENTACION
	Kit. de 90 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Liquido céfalo raquídeo.

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.27

	1.NOMBRE
	PROTEINAS EN ORINA

	2.PRESENTACION
	Kit. de 90 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA:  Orina

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.28

	1.NOMBRE
	PROTEINAS TOTALES

	2.PRESENTACION
	Kit. de 250 a más determinaciones

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.29

	1.NOMBRE
	SODIO

	2.PRESENTACION
	Kit. de 250 a más determinaciones 

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Potenciometría directa
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma y orina

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.30

	1.NOMBRE
	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICO  TGO (AST)

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.31

	1.NOMBRE
	TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICO  TGP (ALT)

	2.PRESENTACION
	Kit. de 250 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.32

	1.NOMBRE
	TRIGLICERIDOS

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


	SUB-ITEM
	1.33

	1.NOMBRE
	UREA

	2.PRESENTACION
	Kit. de 300 a más determinaciones.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Colorimétrico.
REACTIVO: listo para usar, soporte individualizado por prueba, conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
ACCESORIOS: -Calibradores, control de calidad interno conservando el mismo lote por un mínimo de 2 meses.
- Control de calidad externo definidos por el usuario.

- Complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA: Suero, plasma y orina

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de compromiso de canje por vencimiento.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	7. CONDICIONES   ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la verificación de métodos, linealidad, verificación de valores de referencia y comparación de métodos.


ITEM Nº 02

EQUIPO PRINCIPAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA GASES Y ELECTROLITOS
	CARACTERISTICAS

	TIPO
	Analizador de flujo continuo

	CANTIDAD
	01

	METODOLOGIA
	Fotometría, Potenciometría, ISE, amperometría, Conductividad, Electroquímica  y/o métodos Complementarios.

	RENDIMIENTO
	20 ó más pruebas por hora.

	CARACTERISTICAS
	-Determinación directa de gases arteriales: pH, pCO2, pO2

-Determinación directa de electrolitos: Na, K, Cl, Ca iónico, bilirrubina en neonatos y Opcional Mg iónico.

-Determinación directa de metabolitos: Glucosa y Lactato. Opcional BUN y Creatinina.

-Sistema de calibración líquida

-Controles de calidad Automático abordo. Grafica de Levey Jennings 

	MUESTRA
	-Sangre arterial en jeringa heparinizada.

-Sangre en capilares heparinizados.

-Suero y/o plasma en viales

	PROCESAMIENTO DE DATOS
	HARDWARE:

- Pantalla Touch screen de visualización de resultados.

- Teclado alfanumérico incorporado  para ingreso de  datos.

- Capacidad de almacenamiento mínimo  2000 resultados de análisis.

-Impresora de resultados en papel común o impresora térmica incorporada.

-Lector de código de barra

SOFTWARE:

-Con software amigable que maneje datos del paciente en español y modulo de control de calidad

-Conexión de interfase bidireccional a la red central 

-Que permita interfase con software principal de Gestión de Laboratorio

	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
	-Debe contar con un sistema de mantenimiento continuo preventivo y correctivo con cronograma establecido presentado en la propuesta técnica del proceso.

-Debe contar con un sistema de  contingencia (Back up instalado en la institución) de emergencia

	ACCESORIOS DEL EQUIPO
	- Capilares para trabajo con micro muestras .
- Con UPS en línea, autonomía 30 minutos

	SOPORTE TECNICO
	-Debe contar con atención inmediata (no mayor de 2 horas) de los Ingenieros o personal técnico encargado a cualquier hora del día ,incluso domingos y feriados

 -Disponibilidad para asesoría técnica permanente

	MODO DE OPERACIÓN
	220V,60HZ.


EQUIPO DE BACKUP

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA GASES Y ELECTROLITOS

	CARACTERISTICAS

	TIPO
	Analizador de flujo continuo

	CANTIDAD
	01

	METODOLOGIA
	Fotometría, Potenciometría, ISE, amperometría, Conductividad, Electroquímica  y/o métodos Complementarios.

	RENDIMIENTO
	20 ó mas pruebas por hora.

	CARACTERISTICAS
	-Determinación directa de gases arteriales: pH, pCO2, pO2

-Determinación directa de electrolitos: Na, K, Cl, Ca iónico.
-Sistema de calibración líquida

	MUESTRA
	-Sangre arterial en jeringa heparinizada.

-Sangre en capilares heparinizados.

-Suero y/o plasma en viales

	PROCESAMIENTO DE DATOS
	HARDWARE:

- Pantalla Touch screen de visualización de resultados.

- Teclado alfanumérico incorporado  para ingreso de  datos.

- Capacidad de almacenamiento mínimo  2000 resultados de análisis.

-Impresora de resultados en papel común o impresora térmica incorporada.

-Lector de código de barra

SOFTWARE:
-Con software amigable que maneje datos del paciente en español y modulo de control de calidad

-Conexión de interfase bidireccional a la red central 

-Que permita interfase con software principal de Gestión de Laboratorio

	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
	-Debe contar con un sistema de mantenimiento continuo preventivo y correctivo con cronograma establecido presentado en la propuesta técnica del proceso.

	ACCESORIOS DEL EQUIPO
	- Capilares para trabajo con micro muestras 

- Con UPS en línea, autonomía 30 minutos

	SOPORTE TECNICO
	-Debe contar con atención inmediata (no mayor de 2 horas) de los Ingenieros o personal técnico encargado a cualquier hora del día ,incluso domingos y feriados

 -Disponibilidad para asesoría técnica permanente

	MODO DE OPERACIÓN
	220V,60HZ.


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REACTIVOS PARA EQUIPO DE GASES Y ELECTROLITOS
	SUB-ITEM
	

	1.NOMBRE
	KIT PARA GASES Y ELECTROLITOS  

	2.PRESENTACION
	Conjunto de reactivos de consumo, necesarios para realizar la prueba.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Fotometría, Potenciometría, ISE, amperometría, Conductividad, Electroquímica  y/o métodos Complementarios.

ACCESORIOS: Calibradores, control de calidad  interno y externo definidos por el usuario; complementos, accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba

MUESTRA BIOLOGICA:  Sangre arterial en jeringa heparinizada.

Sangre en capilares heparinizados, Suero y/o plasma en viales

	4.-VIGENCIA MINIMA (VIDA UTIL)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén.

	5.EMPAQUE Y/O ROTULO
	De acuerdo lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento de registro sanitario  y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.

	6.-ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas


ITEM N° 03
SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO RAPIDO Y SUSCEPTIBILIDAD DE MICOBACTERIAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Requerimientos Técnicos Mínimos

A. Generales:

1. Sistema Automatizado de Estufa para Mycobacterias con agitación automática por conversión y temperatura a 37° controlado por CPU interno para la detección de Mycobacterias.

2. Para sus uso en tubos con medio de cultivo específico para recuperar Mycobacterias.

3. Análisis automatizado en forma continua, por el uso de tecnología de Fluorescencia no-invasiva.

4. Intervención y manipulación mínima por el usuario

5. Aviso inmediato de los positivos con alarmas visuales y sonoras

6. Manejo de interfaces con el usuario simplificada utilizando iconos

7. Incubación a 37° para todo slos cultivos.

8. Uso de un caldo Middlerook 7H9 modificado enriquecido con acido oleíco, albúmina, catalasa, dextrosa y con una mezcla de antibióticos para la optimización del rendimiento.

9. Realiza análisis de la sensibilidad de Mycobacterium tuberculosis, obtenida en cultivo a estreptomicina, isoniacida, rifampicina y etambutol .

B. Características específicas:

1. Método de detección utilizado: Fluorescencia de Alta Sensibilidad.

2. Sistema de monitoreo continuo

3. Capacidad para procesar mínimo 3,000 test anuales

4. Sistema de detección de muestras positivas por alarmas auditivas y visuales.

5. Sistema de identificación de tubos mediante código de barras.

C. Sistema de Manejo de Datos Clínicos

1. Sistema informático con capacidad avanzada de gestión de datos de pacientes, de muestras clínicas y de exámenes para el Laboratorio de Microbiología.  Con capacidad para el análisis de los resultados, estadísticas y estudio epidemiológico con conexión bi-direccional con sistema informático del Laboratorio Clínico.

2. El sistema debe incluir los elementos necesarios (software y hardware) que permitan la configuración integral y funcionamiento del sistema automatizado de diagnóstico rápido y susceptibildad de Mycobacterias, debe incluir PC e impresora con sus respectivos software.
3. Capacidad de integrar en 1 solo sistema (Software de Gestión en Microbiología): Equipo Automatizado para Hemocultivos y Equipo Automatizado para el estudio de Sensibilidad.

4. Capacidad de integrar información, referente a los procesos, muestras y resultados, en software de Gestión en Microbiología, en un solo computador ó PC.

D. Accesorios:

· Todo accesorio indispensable para su correcta operación.

E. Parámetros de Funcionamiento:

· Equipo debe cumplir con normas de seguridad y estándares de calidad internacionalmente aceptada para este tipo de equipos (acreditación mediante certificados de fábrica).
F. Suministro de energía: 

· Según requerimientos técnicos necesarios para el funcionamiento del equipo

· Con UPS en línea, con autonomía de 30 minutos.

G. Mantenimiento del equipo:

· Debe contar con programa de mantenimiento preventivo y correctivo con cronograma establecido.

H. Soporte Técnico:

· Debe contar con atención inmediata (no mayor de 4 horas) de los ingenieros ó personal técnico encargado, a cualquier hora del día, incluyendo días feriados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITEM 3: INSUMOS PARA SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y SUSCEPTIBILIDAD DE MICOBACTERIAS

ITEM 3.1: TUBO PARA INDICADOR DE CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS PARA SISTEMA AUTOMATIZADO 
COD.  SIGA: 511000081152

USO: CULTIVO PARA AISLAMIENTO DE MICOBACTERIAS EN MUESTRAS CLINICAS POR SISTEMA AUTOMATIZADO

Denominación principal: Tubo indicador de crecimiento micobacteriano 7ml. enriquecido con suplemento de crecimiento y mezcla antibiótica.

Presentación: Caja

 Características:

· El tubo indicador de crecimiento micobacteriano debe contener 110 ul de indicador fluorescente y 7 ml. de base de Caldo Middlebrook 7H9 modificado.


Fórmula aproximada por L de agua purificada.


Base de Caldo Middlebrook 7H9 modificado----------------5,9g


Peptona de caseína………………………………………………………..1,25g

· Tubos tapa rosca de plástico 16mm x 100mm, para facilitar la manipulación del operador y evitar la contaminación del producto, con fondo redondo con silicona que contenga un compuesto fluorescente que permita su detección por el sistema automatizado de diagnóstico rápido y susceptibilidad de micobacteria.

· Tubos que sirven para todos los tipos de muestras clínicas, tanto pulmonares como extra pulmonares (excepto sangre)

Temperatura de almacenamiento: 2 a 25ºC

Fecha de vencimiento: No menor de 10 meses a partir de la fecha de entrega del producto al establecimiento de destino.

ACCESORIOS: SUPLEMENTO DE CRECIMIENTO


Denominación principal: Suplemento de crecimiento


Presentación: Caja


El kit contiene:

· 06 viales de 15 ml de suplemento de crecimiento

Fórmula aproximada* por L de agua purificada :

Albúmina…………………………………………………………………………… 50,0 g.

Catalasa…………………………………………………………………………….. 0,03 g.

Dextrosa……………………………………………………………………………. 20,0 g.

Acido oléico ………………………………………………………………………..  0,1 g.

Estearato de polioxietileno (POES) …………………………………….   1,1 g.

· 06 frascos liofilizados de mezcla antibiótica liofilizada.

Fórmula aproximada por frasco liofilizado:

Polimixina B ………………………………………………………………………. 6,000 unidades.

Trimetoprina ……………………………………………………………………..    600  ug.

Anfotericina B …………………………………………………………………….   600 ug.

Azlocilina ……………………………………………………………………………   600  ug. 

Acido Nalidíxico ………………………………………………………………… 2,400 unidades.

Temperatura de almacenamiento:   2 a 8 oC

Fecha de vencimiento:   No menor de 10 meses a partir de la fecha de entrega del producto al establecimiento de destino.

ITEM 3.2: MEZCLA ANTIBIOTICA ESTREPTOMICINA, ISONIACIDA, RIFAMPICINA, ETAMBUTOL LIOFILIZADA 

COD.  SIGA: 358600010899

USO: ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTIMICOBACTERIANA DE Mycobacterium tuberculosis
Denominación principal:     Mezcla Antibiótica Liofilizada

Presentación: Kit 

El kit contiene:

· 04 frascos individuales de antibióticos liofilizados de Isoniacida, Estreptomicina,  Rifampicina y Etambutol.

· 08 frascos de suplemento para antibiótico liofilizado.


Características:


El kit  contiene frascos individuales de Estreptomicina, Isoniacida, Rifampicina y Etambutol 
liofilizado y ocho frascos de suplemento para antibiótico liofilizado.


Fórmula aproximada* por frasco de antibiótico liofilizado: Estreptomicina (STR)…. 332 ug.


Fórmula aproximada* por frasco de antibiótico liofilizado: Isoniacida (INH)………… 33,2 ug.


Fórmula aproximada* por frasco de antibiótico liofilizado: Rifampicina (RIF)………. 332  ug.


Fórmula aproximada* por frasco de antibiótico liofilizado: Etambutol (EMB)…….. 1660 ug.


El suplemento para antibiótico liofilizado contiene 20 ml de solución de enriquecimiento Acido oleico, Albúmina, Dextrosa y Catalasa.


Fórmula aproximada* por litro de agua purificada.


Albúmina bovina……………  50,0 g.

Catalasa…………………  0,03 g.


Dextrosa…………………….   20,0 g.

Acido oleico……….……..  0,6 g.


*  Ajustada y/o enriquecida para satisfacer los criterios de rendimiento.


Temperatura de almacenamiento:   2 a 8 oC. 

Fecha de vencimiento:   No menor de 10 meses a partir de la fecha de entrega del producto al establecimiento de destino.

ITEM 3.3: KIT PARA LA DIGESTION/DESCONTAMINACION DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA MICOBATERIAS

COD.  SIGA: 358600092532

Denominación principal: Kit de descontaminación de muestras. 

Presentación:   kit

· Caja por 10 frascos de 75 ml y 05 paquetes con tampón fosfato.

 Características:

· Uso como descontaminación de muestra clínicas en la que se sospeche la presencia de Micobacterias de tuberculosis.
· Solución de N-Acetil – L – Cisteína – Hidróxido Sódico, (NALC-NaOH).
· Ph 6,8
· Frascos de plástico.

Temperatura de almacenamiento:   2 a 25 oC

Fecha de vencimiento:   No menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega del producto al establecimiento de destino.
ITEM 3.4 KIT DE SUPLEMENTO DE CRECIMIENTO 

COD.  SIGA: 3586000101131
Denominación principal:  Suplemento de Crecimiento.
Presentación: Caja.
El Kit  contiene:

· 06 viales de 15 ml de suplemento de crecimiento

Fórmula aproximada* por L de agua purificada :

Albúmina…………………………………………………………………………… 50,0 g.

Catalasa…………………………………………………………………………….. 0,03 g.

Dextrosa……………………………………………………………………………. 20,0 g.

Acido oléico ………………………………………………………………………..  0,1 g.

Estearato de polioxietileno (POES) …………………………………………….   1,1 g.

· 06 frascos liofilizados de mezcla antibiótica liofilizada.

Fórmula aproximada por frasco liofilizado:

Polimixina B ………………………………………………………………………. 6,000 unidades.

Trimetoprina ……………………………………………………………………..    600  ug.

Anfotericina B …………………………………………………………………….   600 ug.

Azlocilina …………………………………………………………………………   600  ug. 

Acido Nalidíxico …………………………………………………………………… 2,400 unidades.

Temperatura de almacenamiento:   2 a 8 oC. 

Fecha de vencimiento:   No menor de 10 meses a partir de la fecha de entrega del producto al establecimiento de destino.

ITEM N° 04
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO PARA INMUNOLOGIA

	TIPO
	 Analizador Automatizado para pruebas inmunológicas 

	METODOLOGIA
	Electroquimioluminiscencia, Quimioluminiscencia.

	CANTIDAD
	2

	RENDIMIENTO
	De 60 a más pruebas por hora

	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
	Uso de tubo primario y alícuota 

	
	Con  lector de código de barras para muestras y reactivos, incluyendo controles.

	
	Visualizacion de resultados y estado de las pruebas en tiempo real

	
	Sensor de nivel para muestras y reactivos.

	
	Capacidad de detección de coágulos, fibrina y burbujas por diferencias de presión.

	
	Acceso continuo de muestras.

	
	Autoinventario on board de reactivos y consumibles

	
	Temperatura controlada en carrusel de reactivos.

	
	Con capacidad mínima para 18 pruebas en línea.

	
	Ambos equipos deben permitir procesar el 100% del listado de pruebas.

	
	Lector de código de barras externo para tubos, adicional e independiente , conectado al software de gestión.

	MODO DE OPERACIÓN
	220V  50/60Hz , Conector eléctrico con conexión a tierra, ajustable al modelo INEN.

	SUMINISTRO DE ENERGIA
	Con UPS en línea, autonomía 30 minutos.

	PROCESAMIENTO DE DATOS
	HARDWARE

	
	Unidad de control con computadora que permita el grabado de información (resultados, Control de Calidad, etc) en formato electronico: USB para archivo de datos (8GB) (4 unid),  y teclado 

	
	Monitor : colores.

	
	Impresora láser o de inyección de tinta. Impresión  de resultados en papel Bond A4 75-80 gr.

	
	Lector de código de barras para muestras y reactivos

	
	SOFTWARE

	
	Con software   amigable que maneje base de datos de paciente, en español, debe incluir  módulo de control de calidad.

	
	Niveles de acceso diferenciados para el USUARIO

	
	Conexión de interfase bidireccional a la red central.

	
	Que permita interfase con software principal de Gestión de Laboratorio

	
	Incluir papel (una hoja por determinación) y tinta (1 cartucho x cada computadora  en cada entrega).

	MANTENIMIENTO  DEL EQUIPO
	Debe contar con sistema de mantenimiento continuo preventivo y correctivo con cronograma establecido, presentado en la propuesta técnica de la LP.

	SOPORTE TECNICO
	Debe contar  con atención inmediata (no mayor de 4 horas) de los ingenieros ó personal técnico especializado encargado a cualquier hora  del día, incluso domingos y feriados. Disponibilidad para asesoría técnica permanente mediante teléfono celular en red con la empresa proveedora. Servicio tecnico compuesto por 2 profesionales con titulo capacitados por casa fabricante para cada area: 2 para asesoría técnica y 2 servicio técnico (ingenieros).


CONSIDERACIONES PARA LOS EQUIPOS DEL ITEM N°04 
· El proveedor deberá ´proporcionar dos analizadores automatizados con todos los consumibles necesarios para la realización de la prueba sin costo adicional, haciéndose cargo del mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos, sin costo adicional para la institución. Asimismo deberá realizar una inspección al área usuaria a fin de evaluar los aspectos técnicos para la instalación de los equipos asumiendo los gastos de las modificaciones necesarias previa aprobación de la Oficina General de Administración.

· Ambos equipos deben ser de la misma tecnología, de modo tal que un kit pueda emplearse en cualquiera de los equipos.
· Cada uno de los equipos deben permitir el procesamiento del total del listado de pruebas de modo tal que un equipo permita actuar como respaldo del otro.
	ESPECIFICACIONES TECNICAS REACTIVOS DE INMUNOLOGIA

	
	

	4.1. NOMBRE 
	Ca 19-9

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación de marcador Ca 19-9, Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.2  NOMBRE 
	HCG 

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación de la Hormona HCG-B con validación para marcador tumoral, Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero 

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.3  NOMBRE 
	AFP

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral AFP, Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.4. NOMBRE 
	CEA

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral CEA, Listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.5. NOMBRE 
	PSA Total

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral PSA Total, Listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.6. NOMBRE 
	PSA LIBRE

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral PSA Total,  listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.7. NOMBRE 
	Ca 125

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral Ca 125,  listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.8. NOMBRE 
	Ca 15-3

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral Ca 15-3, Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.9. NOMBRE 
	TIROGLOBULINA

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación de Tiroglobulina   Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.10. NOMBRE 
	ANTI -TIROGLOBULINA

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación del  Anticuerpo Anti Tiroglobulina, Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.11. NOMBRE 
	TSH

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS 
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	 TECNICAS
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación de la hormona TSH, Reactivos listos para usar.

	 
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	 
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Cuatro meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	
	

	4.12. NOMBRE 
	T3

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación de la Hormona T3, Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.13. NOMBRE 
	T4 Libre

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación de la Hormona T4 libre, Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.14. NOMBRE 
	FSH

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación de la Hormona Folículo Estimulante (FSH) , Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.15. NOMBRE 
	LH

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación de la Hormona Luteinizante (LH) , Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.16. NOMBRE 
	ESTRADIOL

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación de Estradiol , Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.17. NOMBRE 
	TESTOSTERONA

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Reactivos para la determinación de Testosterona , Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, Verificación de Valores Referenciales y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	
	

	4.18. NOMBRE 
	ANTICUERPO HB ANTICORE  TOTAL

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Mínimo de 2da generación. Con antigenos especificos recombinantes o peptidos sinteticos del core de hepatitis B. Para cada entrega el mismo lote. Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.19. NOMBRE 
	ANTICUERPO HB ANTICORE IgM

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Mínimo de 2da generación. Con antigenos especificos recombinantes o peptidos sinteticos del core  IgMde hepatitis B. Para cada entrega el mismo lote. Reactivos listos para usar.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.20. NOMBRE 
	ANTICUERPO  ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Mínimo de ultima generación con antígenos de superficie específicos recombinantes o péptidos sintéticos de hepatitis B. Linealidad mínima  1000 UI/L Para cada entrega el mismo lote. Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.21. NOMBRE 
	ANTIGENO DE SUPERFICIE

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: De ultima generación con anticuerpos monoclonales contra antigeno de superficie de hepatitis B.  Para cada entrega el mismo lote. Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.22. NOMBRE 
	ANTIGENO E

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: de 2da generación mínimo con anticuerpos monoclonales  contra antígeno “e” de hepatitis B. Para cada entrega el mismo lote. Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.23. NOMBRE 
	ANTICUERPO  ANTI-ANTIGENO E 

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: De ultima generación mínimo, con antígenos especificos  purificados, recombinantes ó péptidos  sintéticos del antigeno “e” de  hepatitis B. Para cada entrega el mismo lote. Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.24. NOMBRE 
	HEPATITIS A 

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: De ultima generación mínimo, con antígenos especificos  purificados, recombinantes ó péptidos  sintéticos de hepatitis A, IgG e IgM.  Para cada entrega el mismo lote. Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.25. NOMBRE 
	HEPATITIS A IgM

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: De ultima generación mínimo, con antígenos específicos  purificados, recombinantes ó péptidos  sintéticos de hepatitis A IgM. Para cada entrega el mismo lote. Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.26. NOMBRE 
	HEPATITIS C

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Mínimo de 3era generación que contenga antígenos específicos  recombinantes ó péptidos sintéticos  de hepatitis C: NS3, NS4. Para cada entrega el mismo lote. Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.27. NOMBRE 
	V.I.H.

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: De tercera generación como mínimo,   con antigenos específicos  recombinantes  y peptidos sintético de HIV 1,2 y grupo 0,  antigeno y/o anticuerpo p24. Sensibilidad analitica: < 50 pg/mL. Para cada entrega el mismo lote. Reactivos listos para usar

	
	

	
	

	
	

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.28. NOMBRE 
	CITOMEGALOVIRUS IgG

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Mínimo de ultima generación para la detección de anticuerpos anti citomegalovirus IgG. Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.29. NOMBRE 
	CITOMEGALOVIRUS IgM

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Mínimo de ultima generación para la detección de anticuerpos anti citomegalovirus IgM. Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.30. NOMBRE 
	TOXOPLASMA  IgG

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Mínimo de ultima generación para la detección de anticuerpos anti TOXOPLASMA IgG. Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.31. NOMBRE 
	TOXOPLASMA  IgM

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Mínimo de ultima generación para la detección de anticuerpos anti TOXOPLASMA IgM Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.32. NOMBRE 
	RUBEOLA  IgG

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Mínimo de ultima generación para la detección de anticuerpos anti Rubeola IgG. Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	4.33. NOMBRE 
	RUBEOLA  IgM

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o  Electroquimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS: Mínimo de ultima generación para la detección de anticuerpos anti Rubeola IgM Reactivos listos para usar

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.


CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS REACTIVOS (ítem 4)
Cada kit debe venir acompañado del Certificado de Análisis correspondiente al lote del reactivo
Presentar en la propuesta técnica los Certificados de Trazabilidad de Controles y Calibradores. Y para la primera entrega adjuntar todos los Certificados de Trazabilidad de Controles y Calibradores para cada prueba, del lote entregado.
Las entregas de reactivos, calibradores y controles deben ser del mismo lote por periodo de 6 meses cada lote.
El proveedor debe brindar Asesoria Técnica por personal altamente Calificado.
El proveedor se compromete a resolver de manera definitiva las no conformidades presentadas por el usuario relacionados a la performance.
El proveedor se compromete a realizar la confirmación y/o verificación de  resultados dno conformes o proporcionar los medios con el mismo fin, en un lapso no mayor a 24 horas.
El proveedor debe proporcionar el material adecuado para la Verificación de Métodos, presentando su propuesta durante el proceso de adquisición respectivo y debiendo ser aprobado por el usuario presentar proyecto en la propuesta técnica.
El material para los protocolos de Verificación de Métodos debe incluir Panel de Performance para cada analito, cuando éste es disponible en el mercado  para las pruebas que se evaluaran con la EP12-A y controles para todas las pruebas que se evaluaran con la EP15-2ª; asi como 01 kit como mínimo para cada analito. Este material debe ser entregado en la primera entrega. Así como  brindar la asesoría técnica especializada con calificación demostrada en el tema.

ITEM N°05
	ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EQUIPO DE HEMATOLOGIA



	TIPO
	Analizador  Hematológico automatizado ≥ a 25 parámetros y  diferencial de 5 estirpes.

	CANTIDAD
	Dos equipos de iguales  características.

	METODOLOGIA
	Principios de contaje celular: Impedancia eléctrica, láser, fotometría, citometría de flujo, radiofrecuencia, citoquímica (opcional).

RECUENTO OPTICO DE PLAQUETAS

	RENDIMIENTO
	-Igual o mayor a 120 pruebas por hora

	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
	-Uso de tubo primario

-Con  lector de código de barras

-De alta reproducibilidad

-Con autocargador de tubos

-Con alarma de anomalías hematológicas
- recuento de hematíes nucleados visualizados en pantalla de trabajo.
-Con acceso de muestras continuo, aleatorio y emergencias
- Con sistema de homogenización de la muestra por  inversión de  tubos.

-Reactivos libres de cianuro.
-Con fuente de poder de emergencia incluida

-Con conexión de interfase bidireccional a red central

-Software  y hardware para todos los parámetros ofrecidos. 

-El equipo debe contar con un sistema adecuado de eliminación de residuos (con sistema directo al desagüe de  ser necesario).

-El equipo debe incluir su módulo el cual debe presentar  facilidad para el  acceso para el intercambio de reactivos.
-Entrega del informe de la Validación del equipo por la casa matriz.

- SE PROCEDERÁ A DAR CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO  AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL MISMO.

	SUMINISTRO DE ENERGIA
	Con UPS en línea, autonomía 30 minutos.

	PROCESAMIENTO DE DATOS
	HARDWARE

-Unidad de control con una  computadora mínimo y teclado externo

-Monitor : colores

-Impresora de resultados en papel común o láser.

-Lector de código de barras

SOFTWARE:

-Con software amigable (Windows ) que maneje base de datos de pacientes y módulo de control de calidad

-CONEXIÓN:

1.- con  interfase al software principal de Gestión de Laboratorio.

2.- TRANSMISIÓN  DE GRÁFICOS (HISTOGRAMA Y DISPERSOGRAMA) AL SOFTWARE  PRINCIPAL DE LABORATORIO, EN HARDWARE  DE LA JEFATURA DE ÁREA.

3.- Trasmisión de datos del control de calidad  al software de gestión de laboratorio y al software de gestión de calidad interlaboratorio.

	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
	Debe contar con sistema de mantenimiento continuo preventivo y correctivo con cronograma anual establecido y que incluya calibración del equipo.

	SOPORTE 

TECNICO
	Debe contar  con atención inmediata (no mayor de 4 horas) de los ingenieros ó personal técnico encargado a cualquier hora  del día, incluso domingos y feriados.

En caso de mayor duración de reparación, debe reemplazarse con otro equipo similar.

Se llevará un registro de “ Hora de solicitud de la falla- hora de atención del personal técnico” para informe de atención del proveedor.


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA

	1. NOMBRE 
	HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

	2. PRESENTACION
	 Conjunto de reactivos e insumos necesarios para realizar un hemograma de 5 estirpes

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Reactivos que permitan el recuento por metodología  de Principios de contaje celular, Impedancia eléctrica, láser, fotometría, citometría de flujo, radiofrecuencia, citoquímica (opcional), y para lectura de plaquetas ópticas..

ACCESORIOS: Calibradores (incluyendo formato que aseguren la trazabilidad de dicho material de referencia), controles hematológicos (dos corridas diarias a cada equipo) y complementos  que permitan la realización completa de la prueba, incluyendo la impresión de sus resultados (tóner y papel)., 5 CDs regrabables por cada entrega de reactivos.

Entrega de reactivos en cantidad suficiente para verificación  de metodología de equipo.
El proveedor debe proporcionar asesoría técnica altamente calificada en validación y certificación de equipos.
MUESTRA BIOLOGICA: sangre total, opcional otros líquidos.

	4.VIGENCIA MINIMA (Vida util)
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén o  4 meses  acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento.

	5. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	6. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas


ITEM N°06
	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

	
	

	METODOLOGIA
	Analizador Automatizado para proteínas específalizadas por Turbidimetría y/o  Nefelometría

	CANTIDAD
	1

	RENDIMIENTO
	De 20 a más pruebas por hora

	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
	Uso de tubo primario y alícuota 

	
	Con  lector de código de barras 

	 
	Capacidad de Redilución  automática

	 
	Autoinventario on board de reactivos y consumibles

	 
	Temperatura controlada en carrusel de reactivos.

	 
	Con capacidad mínima para 5 pruebas en línea.

	 
	Capacidad para realización de pruebas para cuantificación de cadenas pesadas y  cadenas ligeras de Inmunoglobulinas.

	 
	Capacidad de interfaz bidireccional integrada

	MODO DE OPERACIÓN
	220V  50/60Hz , Conector eléctrico con conexión a tierra, ajustable al modelo INEN.

	SUMINISTRO D ENERGIA
	Con UPS en línea, autonomía 30 minutos.

	PROCESAMIENTO DE DATOS
	HARDWARE

	
	Unidad de control con computadora que permita el grabado de información (resultados, Control de Calidad, etc) en formato 
écnico

co: USB para archivo de datos (8GB) (2 unid),  y teclado 

	 
	Monitor : colores.

	 
	Impresora láser o de inyección de tinta. Impresión  de resultados en papel común.

	 
	SOFTWARE

	 
	Con software   amigable que maneje base de datos de paciente, debe incluir  módulo de control de calidad.

	 
	Conexión de interfase bidireccional a la red central.

	 
	Que permita interfase con software principal de Gestión de Laboratorio

	MANTENIMIENTO  DEL EQUIPO
	Debe contar con sistema de mantenimiento continuo preventivo y correctivo con cronograma establecido, presentado en la propuesta técnica de la LP.

	SOPORTE TECNICO
	Debe contar  con atención inmediata (no mayor de 4 horas) de los ingenieros ó personal técnico especializado encargado a cualquier hora  del día, incluso domingos y feriados. Servicio 
Técnico compuesto por 2 profesionales con titulo capacitados por casa fabricante para cada área: 2 para  asesoría técnica y 2 servicio Técnico (ingenieros).


CONSIDERACIONES PARA EL EQUIPO (ITEM 6)
· El proveedor deberá proporcionar un analizador automatizado con todos los consumibles necesarios para la realización de la prueba sin costo adicional para la Institución. Asimismo deberá realizar una inspección al área usuaria a fin de evaluar los aspectos técnicos para la instalación de los equipos, asumiendo los gastos de las modificaciones necesarias previa aprobación de la Oficina General de Administración.
REACTIVOS PARA PROTEINAS ESPECIALIZADAS
	6.1. NOMBRE 
	BETA 2 MICROGLOBULINA

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Turbidimetría y/o Nefelometría

	
	REACTIVOS:  De última generación con sensibilidad mínima  0.1 mg/L Para cada entrega el mismo lote.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero u orina .

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, verificación de Intervalos de Referencia,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	6.2. NOMBRE 
	PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE

	2. PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Turbidimetría y/o Nefelometría

	
	REACTIVOS:  De última generación con sensibilidad mínima  0.6 mg/L  Para cada entrega el mismo lote.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA K3).

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, verificación de Intervalos de Referencia,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	6.3. NOMBRE 
	INMUNOGLOBULINA G

	2. PRESENTACION
	Kit  de 20 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Turbidimetría o Nefelometría

	
	REACTIVOS:  Limte de detección:  < 2.0 g/L  . Estabilidad mínima (abierto, refrigerado): 3 meses. Para cada entrega el mismo lote.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero 

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, verificación de Intervalos de Referencia,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	6.4. NOMBRE 
	INMUNOGLOBULINA A

	2. PRESENTACION
	Kit  de 20 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Turbidimetría o Nefelometría

	
	REACTIVOS:  Limte de detección:  < 0.3g/L  . Estabilidad mínima (abierto, refrigerado): 3 meses. Para cada entrega el mismo lote.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero 

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, verificación de Intervalos de Referencia,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	6.5. NOMBRE 
	INMUNOGLOBULINA M

	2. PRESENTACION
	Kit  de 20 ó mas determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Turbidimetría o Nefelometría

	
	REACTIVOS:  Limte de detección:  < 0.3 g/L  . Estabilidad mínima (abierto, refrigerado): 3 meses. Para cada entrega el mismo lote.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero 

	4. CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9001 (facultativo)

	5.VIGENCIA MINIMA 
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	6. ROTULO DE ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	7. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	8. CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, Linealidad, verificación de Intervalos de Referencia,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.


CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS REACTIVOS (ítem 6)

Cada kit debe venir acompañado del Certificado de Análisis correspondiente al lote del reactivo
Presentar en la propuesta técnica los Certificados de Trazabilidad de Controles y Calibradores. Y para la primera entrega adjuntar todos los Certificados de Trazabilidad de Controles y Calibradores para cada prueba, del lote entregado.
Las entregas de reactivos, calibradores y controles deben ser del mismo lote por periodo de 6 meses cada lote.
El proveedor debe brindar Asesoria Técnica por personal altamente Calificado.
El proveedor se compromete a resolver de manera definitiva las no conformidades presentadas por el usuario relacionados a la performance.
El proveedor se compromete a realizar la confirmación y/o verificación de  resultados no conformes o proporcionar los medios con el mismo fin, en un lapso no mayor a 24 horas.
El proveedor debe proporcionar el material adecuado para la Verificación de Métodos, presentando su propuesta durante el proceso de adquisición respectivo y debiendo ser aprobado por el usuario presentar proyecto en la propuesta técnica.
El material para los protocolos de Verificación de Métodos debe incluir controles para todas las pruebas que se evaluaran con la EP15-2ª; asi como 01 kit como mínimo para cada analito. Este material debe ser entregado en la primera entrega. Así como  brindar la asesoría técnica especializada con calificación demostrada en el tema.

ITEM N°07
EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATICO PARA FRASCOS DE HEMOCULTIVOS 

	NOMBRE
	Equipo automatizado para lectura de hemocultivos

	CANTIDAD
	01 Equipo

	TIPO
	Incubadora con sistema de lectura y homogeneizado intermitente.

	METODOLOGIA
	Lectura automatizada por Fluorescencia.

	RENDIMIENTO
	Capacidad mayor de 200 frascos en simultáneo.

	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
	-Con lector de código de barras.

-Incubación y agitación de todas las muestras.

-Almacenamiento de la data de las muestras

-Alarma audible y visual de frascos positivos, 
-Indicadores luminosos de cada una de las estaciones
-Capacidad para integrarse a Sistema de Gestión en Microbiología (Software).
-Capacidad de elaborar graficas de “Curvas de Crecimiento”; de los frascos que se encuentran en el instrumento y de frascos que han sido retirados en los últimos 10 días.

	PROCESAMIENTO DE DATOS
	HARDWARE

-Unidad de control con una computadora y teclado

-Monitor: Colores ó blanco y negro.

-Impresora de resultados  en papel común

-Lectora de código de barras.
-SOFTWARE con sistema de base de datos: medición, control de calidad

-Extensión de memoria que permita la acumulación de datos

-Configuración de formato de resultados según necesidad del usuario. 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN MICROBIOLOGIA (Software):

-Capacidad de gestión del flujo de trabajo en el Laboratorio de Microbiología.

-Conectado de manera bi-direccional al LIS del Laboratorio.

-Capacidad de integrar en 1 solo sistema (Software), Equipo Automatizado para Hemocultivos y Equipo Automatizado para el estudio de Sensibilidad.

-Capacidad de centralizar la información, referente a los procesos, muestras y resultados, de diferentes equipos automatizados en microbiología en un solo computador.
-Capacidad de ingresar base de datos OFF-LINE.
-Capacidad para soporte Estadístico y Epidemiológico. 

-Capacidad de configuración personalizada.

-Base de datos amplia y flexible incluyendo Reporte de pacientes, Sistema Experto. 
-Diferentes niveles de acceso a los usuarios.

	SUMINISTRO de ENERGIA
	Con UPS en línea, con autonomía de 30 minutos.

	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
	Debe contar con programa de mantenimiento preventivo y correctivo con cronograma establecido.

	SOPORTE TECNICO
	Debe contarse con atención inmediata (no mayor de 4 horas) de los ingenieros ó personal técnico encargado, a cualquier hora del día, incluyendo días feriados.


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REACTIVOS PARA MICROBIOLOGIA

	REACTIVOS 
	PARA HEMOCULTIVOS

	              ITEM
	 7.1

	1. NOMBRE
	MEDIO PARA HEMOCULTIVO AEROBIO ADULTO

	2. PRESENTACIÓN     
	En envase con medio liquido mínimo 30 ml.; frasco envase que permita la extracción  por  venopunción directa, mediante sistema al vacío.

	3. CARACTERISTICAS   TECNICAS
	-Medio líquido enriquecido, atmósfera adecuada y anticoagulante.

-Con Sistema para neutralizar antibióticos.  

-METODOLOGIA: Fluorescencia. 

-ACCESORIOS: Los necesarios que permitan la realización de toda la prueba.

-MUESTRA BIOLOGICA: Sangre, aspirado medular o líquidos biológicos de pacientes adultos.

	4. VIGENCIA MINIMA (vida útil)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén o 4 meses, acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento.

	5. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	6. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas.

	       ITEM         
	7.2

	1. NOMBRE
	MEDIO PARA HEMOCULTIVO AEROBIO PEDIATRICO

	2. PRESENTACION
	En envase con medio liquido mínimo 30 ml.; frasco envase que permita la extracción  por  venopunción directa, mediante sistema al vacío.

	3.CARACTERISTICAS TECNICAS
	-Medio líquido enriquecido, atmósfera adecuada y anticoagulante.

-Con Sistema para neutralizar antibióticos.  

-METODOLOGIA: Fluorescencia
-ACCESORIOS: Los necesarios que permitan la realización de toda la prueba.

-MUESTRA BIOLOGICA: Sangre, aspirado medular ó líquidos biológicos de pacientes pediátricos.

	4. VIGENCIA MINIMA (vida útil)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento.

	5. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	6. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas.

	ITEM
	7.3

	1. NOMBRE
	MEDIO PARA HEMOCULTIVO ANAEROBIO

	2. PRESENTACIÖN 
	En envase con medio liquido mínimo 30 ml.; frasco envase que permita la extracción  por  venopunción directa, mediante sistema al vacío.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	-Medio líquido enriquecido, atmósfera adecuada y anticoagulante.

-Con Sistema para neutralizar antibióticos.  

- METODOLOGIA: Fluorescencia


	
	-ACCESORIOS: Los necesarios que permitan la realización de toda la prueba.

-MUESTRA BIOLOGICA: Sangre, aspirado medular ó líquidos biológicos de pacientes adultos ó  pediátricos.

	4.VIGENCIA MINIMA (vida útil)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento.

	5. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	6. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas.

	ITEM
	7.4

	1. NOMBRE
	MEDIO LIQUIDO PARA HEMOCULTIVO HONGOS 

	2.PRESENTACION
	En envase con medio liquido mínimo 30 ml.; frasco envase que permita la extracción  por  venopunción directa, mediante sistema al vacío.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	-Medio líquido enriquecido, atmósfera adecuada y anticoagulante.

-Con Sistema para neutralizar antibióticos.  

- METODOLOGIA: Fluorescencia 
-ACCESORIOS: Los necesarios que permitan la realización de toda la prueba.

-MUESTRA BIOLOGICA: sangre, aspirado medular ó líquidos biológicos de pacientes adultos ó pediátricos.

	4. VIGENCIA MINIMA (vida útil)
	Seis meses a partir de su ingreso al almacén ó 4 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento.

	5. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	6.ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas.


ITEM N°08
	EQUIPO  ANALIZADOR AUTOMATICO PARA REACTIVOS DE COAGULACION



	CARACTERISTICAS TECNICAS



	TIPO
	Analizador  automatizado para coagulación  

	CANTIDAD
	Dos (2) equipos de iguales  características

	METODOLOGIA
	 Coágulo métrico: Fotomecánico,  foto óptico,  Inmunoturbidimétrico, 

	RENDIMIENTO
	- ≥  110  pruebas por hora.

	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
	-Sistema abierto.

-Uso de tubo primario  de 12 x 75 ml, 8 x 65 ml y con adaptadores.

-Con  lector de código de barras

-Con acceso de muestras continuo, aleatorio y emergencias

-Sensor de nivel de muestras y reactivos

-Interfase de conexión al sistema informático del laboratorio.

-Bandeja de reactivos  refrigerada.

-Sistema Peltier 

-Prueba  en línea ≥  4 canales

- El equipo debe contar con un sistema adecuado de eliminación de residuos (con sistema directo al desagüe de    ser necesario).

-El equipo debe incluir su módulo el cual debe presentar  facilidad para el  acceso para el intercambio de reactivos.

- En caso sea foto óptico debe estar acompañado de un equipo pequeño (manual) para muestra de bajo nivel lectura.

- Debe presentar el informe completo de la validación de método de la casa matriz.

-Se procederá a dar conformidad de recepción al finalizar la verificación de equipo.

	SUMINISTRO DE ENERGIA
	Con UPS en línea, autonomía 30 minutos.

	PROCESAMIENTO DE DATOS
	HARDWARE

-Unidad de control con una computadora como mínimo y teclado externo o con CPU integrado con  teclado y monitor externo
-Monitor : B/N o colores

-Impresora de resultados en papel común o láser.

-Lector de código de barras

SOFTWARE: 

-Con software entorno Windows o semejante,  amigable que maneje base de datos de pacientes y módulo de control de calidad.

-CONEXIÓN:  A  interfase  del software principal de Gestión de Laboratorio..- Trasmisión de datos del control de calidad  al software de gestión de laboratorio y al software de gestión de calidad interlaboratorio.

	MANTENIMIENTO  DEL EQUIPO
	 Debe contar con sistema de mantenimiento continuo preventivo y correctivo con cronograma establecido.

	SOPORTE TECNICO
	Debe contarse  con atención inmediata (no mayor de 4 horas) de los ingenieros ó personal técnico encargado a cualquier hora  del día, incluso días feriados. En caso de mayor demora se reemplazará el equipo por otro similar.

Se llevará un registro de “Hora de solicitud de la falla- hora de atención del personal técnico” para informe de atención del proveedor.


ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA REACTIVOS DE COAGULACION

	8.1. NOMBRE 
	TIEMPO DE PROTOMBINA 

	2. PRESENTACION
	Kit de 300 a mas determinaciones

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	-METODOLOGIA: Determinación de Formación del coagulo

-ACCESORIOS: Controles (mínimo dos niveles y dos corridas por día, el mismo lote mínimo  6 meses) y calibradores (que incluya los documentos que aseguren la trazabilidad de los mismos), plasma de referencia, cubetas para muestras normales y pediátricos y otros,  que permitan la realización completa de la prueba (desde su proceso hasta la impresión de ellos (tinta y papel), 1 CD regrabable por cada entrega.

MISMO LOTE de reactivos y controles  no menor a 6 meses.

-MUESTRA BIOLOGICA: plasma citratado.

-ISI MENOR DE 1.4.

-Deberá entregar reactivos en cantidad suficiente para realizar la verificación de metodología en el equipo.
-El proveedor debe proporcionar asesoría técnica altamente calificada en validación y certificación de equipos.

	4.VIGENCIA MINIMA (Vida util)
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén o  4 meses  acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento.

	5. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	6. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	
	

	8.2. NOMBRE 
	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA

	2. PRESENTACION
	Kit de 300 a más determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	-METODOLOGIA: Determinación de Formación del coagulo

-ACCESORIOS: Controles(mínimo dos niveles y dos corridas por día, el mismo lote mínimo  6 meses) y calibradores, plasma de referencia, cubetas  para muestras normales y pediátricos  y otros,  que permitan la realización completa de la prueba.(desde su proceso hasta la impresión de ellos (tinta y papel),1 CD regrabable por cada entrega , Cloruro de calcio 0.025 Mol / L

MISMO LOTE de reactivos y controles no menor a 6 meses.

-MUESTRA BIOLOGICA: plasma citratado.
Deberá entregar reactivos en cantidad suficiente para realizar la verificación de metodología en el equipo.
El proveedor debe proporcionar asesoría técnica altamente calificada en validación y certificación de equipos.

	4.VIGENCIA MINIMA (Vida util)
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén o  4 meses  acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento.

	5. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	6. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	
	

	8.3. NOMBRE 
	TIEMPO DE TROMBINA

	2. PRESENTACION
	Kit de 100 a más determinaciones.

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	-METODOLOGIA: Determinación de Formación del coagulo

-ACCESORIOS: Controles(mínimo dos niveles y dos corridas por día, el mismo lote mínimo  6 meses) y calibradores, plasma de referencia, cubetas  para muestras normales y pediátricos  y otros,  que permitan la realización completa de la prueba.(desde su proceso hasta la impresión de ellos (tinta y papel)

MISMO LOTE de reactivos y controles no menor a 6 meses 
-MUESTRA BIOLOGICA: plasma citratado.
Deberá entregar reactivos en cantidad suficiente para realizar la verificación de metodología en el equipo.
El proveedor debe proporcionar asesoría técnica altamente calificada en validación y certificación de equipos.

	4.VIGENCIA MINIMA (Vida util)
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén o  4 meses  acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento.

	5. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	6. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas


	8.4 
	 FIBRINOGENO

	2. PRESENTACION
	Kit de 100 a mas determinaciones

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	-METODOLOGIA: Determinación de  Formación del coagulo

-ACCESORIOS: Controles (mínimo dos niveles y dos corridas por día, el mismo lote mínimo  6 meses) y calibradores, plasma de referencia, cubetas  para muestras normales y pediátricos y otros,  que permitan la realización completa de la prueba(desde su proceso hasta la impresión de ellos (tinta y papel), 1 CD regrabable por cada entrega.
MISMO LOTE de reactivos y controles  no menor a 6 meses 
-MUESTRA BIOLOGICA: plasma citratado.

Deberá entregar reactivos en cantidad suficiente para realizar la verificación de metodología en el equipo.
El proveedor debe proporcionar asesoría técnica altamente calificada en validación y certificación de equipos.

	4.VIGENCIA MINIMA (Vida útil)
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén o  4 meses  acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento.

	5. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	6. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	
	

	8.5 
	DIMERO D (CUANTITATIVO)

	2. PRESENTACION
	Kit de 60 a mas determinaciones

	3. CARACTERISTICAS TECNICAS
	-METODOLOGIA: Inmunoensayo turbidimétrico

-ACCESORIOS: Controles positivo y negativo (mínimo dos corridas por día, el mismo lote mínimo  6 meses), calibradores y otros consumibles que permitan la realización completa de la prueba,  (desde su proceso hasta la impresión de ellos (tinta y papel),1 CD regrabable por cada entrega.
- MISMO LOTE de reactivos y controles  no menor a 6 meses
MUESTRA BIOLOGICA: Plasma citratado.

Deberá entregar reactivos en cantidad suficiente para realizar la verificación de metodología en el equipo. Linealidad no menor de 4ug/ml (FEU)
El proveedor debe proporcionar asesoría técnica altamente calificada en validación y certificación de equipos.

	4.VIGENCIA MINIMA (Vida util)
	Seis meses a partir  de su ingreso al almacén o  4 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento.

	5. ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	6. ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas


ITEM N°09
	EQUIPO, CONTROLES, CALIBRADORES Y ACCESORIOS

	TIPIFICACION MOLECULAR DE GENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD

(HLA CLASE I y II)



	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO EN CESION DE USO

	
	

	DESCRIPCION
	CANT

	EQUIPO PARA LUMINOMETRIA

PLATAFORMA QUE PERMITA LA EJECUCION DE PRUEBAS DE ALTA DEFINICION DE HLA MEDIANTE TECNICA DE SSO

EQUIPO NUEVO NO REPOTENCIADO DE INCLUIR:

 CPU

MONITOR A COLORES DE ALTA RESOLUCION

MOUSE OPTICO

TECLADO

UPS
	1

	MATERIALES PARA CALIBRACION
	

	MATERIALES PARA CONTROL
	

	FLUIDOS PARA PROCESO Y MANTENIMIENTO
	

	ACCESORIOS PARA REALIZACION COMPLETA DE LA PRUEBA
	

	SOFTWARE AMIGABLE PARA LA INTERPRETACION DE LA PRUEBA
	


CONSIDERACIONES

Asesoría técnica permanente (24 x 7)
Servicio Técnico permanente (24 x 7)

Mantenimiento preventivo y correctivo a cargo del proveedor

Incluyendo respuestos

Capacitación del personal minimo 12 horas (las personas encargadas de realizar las capacitaciones al personal usuario serán ingenieros mecánicos ó electrónicos ó tecnólogos médicos titulados en universidades nacionales o privadas en el Perú, colegiados y con habilidad profesional y haber sido capacitados por el fabricante).

El proveedor asumirá la responsabilidad en caso que el Area. Requiera acondicionamiento especial de tipo técnico (ej. Eléctrico)
Manuales de usuario en español.
	TIPIFICACION MOLECULAR DE LOS GENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA CLASE I Y II)

	
	

	Descripción del producto
	Especificaciones Técnicas

	Kit para Tipificacion Generica  Molecular de HLA Clase I Locus A x 20 pbas
	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Tipificacion Genómica Generica Molecular de HLA Clase I Locus A en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA:Oligonucleótido de Secuencia Específica. (SSO) con microesferas fluorescentes. ACCESORIOS:Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de impresión de resultados, Accesorio y Equipo que que permitan la realizacón completa de la prueba, según la metodología. EQUIPO: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final de acuerdo a especificaciones Técnicas según tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.

	Kit para Tipificacion Generica  Molecular de HLA Clase I Locus B x 20 pbas
	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Tipificacion Genómica Generica Molecular de HLA Clase I Locus B en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA:Oligonucleótido de Secuencia Específica. (SSO) con microesferas fluorescentes. ACCESORIOS:Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, material de impresión de resultados, accesorio y Equipo que que permitan la realizacón completa de la prueba, según la metodología. EQUIPO: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final de acuerdo a especificaciones Técnicas según tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.

	Kit para Tipificacion Generica  Molecular de HLA Clase I Locus C x 20 pbas
	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Tipificacion Genómica Generica Molecular de HLA Clase I Locus C en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA:Oligonucleótido de Secuencia Específica. (SSO) con microesferas fluorescentes. ACCESORIOS:Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, material de impresión de resultados, accesorio y Equipo que que permitan la realizacón completa de la prueba, según la metodología. EQUIPO: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final de acuerdo a especificaciones Técnicas según tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.

	Kit para Tipificacion Generica  Molecular de HLA Clase II Locus DRB1 x 20 pbas
	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Tipificacion Genómica Generica Molecular de HLA Clase II Locus DRB1 en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA:Oligonucleótido de Secuencia Específica. (SSO) con microesferas fluorescentes. ACCESORIOS:Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, material de impresión de resultados, accesorio y Equipo que que permitan la realizacón completa de la prueba, según la metodología. EQUIPO: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final de acuerdo a especificaciones Técnicas según tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.

	Kit para Tipificacion Generica  Molecular de HLA Clase II Locus DQA1/DQB1 x 20 pbas
	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Tipificacion Genómica Generica Molecular de HLA Clase II Locus DQA1/DQB1 en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA:Oligonucleótido de Secuencia Específica. (SSO) con microesferas fluorescentes. ACCESORIOS:Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, material de impresión de resultados, accesorio y Equipo que que permitan la realizacón completa de la prueba, según la metodología. EQUIPO: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final de acuerdo a especificaciones Técnicas según tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.

	Kit para Tipificacion Molecular de Alta Definicion de HLA Clase I Locus A x 20 pbas
	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Tipificacion Genómica Molecular de Alta Definicion de HLA Clase I Locus A en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA:Oligonucleótido de Secuencia Específica. (SSO) con microesferas fluorescentes. ACCESORIOS:Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, material de impresión de resultados, accesorio y Equipo que que permitan la realizacón completa de la prueba, según la metodología. EQUIPO: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final de acuerdo a especificaciones Técnicas según tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.

	Kit para Tipificacion Molecular de Alta Definicion de HLA Clase I Locus B x 20 pbas
	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Tipificacion Genómica Molecular de Alta Definicion de HLA Clase I Locus B en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA:Oligonucleótido de Secuencia Específica. (SSO) con microesferas fluorescentes. ACCESORIOS:Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, material de impresión de resultados, accesorio y Equipo que que permitan la realizacón completa de la prueba, según la metodología. EQUIPO: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final de acuerdo a especificaciones Técnicas según tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.

	Kit para Tipificacion Molecular de Alta Definicion de HLA Clase I Locus C x 20 pbas
	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Tipificacion Genómica Molecular de Alta Definicion de HLA Clase I Locus C en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA:Oligonucleótido de Secuencia Específica. (SSO) con microesferas fluorescentes. ACCESORIOS:Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, material de impresión de resultados, accesorio y Equipo que que permitan la realizacón completa de la prueba, según la metodología. EQUIPO: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final de acuerdo a especificaciones Técnicas según tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.

	Kit para Tipificacion Molecular de Alta Definicion de HLA Clase II Locus DRB1 x 20 pbas
	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Tipificacion Genómica Molecular de Alta Definicion de HLA Clase II Locus DBR1 en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA:Oligonucleótido de Secuencia Específica. (SSO) con microesferas fluorescentes. ACCESORIOS:Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, material de impresión de resultados, accesorio y Equipo que que permitan la realizacón completa de la prueba, según la metodología. EQUIPO: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final de acuerdo a especificaciones Técnicas según tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.

	Taq Polimerasa Recombinante de 5U/UL x 75 ul
	PRESENTACION: Vial de Taq polimerasa recombinante, herméticamente sellados, no reenvasados (presentación original). Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Taq Polimerasa: Concentración de 5 Unidades/uL.  METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos.


ITEM N°10
	TIPO
	 Analizador Automatizado para pruebas inmunológicas 

	METODOLOGIA
	 Quimioluminiscencia.

	CANTIDAD
	1

	RENDIMIENTO
	De 20 a más pruebas por hora

	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
	Uso de tubo primario y alícuota 

	 
	Con  lector de código de barras para muestras y reactivos, incluyendo controles.

	 
	Visualizacion de resultados y estado de las pruebas en tiempo real

	 
	Sensor de nivel para muestras y reactivos.

	 
	Capacidad de detección de coágulos, fibrina y burbujas por diferencias de presión.

	 
	Acceso continuo de muestras.

	 
	Autoinventario on board de reactivos y consumibles

	 
	Temperatura controlada en carrusel de reactivos.

	 
	Con capacidad mínima para 4 pruebas en línea.

	 
	Lector de codigo de barras para tubos, adicional e independiente , conectado al software de gestión.

	MODO DE OPERACIÓN
	220V  50/60Hz , Conector eléctrico con conexión a tierra, ajustable al modelo INEN.

	SUMINISTRO DE ENERGIA
	Con UPS en línea, autonomía 30 minutos.

	PROCESAMIENTO DE DATOS
	HARDWARE

	 
	Unidad de control con computadora que permita el grabado de información (resultados, Control de Calidad, etc) en formato electronico: USB para archivo de datos (8GB) ,  y teclado 

	 
	Monitor : colores.

	 
	Impresora láser o de inyección de tinta. Impresión  de resultados en papel común.

	 
	Lector de código de barras para muestras y reactivos

	 
	SOFTWARE

	 
	Con software   amigable que maneje base de datos de paciente,en español, debe incluir  módulo de control de calidad.

	 
	Niveles de acceso diferenciados para el USUARIO

	 
	Conexión de interfase bidireccional a la red central.

	 
	Que permita interfase con software principal de Gestión de Laboratorio

	 
	Incluir papel (una hoja por determinación) y tinta en cantidad suficiente.

	MANTENIMIENTO  DEL EQUIPO
	Debe contar con sistema de mantenimiento continuo preventivo y correctivo con cronograma establecido, presentado en la propuesta técnica de la LP.

	SOPORTE TECNICO
	Debe contar  con atención inmediata (no mayor de 4 horas) de los ingenieros ó personal técnico especializado encargado a cualquier hora  del día, incluso domingos y feriados. Disponibilidad para asesoría técnica permanente mediante teléfono celular en red con la empresa proveedora. Servicio tecnico compuesto por 2 profesionales capacitados por casa fabricante para cada area: 1 para asesoria tecnica y 2 servicio técnico (ingenieros).


CONSIDERACIONES PARA LOS EQUIPOS DEL ITEM N°10 
· El proveedor deberá ´proporcionar un analizador automatizado con todos los consumibles necesarios para la realización de la prueba sin costo adicional, haciéndose cargo del mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos, sin costo adicional para la institución. Asimismo deberá realizar una inspección al área usuaria a fin de evaluar los aspectos técnicos para la instalación de los equipos asumiendo los gastos de las modificaciones necesarias previa aprobación de la Oficina General de Administración.

REACTIVOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA

	NOMBRE 
	SIFILIS

	PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS:Reactivo listo para usar, mínimo de segunda generación, con antígenos específicos recombinantes del treponema pallidum que permitan detectar anticuerpos totales contra treponema pallidum

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles en dos niveles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área, incluyendo la Verificación de Métodos para pruebas Cualitativas.

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato).

	CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9002 (Facultativo)

	VIGENCIA MINIMA 
	Seis  meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar un analizador inmunologico automatizado con todos los consumibles necesarios para la realizacion dela prueba sin costoa adicional. Dicho analizador debera conectarse al software de gestion de laboratorio, asumiendo el proveedor el pago de la licencia y de la interfase de conexión de dicho equipo.

	
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	
	El proveedor es el responsable de la instalación del equipo en el plazo de 24 horas,  previa revisión y acondicionamiento en el área por cuenta del proveedor. 

	
	El proveedor es el responsable de la instalación de la instalación d elas pruebas en el área asi como la capacitación del personal.

	NOMBRE 
	ANTICUERPO CONTRA VIRUS HTLV I-II (Anti-HTLV I-II

	PRESENTACION
	Kit  de 100 ó mas determinaciones.

	CARACTERISTICAS TECNICAS
	METODOLOGIA: Quimioluminiscencia.

	
	REACTIVOS:Reactivo listo para usar, mínimo de tercera generación, con antígenos específicos recombinantes y péptidos sintéticos de los virus  HTLV-I y HTLV-II, incluir el antígeno p21 que permiten detectar anticuerpos totales contra los virus  HTLV-I y HTLV II.

	
	ACCESORIOS: Calibradores, controles en dos niveles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área, incluyendo la Verificación de Métodos para pruebas Cualitativas.

	
	MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato).

	CERTIFICACION
	FDA ó  CE (Certificación europea), ISO 9002 (Facultativo)

	VIGENCIA MINIMA
	Seis  meses a partir  de su ingreso al almacén. 

	ROTULO DE LOS ENVASES
	De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. y/o  DS N°016-2011-SA, según corresponda.

	ROTULADO ESPECIAL
	De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas

	CONDICIONES ADICIONALES
	El proveedor deberá proporcionar un analizador inmunologico automatizado con todos los consumibles necesarios para la realizacion dela prueba sin costoa adicional. Dicho analizador debera conectarse al software de gestion de laboratorio, asumiendo el proveedor el pago de la licencia y de la interfase de conexión de dicho equipo.

	
	El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificación de  Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente: EP15-A2, EP12,  y Comparabilidad de Métodos, incluyendo el material de control.

	
	El proveedor es el responsable de la instalación del equipo en el plazo de 24 horas,  previa revisión y acondicionamiento en el área por cuenta del proveedor. 

	
	El proveedor es el responsable de la instalación de la instalación d elas pruebas en el área asi como la capacitación del personal.


CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS REACTIVOS (ítem 10)

Cada kit debe venir acompañado del Certificado de Análisis correspondiente al lote del reactivo
Presentar en la propuesta técnica los Certificados de Trazabilidad de Controles y Calibradores. Y para la primera entrega adjuntar todos los Certificados de Trazabilidad de Controles y Calibradores para cada prueba, del lote entregado.
Debe acompañarse de Certificado de Trazabilidad de Controles y Calibradores para cada prueba, del lote correspondiente
Las entregas de reactivos, calibradores y controles deben ser del mismo lote por periodo de 6 meses cada lote.
El proveedor debe brindar Asesoria Técnica por personal altamente Calificado.
El proveedor se compromete a resolver de manera definitiva las no conformidades presentadas por el usuario relacionados a la performance.
El proveedor se compromete a realizar la confirmación y/o verificación de  resultados dno conformes o proporcionar los medios con el mismo fin, en un lapso no mayor a 24 horas.
El proveedor debe proporcionar el material adecuado para la Verificación de Métodos, presentando su propuesta durante el proceso de adquisición respectivo y debiendo ser aprobado por el usuario presentar proyecto en la propuesta técnica.
El material para los protocolos de Verificación de Métodos debe incluir Panel de Performance para cada analito, cuando éste es disponible en el mercado  para las pruebas que se evaluaran con la EP12-A y controles para las pruebas que se evaluaran con la EP15-2A; así como 01 kit como mínimo para cada analito. Este material debe ser entregado en la primera entrega. Así como  brindar la asesoría técnica especializada con calificación demostrada en el tema.

CONSIDERACIONES DE LOS EQUIPOS DE CESION EN USO

Los equipos, accesorios y complementos deben ser nuevos, de última generación con una antigüedad no mayor a 5 años excepto para los ítems paquete 4, 6 y 10 el cual se requiere con no mayor de 1 año.  Sus técnicas y/o metodologías de uso deben encontrarse en concordancia con lo señalado en las especificaciones técnicas de los equipos 

La antigüedad del equipo presentado según el anexo 08, debe estar sustentado con el Certificado de Manufactura, no se aceptan Declaraciones Juradas.

Los equipos deben poseer microprocesadores y capacidad de enlazarse a una computadora integrada al equipo o red de computación de cada Servicio con el software de Gestión de Laboratorio. 

Los equipos deberán estar acondicionados para ser usados con voltaje 220 VAC, entre 50 - 60 HZ y deberán contar con los accesorios y/o complementos pertinentes para que puedan soportar posibles variaciones de voltaje (UPS).

La tecnología y operatividad de los equipos entregados por el proveedor en cesión en uso, deben estar acorde con un alto nivel de resolución técnica que garantice confiabilidad y calidad de los resultados de las pruebas de laboratorio procesadas así como la oportunidad, eficacia y eficiencia del servicio prestado.

La capacidad de producción del equipo o equipos entregados en cesión en uso al INEN debe cumplir ampliamente con el número de pruebas solicitadas para cada uno de los exámenes descritos en las Bases del proceso de Adquisición.

El proveedor tiene que garantizar  el funcionamiento permanente del equipo, accesorios, y complementos dados en cesión en uso. De presentarse fallas en la operatividad del equipo debe solucionarlo en forma inmediata a fin de no alterar el normal funcionamiento de la prestación del servicio. Para ello debe contar con equipo de respaldo disponible y operativo. Asimismo el proveedor debe reponer las pérdidas de materiales y reactivos que se produzcan por razones inherentes al funcionamiento defectuoso del equipo o equipos de cesión en uso (comodato).

La institución no se responsabiliza por cualquier deficiencia, daño o siniestro que sufra el equipo en cesión en uso, fuera de los términos estipulados contractualmente, salvo negligencia de la institución técnicamente demostrada. Los gastos y costos por servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo son de responsabilidad del proveedor.

El proveedor debe presentar una póliza de seguros que ampare los equipos biomédicos en cesión en uso dando cobertura contra robo, incendio, siniestro, responsabilidad civil contra terceros u otros.

El proveedor debe presentar un programa de mantenimiento preventivo y un stock de repuestos. La ejecución de este programa debe ser supervisado por el ingeniero del mantenimiento del INEN.  Del mismo modo el personal Profesional de Soporte Técnico Científico y/o personal Profesional de Mantenimiento del proveedor debe apersonarse incluso domingos y feriados cuando el usuario lo requiera, para ejecutar y solucionar las obligaciones del mantenimiento correctivo.

Los equipos Biomédicos entregados en cesión en uso al INEN no generan obligaciones de pago por concepto de compra, alquiler, ni compromiso de mantenimiento, compra de repuestos, costos de traslado, instalación, pago de personal  u otros.

Los equipos en cesión en uso (comodato) ingresan directamente al Servicio asistencial (área usuaria) y el personal del Almacén Central del INEN se encarga de  verificar e informar al área del Patrimonio.

El Costo de instalación, operación, mantenimiento y el suministro de equipos complementarios necesarios e indispensables para el adecuado funcionamiento del equipo en cesión en uso, son asumidos por el proveedor, no generando gastos adicionales a la Institución.

La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor quien tiene que efectuar  una prueba de funcionamiento en presencia de los funcionarios y del personal de Laboratorio Clínico. Luego se levanta un Acta de puesta en operación y funcionamiento donde se deja constancia de las condiciones del estado físico, operatividad y funcionamiento del equipo. Este debe estar debidamente calibrado dentro de los parámetros establecidos de tal forma que se encuentre disponible y listo para realizar los exámenes de laboratorio. 

El proveedor deberá realizar actividades de entrenamiento y capacitación dirigidas a los profesionales usuarios de los equipos con un total de 06 horas a c/u, de acuerdo a un plan de planificación que se ajuste a las necesidades del usuario en coordinación con la Jefatura de Laboratorio, antes del periodo de prueba del (s) equipo (s) Asimismo debe brindar asesoría analítica permanente con personal idóneo. Todo ello sin costo adicional para la Institución, (las personas encargadas de realizar las capacitaciones al personal usuario serán ingenieros mecánicos ó electrónicos ó tecnólogos médicos titulados en universidades nacionales o privadas en el Perú, colegiados y con habilidad profesional y haber sido capacitados por el fabricante).
Se aplicara una sanción económica al postor que no cumpla con atender el mantenimiento correctivo dentro de las 24 horas de ocurrido la falla del equipo, aplicando el 5% del monto total que corresponde a la entrega, fecha en que ocurrió el hecho.
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA  PROPUESTA

1.- Plazo y Lugar de entrega del producto

El plazo de la primera entrega será hasta los 10 días calendario contados después de  suscribir el contrato y recibida la orden de compra.

Las demás entregas con un intervalo de 30 días posteriores a la última entrega y recibida la orden de compra.

En el contrato se estipulara para la primera entrega el plazo ofertado por el postor que gane la buena pro y desde esa fecha se ceñirán las demás entregas.

El proveedor podrá internar los productos dentro del mes que le toca la entrega, pasado el mes se vera afecto a las penalidades correspondientes.

Solamente se recibirá productos fuera de los plazos (adelantos o postergaciones) previa autorización de la  Dirección de la oficina de Logística en coordinación con el Laboratorio Clínico.

Las entregas será en el Almacén del INEN ubicado  en Av. Angamos Este Nº 2520-Surquillo en el horario de 8.00 a 14.00 de Lunes a Viernes, el almacén no esta obligado a recibir fuera de la fecha u horarios indicados, salvo que exista una coordinación previa y autorizada por la Jefatura del Servicio de Laboratorio Clínico. 

        2.- Cantidades a entregar

 Las cantidades a  entregar en cada entrega se detallan en el en el Cuadro Cronograma de Entregas (Anexo A).
        3.- Condiciones de la entrega.

La entrega del producto deberá ir acompañada obligatoriamente de la siguiente documentación:

· Orden de Compra - Guía de Internamiento (copia).

· Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 05 copias adicionales). Esta deberá consignar en forma obligatoria el número de  lote y la cantidad entregada por lote 

· Copia Simple del Registro Sanitario por única vez en la primera entrega ò si es renovado en la entrega correspondiente.

· Copia del Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación, según lo dispuesto en el Art. 28 del D.S. Nº 020-2001, por cada lote entregado.

· Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios Ocultos, por única vez con la primera entrega. 
· Acta de Recepción y Conformidad (juego de original+3 copias)

   4.-  Rotulados de los envases
El contenido de los rotulados de los envases mediato e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación y corresponder a lo autorizado en su registro sanitario, y/o DS N°016-2011-SA según corresponda..

5.- Logotipo de los envases.

El envase mediato e inmediato de los reactivos a adquirirse, además de la información técnica de Ley (D.S.010-97-SA/DM) y sus modificatorias y/o DS N°016-2011-SA según corresponda.) deberá llevar el siguiente logotipo, con letras visibles y tinta indeleble preferentemente de color negro:


Envase Mediato



                      Envase Inmediato

         ESTADO PERUANO

     INSTITUTO NACIONAL DE                                                         INSTITUTO NACIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLASICA                                                    ENFERMEDADES NEOPLASICA

             LP-001-2013-INEN                                                                       LP-001-2013-INEN

Cuando el tamaño no lo permite podrá abreviar el nombre de la Institución de la siguiente manera, solo en el envase inmediato:

 





INEN

LP-001-2011-INEN

6.-  El plazo máximo para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, accesorios y complementos, no podrá exceder de los 7 (SIETE) días calendarios, salvo el caso de un equipo de reciente manufactura el cual contara con 30 (treinta) días contados a partir de la recepción de la orden de compra. 

7.- Vigencia del producto

Todos los productos deberán tener una vigencia mínima (vida útil) del producto a su ingreso al almacén de 06 meses.

8.-  Consideraciones de la Propuesta

Los postores deberán cotizar obligatoriamente el 100% de cada uno de los ítems (paquetes) a los que se presenten, lo que involucra ofertar  el total de los sub-items que conforman el item (paquete) y el 100% de las cantidades consideradas en cada sub-items. El incumplimiento de este requisito será motivo de descalificación del postor, en el item (paquete) correspondiente.

El postor ganador que obtenga la buena pro del item (paquete) al que se presente deberá coordinar con el propietario del Software de Gestión de Laboratorio para  la interfase e instalación del software en sus equipos, abonando el costo por la implementación.
Se presentará el manual de configuración de interfase del equipo y acta de verificación de operatividad de la interfase. El plazo para la instalación y operatividad óptima de la interfase será no mayor a 30 días.
FINALIDAD PUBLICA: Este proceso tiene la finalidad pública de adquirir Reactivos de Laboratorio clínico para el diagnostico y pronóstico de las enfermedades neoplásicas de los pacientes que reciben su tratamiento en el INEN.
(ANEXO A)

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

	
	
	CRONOGRAMA DE ENTREGAS

	ITEMS
	TOTAL
	1RA
	2DA
	3RA
	4TA
	5TA
	6TA
	7MA
	8AVA
	9NA
	10MA
	11VA
	12VA

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	18,000
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500

	1.2
	45,000
	3780
	3780
	3780
	3690
	3780
	3690
	3780
	3690
	3780
	3690
	3780
	3780

	1.3
	3,960
	360
	270
	360
	270
	360
	270
	360
	270
	360
	360
	360
	360

	1.4
	33,030
	2790
	2790
	2700
	2790
	2700
	2790
	2700
	2790
	2700
	2790
	2700
	2790

	1.5
	33,000
	2700
	2700
	3000
	2700
	2700
	3000
	2700
	2700
	2700
	2700
	2700
	2700

	1.6
	1,500
	300
	
	300
	
	300
	
	
	300
	
	
	300
	

	1.7
	270
	
	
	90
	
	
	90
	
	
	90
	
	
	

	1.8
	32,500
	2750
	2500
	2750
	2500
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750

	1.9
	4,200
	300
	300
	600
	300
	300
	300
	300
	300
	600
	300
	300
	300

	1.10
	3,600
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	1.11
	3,600
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	1.12
	102,000
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500

	1.13
	900
	90
	90
	90
	90
	90
	
	90
	90
	90
	90
	90
	

	1.14
	1,440
	180
	90
	180
	90
	180
	90
	90
	180
	90
	90
	90
	90

	1.15
	45,000
	3,750
	3,750
	3750
	3750
	3750
	3750
	3750
	3750
	3750
	3750
	3750
	3750

	1.16
	540
	90
	
	90
	
	90
	
	90
	
	90
	
	
	90

	1.17
	270
	
	90
	
	
	
	90
	
	
	
	90
	
	

	1.18
	32,400
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700

	1.19
	25,200
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100

	1.20
	31,250
	2,500
	2750
	2,500
	2,750
	2,500
	2,750
	2,500
	2,750
	2,500
	2,750
	2,500
	2,500

	1.21
	54,000
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	45200
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500

	1.22
	2,100
	300
	300
	
	300
	
	300
	
	300
	
	300
	
	300

	1.23
	20,070
	1,710
	1,710
	1,620
	1,710
	1,620
	1,710
	1,620
	1,710
	1,620
	1,710
	1,620
	1,710

	1.24
	1,900
	150
	200
	150
	150
	200
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	1.25
	32,500
	2750
	2500
	2750
	2500
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750

	1.26
	7,560
	630
	630
	630
	630
	630
	630
	630
	630
	630
	630
	630
	630

	1.27
	1,350
	180
	90
	180
	90
	90
	90
	180
	90
	90
	90
	90
	90

	1.28
	45,000
	3,750
	3,750
	3,750
	3,750
	3,750
	3,750
	3,750
	3,750
	3,750
	3,750
	3,750
	3,750

	1.29
	32,500
	2750
	2500
	2750
	2500
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750

	1.30
	68,400
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700
	5,700

	1.31
	93,000
	7,750
	7,7750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750
	7,750

	1.32
	4,200
	300
	300
	600
	300
	300
	300
	300
	300
	600
	300
	300
	300

	1.33
	48,600
	4,200
	4,200
	3,900
	3,900
	4,200
	3,900
	3,900
	4,200
	3,900
	4,200
	3,900
	4,200

	 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	81,720
	6810
	6810
	6810
	6810
	6810
	6810
	6810
	6810
	6810
	6810
	6810
	6810

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3.1
	50
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	3.2
	9
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	3.3
	50
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	3.4
	40
	4
	3
	3
	4
	3
	3
	4
	3
	3
	4
	3
	3

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	6,500
	600
	500
	500
	600
	500
	500
	600
	500
	500
	600
	500
	600

	4.2
	10,000
	1000
	1000
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	4.3
	10,400
	1000
	800
	800
	1000
	800
	800
	1000
	800
	800
	1000
	800
	800

	4.4
	11,700
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	900
	900
	900

	4.5
	16,000
	1400
	1300
	1300
	1400
	1300
	1300
	1400
	1300
	1300
	1400
	1300
	1300

	4.6
	3,200
	300
	300
	200
	300
	300
	200
	300
	300
	200
	300
	300
	200

	4.7
	10,400
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	800
	800
	800
	800

	4.8
	15,600
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300

	4.9
	5,000
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	4.10
	5,000
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	4.11
	9,200
	800
	800
	700
	800
	800
	700
	800
	800
	700
	800
	800
	700

	4.12
	1,400
	200
	200
	0
	200
	0
	200
	0
	200
	0
	200
	0
	200

	4.13
	7,500
	800
	700
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	4.14
	600
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	4.15
	600
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	4.16
	600
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	4.17
	600
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	4.18
	10,000
	1000
	1000
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	4.19
	3,000
	300
	200
	300
	200
	300
	200
	300
	200
	300
	200
	300
	200

	4.20
	4,000
	400
	400
	400
	400
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	4.21
	40,000
	3500
	3500
	3300
	3300
	3300
	3300
	3300
	3300
	3300
	3300
	3300
	3300

	4.22
	2,000
	200
	200
	100
	200
	200
	100
	200
	200
	100
	200
	200
	100

	4.23
	2,000
	200
	200
	100
	200
	200
	100
	200
	200
	100
	200
	200
	100

	4.24
	2,500
	300
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	4.25
	800
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	200
	0
	0

	4.26
	12,500
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	4.27
	33,500
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800
	2700

	4.28
	800
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	200
	0
	0

	4.29
	800
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	200
	0
	0

	4.30
	600
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	4.31
	600
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	4.32
	600
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	4.33
	600
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	132,000
	11000
	11000
	11000
	11000
	11,000
	11,000
	11,000
	11,000
	11,000
	11,000
	11,000
	11,000

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	8,000
	800
	600
	600
	800
	600
	600
	800
	600
	600
	800
	600
	600

	6.2
	1,500
	200
	100
	100
	100
	200
	100
	100
	100
	200
	100
	100
	100

	6.3
	1,000
	100
	100
	100
	0
	100
	100
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	6.4
	1,000
	100
	100
	100
	0
	100
	100
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	6.5
	800
	100
	100
	0
	100
	100
	0
	100
	100
	0
	100
	100
	0

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	7,200
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	7.2
	6,000
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	7.3
	2,400
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	7.4
	200
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	0
	50
	0
	0
	0

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	48,000
	4,000
	4,000
	4000
	4000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000

	8.2
	45,600
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800

	8.3
	30,000
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500

	8.4
	30,000
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500

	8.5
	30,000
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	40
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	9.2
	40
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	9.3
	20
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	9.4
	40
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	9.5
	20
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	9.6
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.7
	3
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	9.8
	3
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	9.9
	3
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	9.10
	6
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	28,000
	2400
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300

	10.2
	18,000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500


	CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA

(Puntaje Máximo: 100 Puntos)

ITEM 1 BIOQUIMICA
	1      EVALUACION  DEL OBJETO DEL CONTRATO 
	70 PUNTOS

	1.1     CALIDAD  DE LOS REACTIVOS OFERTADOS (se evaluara según lo indicado en el literal m) del numeral 2.5 de las bases)
	20 PUNTOS
	 

	A.- DE LA ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS A BORDO

· Desde 5 días a más 

· Menor a 5 días
(*) La evaluación se hará  en base al sub item que presente mayor tiempo     de estabilidad.

La información debe ir consignada en la propuesta técnica-Anexo 10.

B.- VIGENCIA DEL PRODUCTO.

· Mayor de 6 meses hasta 9 meses

· De 4  a 5 meses

	10 puntos

5 puntos

10 puntos

5 puntos


	

	1.2    CAPACIDAD Y EFICACIA DEL  EQUIPO  OFERTADO (Se evaluará según lo indicado en los manuales del equipo y el literal f) del numeral 2.5 de las bases)
	50 PUNTOS
	

	1.2.1 Rendimiento de pruebas por hora
Mayor de 800 pruebas por hora.                            

De 600 a 800 pruebas por hora. 
1.2.2 Bandeja de muestra única o segmentada
Mayor de 8 bandejas de muestras sin incluir emergencias.                                                  

Menor o igual  de 8 bandejas de muestras sin incluir emergencias.   
1.2.3 Consumo de agua
A la tecnología que no consuma agua.
Al que ofrece un consumo  mayor de 8 litros x hora.
1.2.4 Tecnología que ayuden a disminuir factores interferentes de la muestra 
Al que oferte sistemas de filtros para minimizar los factores interferentes de la muestra (hemólisis, lipemia e ictericia).

Al que no oferte sistemas de filtros comprobado para disminuir los factores interferentes de la muestra (hemólisis, lipemia e ictericia).
1.2.5  Carga de reactivos a bordo
Mayor a 80 posiciones de reactivos a bordo simultáneo.                                    

Menor o igual  a 80 posiciones de reactivos a bordo simultáneo.

1.2.6  Año de Fabricación del Equipo (contados hasta la fecha de presentación de propuestas).

Menor o igual a 4 años.

Mayor ó igual a 5  años.


	5 puntos       

2 puntos

5 puntos
2 puntos       

10 puntos
 5 puntos          

10 puntos 

5 puntos 

10 puntos        

  5 puntos.

10 puntos       

 5  puntos

                                   
	

	2.-   CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD (Se evaluará según lo especificado en el literal b) de la documentación de presentación facultativa).
	15 PUNTOS

	2.1     CERTIFICACIONES ISO

· Presenta Certificado ISO 13485:2003 

· Presenta Certificado ISO 9001:2008
· Presenta Certificado ISSO 14001

	05 puntos

05 puntos
05 puntos
	 

	3.-   EVALUACION DEL POSTOR (Se evaluará según lo especificado en el literal a) de la documentación de presentación facultativa).
	15 PUNTOS

	3.1     EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE REACTIVOS CON EQUIPO

a)  Monto igual ó mayor a (4) veces  y menor a (5) veces el valor referencial.

b) Monto igual ó mayor a (3) veces y menor a (4) veces  el valor referencial.

c) Monto igual ó mayor a (2)  veces y menor a (3) veces  el valor referencial.
	15 puntos
10 puntos

5  puntos
	 


ITEM 2 GASES Y ELECTROLITOS.

	1      EVALUACION  DEL OBJETO DEL CONTRATO 
	70 PUNTOS

	1.1     CALIDAD  DE LOS REACTIVOS OFERTADOS (se evaluara según lo indicado en el literal m) del numeral 2.5 de las bases)
	20 PUNTOS
	 

	A.- DE LA ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS A BORDO

· Entre 15   mas días 

· Mayor de 7 y  menor de 15 días

· Igual a 7 días
La información debe ir consignada en la propuesta técnica-Anexo 10.

B.- VIGENCIA DEL PRODUCTO.

· Mayor de 6 meses hasta 7 meses

· Mayor de 7 meses hasta 8 meses.

· Mayor a 8 meses.
	10 puntos

5 puntos

00 puntos

3  puntos

6  puntos

10 puntos
	

	1.2    CAPACIDAD Y EFICACIA DEL  EQUIPO  OFERTADO (Se evaluará según lo indicado en los manuales del equipo y el literal f) del numeral 2.5 de las bases)


	50 PUNTOS
	

	1.2.1    Mantenimiento mínimo durante la vida útil de electrodos:
· Máximo 20 mantenimientos para el total de electrodos durante el proceso anual y
                 sin recambio de membranas.

· De 21 mantenimientos a más y sin recambio de membranas.

1.2.2 Modulo de control de calidad automatizado 

· al que se presenta

· no presenta

1.2.3  Calibración líquida, sin tanque de gas.
· Si
· No
1.2.4. Capacidad para medir pH en liquido pleural, aprobado FDA

· Si

· No

1.2.5  Año de Fabricación del Equipo (contados hasta la fecha de presentación de propuestas).

· Menor o igual a 1 año.

· Mayor a 1 y menor ó igual a 2 años.

· Mayor a 2 y menor ó igual a 3 años.

· Mayor a 3 y menor ó igual a 4 años.

· Mayor a 4 y menor a 5 años. 
	10 puntos
  0 puntos
   5 puntos
   0 puntos       

10 puntos        

  0 puntos

20 puntos        

  0 puntos

5  puntos       

 4 puntos

 3 puntos
 2 puntos       

 1 punto         
	

	2.-   CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD (Se evaluará según lo especificado en el literal b) de la documentación de presentación facultativa).
	10 PUNTOS

	2.1     CERTIFICACIONES ISO

· Presenta Certificado ISO 13485:2003 

· Presenta Certificado ISO 9001:2008
	05 puntos

05 puntos
	 

	3.-   EVALUACION DEL POSTOR (Se evaluará según lo especificado en el literal a) de la documentación de presentación facultativa).
	20 PUNTOS

	3.1     EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE REACTIVOS CON EQUIPO

a) Monto igual ó  mayor a (5) veces el valor referencial.

b)  Monto igual ó mayor a (4) veces  y menor a (5) veces el valor referencial.

c) Monto igual ó mayor a (3) veces y menor a (4) veces  el valor referencial.

d) Monto igual ó mayor a (2)  veces y menor a (3) veces  el valor referencial.
	20 puntos

15 puntos
10 puntos

5  puntos
	 


ITEM 3  CULTIVO Y SENSIBILIDAD PARA MICOBACTERIAS
	1      EVALUACION  DEL OBJETO DEL CONTRATO 
	70 PUNTOS

	1.1     CALIDAD  DE LOS REACTIVOS OFERTADOS (se evaluara según lo indicado en el literal m) del numeral 2.5 de las bases)
	20 PUNTOS
	 

	B.- VIGENCIA DEL PRODUCTO.

· Mayor de 6 meses hasta 9 meses

· Mayor de 9 meses hasta 12 meses.

· Mayor a 12 meses.
	5   puntos

10  puntos

20   puntos
	

	1.2    CAPACIDAD Y EFICACIA DEL  EQUIPO  OFERTADO (Se evaluará según lo indicado en los manuales del equipo y el literal g) del numeral 2.5 de las bases)
	50 PUNTOS
	

	1.2.1 Año de Fabricación del Equipo (contados hasta la fecha de presentación de propuestas).

· Menor o igual a 1 año.

· Mayor a 1 y menor ó igual a 2 años.

· Mayor a 2 y menor ó igual a 3 años.

· Mayor a 3 y menor ó igual a 4 años.

· Mayor a 4 y menor a 5 años.
	50 puntos       

40 puntos

30 puntos

20  puntos       

10 puntos             
	

	2.-   CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD (Se evaluará según lo especificado en el literal b) de la documentación de presentación facultativa).
	10 PUNTOS

	2.1     CERTIFICACIONES ISO

· Presenta Certificado ISO 13485:2003 

· Presenta Certificado ISO 9001:2008
	05 puntos

05 puntos
	 

	3.-   EVALUACION DEL POSTOR (Se evaluará según lo especificado en el literal a) de la documentación de presentación facultativa).
	20 PUNTOS

	3.1     EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE REACTIVOS CON EQUIPO

a) Monto igual ó  mayor a (5) veces el valor referencial.

b)  Monto igual ó mayor a (4) veces  y menor a (5) veces el valor referencial.

c) Monto igual ó mayor a (3) veces y menor a (4) veces  el valor referencial.

d) Monto igual ó mayor a (2)  veces y menor a (3) veces  el valor referencial.
	20 puntos

15 puntos

10 puntos

5  puntos
	 


ITEM 4 INMUNOLOGIA.

	1      EVALUACION  DEL OBJETO DEL CONTRATO 
	70 PUNTOS

	1.1     CALIDAD  DE LOS REACTIVOS OFERTADOS (se evaluara según lo indicado en el literal m) del numeral 2.5 de las bases)
	10 PUNTOS
	 

	1.1.1 Controles y Calibradores.

· Código de barras de fábrica
· Sin código de barras.
1.1.2  Neutralizador HAMA

· Contiene
· No contiene
	5 puntos

0 puntos

5 puntos

0 puntos
	

	1.2    CAPACIDAD Y EFICACIA DEL  EQUIPO  OFERTADO (Se evaluará según lo indicado en los manuales del equipo y el literal f) del numeral 2.5 de las bases)
	60 PUNTOS
	

	1.2.1 N° de ensayos diferentes simultáneos on board
· Mayor o igual a 24
· Mayor de 18 hasta 23
1.2.2 Capacidad de realizar las pruebas completas con la misma metodología en los equipos ofertados en la propuesta técnica: Hepatitis A Total, Cyfra, Tiroglobulina, Anticuerpos Antitiroglobulina:
· Si 

· No.
       
	30 puntos
5   puntos

30 puntos        

0   puntos.


	

	2.-   CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD (Se evaluará según lo especificado en el literal b) de la documentación de presentación facultativa).
	10 PUNTOS

	2.1     CERTIFICACIONES ISO

· Presenta Certificado ISO 13485:2003 

· Presenta Certificado ISO 9001:2008
	05 puntos

05 puntos
	 

	3.-   EVALUACION DEL POSTOR (Se evaluará según lo especificado en el literal a) de la documentación de presentación facultativa).
	20 PUNTOS

	3.1     EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE REACTIVOS CON EQUIPO

a) Monto igual ó  mayor a (5) veces el valor referencial.

b)  Monto igual ó mayor a (4) veces  y menor a (5) veces el valor referencial.

c) Monto igual ó mayor a (3) veces y menor a (4) veces  el valor referencial.

d) Monto igual ó mayor a (2)  veces y menor a (3) veces  el valor referencial.
	20 puntos

15 puntos
10 puntos

5  puntos
	 


ITEM 5 HEMATOLOGIA

	1      EVALUACION  DEL OBJETO DEL CONTRATO 
	70 PUNTOS

	1.1     CALIDAD  DE LOS REACTIVOS OFERTADOS
(se evaluara según lo indicado en el literal m) del numeral 2.5 de las bases)
	20 
PUNTOS
	

	1.1.1 OFRECE  MEDICIÓN DIRECTA DE HEMATOCRITO 

           (No calculado):

· Ofrece medición directa de hematocrito

· No ofrece medición directa de hematocrito

1.1.2 CONTROL DE CALIDAD (RESULTADOS DEL CC A 

         TIEMPO REAL: ON LINE) PLATAFORMA VÍA 

         INTERNET

· Ofrece su plataforma vía Internet.

· Ofrece sus reportes en otra plataforma
	10 puntos

0 puntos

10 puntos

5  puntos
	

	1.2    CAPACIDAD Y EFICACIA DE LOS  EQUIPOS  OFERTADOS

(Se evaluará según lo indicado en los manuales del equipo y el literal f) del numeral 2.5 de las bases)
	50

 PUNTOS
	 

	     1.2.1 Rendimiento de pruebas por hora

· > 120 pruebas por hora

· 120  pruebas por hora 

    1.2.2 Cuantificación directa de hematíes nucleados (canal propio para hematíes nucleados y reactivos específicos)

· Ofrece cuantificación   directa  (incluye reactivo)                                                                            

· No ofrece cuantificación directa (solo calculado)
1.2.3 Ofrece software para lectura de otros líquidos  

Biológicos (LCR,)

· Ofrece software para lectura de otros líquidos  

Biológicos (LCR,)

· No ofrece software para lectura de otros líquidos  

Biológicos (LCR,)
1.2.4 Ofrece software para lectura de células progenitoras hematopoyética (con aprobación de la FDA)

· Ofrece software para lectura de células progenitoras hematopoyética

· No Ofrece software para lectura de células progenitoras hematopoyética

1.2.5 Año de Fabricación del Equipo (contados hasta la fecha de presentación de propuestas).
· Menor o igual a 1 año.

· Mayor a 1 y menor ó igual a 2 años.

· Mayor a 2 y menor ó igual a 3 años.
	 5 puntos     

 0 puntos

10 puntos         

 0 puntos

 5 puntos

 0 puntos

10 puntos

 0 puntos

20 puntos     

10 puntos      

 00 puntos    
	                            

	2.-   CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD (Se evaluará según lo especificado en el literal b) de la documentación de presentación facultativa).
	10 PUNTOS

	2.1     CERTIFICACIONES ISO

· Presenta Certificado ISO 13485:2003 

· Presenta Certificado ISO 9001:2008
	05 puntos

05 puntos
	 

	3.-   EVALUACION DEL POSTOR (Se evaluará según lo especificado en el literal a) de la documentación de presentación facultativa).
	20 PUNTOS

	3.1     EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE REACTIVOS CON EQUIPO

a) Monto igual ó  mayor a (5) veces el valor referencial.

b)  Monto igual ó mayor a (4) veces  y menor a (5) veces el valor referencial.

c) Monto igual ó mayor a (3) veces y menor a (4) veces  el valor referencial.

d) Monto igual ó mayor a (2)  veces y menor a (3) veces  el valor referencial.
	20 puntos

15 puntos
10 puntos

5  puntos
	 


ITEM 06  PROTEINAS ESPECIALIZADAS
	1      EVALUACION  DEL OBJETO DEL CONTRATO 
	70 PUNTOS

	1.1     CALIDAD  DE LOS REACTIVOS OFERTADOS (se evaluara según lo indicado en el literal m) del numeral 2.5 de las bases)
	10 PUNTOS
	 

	B.- VIGENCIA DEL PRODUCTO.

· Mayor de 6 meses hasta 9 meses

· Mayor de 9 meses hasta 12 meses.

· Mayor a 12 meses.
	1  puntos

5  puntos

10  puntos
	

	1.2    CAPACIDAD Y EFICACIA DEL  EQUIPO  OFERTADO (Se evaluará según lo indicado en los manuales del equipo y el literal g) del numeral 2.5 de las bases)
	60 PUNTOS
	

	1.2.1 Capacidad de realizar Dosaje Cuantitativo de cadenas ligeras libre kappa y lambda con reactivos validados por el fabricante para el equipo ofertado, demostrado con documentos emitidos por el fabricante.
· SI

· NO
	60 puntos       

00 puntos 
	

	2.-   CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD (Se evaluará según lo especificado en el literal b) de la documentación de presentación facultativa).
	10 PUNTOS

	2.1     CERTIFICACIONES ISO

· Presenta Certificado ISO 13485:2003 

· Presenta Certificado ISO 9001:2008
	05 puntos

05 puntos
	 

	3.-   EVALUACION DEL POSTOR (Se evaluará según lo especificado en el literal a) de la documentación de presentación facultativa).
	20 PUNTOS

	3.1     EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE REACTIVOS CON EQUIPO

a) Monto igual ó  mayor a (5) veces el valor referencial.

b)  Monto igual ó mayor a (4) veces  y menor a (5) veces el valor referencial.

c) Monto igual ó mayor a (3) veces y menor a (4) veces  el valor referencial.

d) Monto igual ó mayor a (2)  veces y menor a (3) veces  el valor referencial.
	20 puntos

15 puntos

10 puntos

5  puntos
	 


ITEM  07 MICROBIOLOGIA

	1      EVALUACION  DEL OBJETO DEL CONTRATO 
	70 PUNTOS

	1.1     CALIDAD  DE LOS REACTIVOS OFERTADOS (se evaluara según lo indicado en el literal m) del numeral 2.5 de las bases)
	20 PUNTOS
	 

	1.1.1  Medios que contiene métodos  para inactivación  de antibiotico

· Medio que contiene  resinas
· Medio que contiene  carbón activado
10 puntos

B.- VIGENCIA DEL PRODUCTO.

Mayor de 6 meses hasta 9 meses

Mayor de 9 meses.


	10 puntos

00  puntos

8  puntos

10  puntos
	

	1.2    CAPACIDAD Y EFICACIA DEL  EQUIPO  OFERTADO (Se evaluará según lo indicado en los manuales del equipo y el literal f) del numeral 2.5 de las bases)
	50 PUNTOS
	

	1.2.1 Capacidad de monitoreo de frascos de hemocultivo a bordo
· Equipo con Capacidad de monitoreo de mas de 200 frascos de hemocultivos a bordo.
10 puntos

· Equipo con Capacidad de monitoreo de 100 a 200 frascos de hemocultivos a bordo,
07 puntos

· Equipo con Capacidad de monitoreo de menos de 100 frascos de hemocultivos a bordo.

04 puntos

1.2.2 Año de Fabricación del Equipo (contados hasta la fecha de presentación de propuestas).
· Menor o igual a 1 año.

· Mayor a 1 y menor ó igual a 2 años.

· Mayor a 2 y menor ó igual a 3 años.

· Mayor a 3 y menor ó igual a 4 años.

· Mayor a 4 y menor a 5 años.
	30 puntos       

20 puntos

00 puntos
20 puntos       

15 puntos
10 puntos       

5   puntos
2   puntos                                          
	

	2.-   CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD (Se evaluará según lo especificado en el literal b) de la documentación de presentación facultativa).
	10 PUNTOS

	2.1     CERTIFICACIONES ISO

· Presenta Certificado ISO 13485:2003 

· Presenta Certificado ISO 9001:2008
	05 puntos

05 puntos
	 

	3.-   EVALUACION DEL POSTOR (Se evaluará según lo especificado en el literal a) de la documentación de presentación facultativa).
	20 PUNTOS

	2.1     EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE REACTIVOS CON EQUIPO

a) Monto igual ó  mayor a (5) veces el valor referencial.

b)  Monto igual ó mayor a (4) veces  y menor a (5) veces el valor referencial.

c) Monto igual ó mayor a (3) veces y menor a (4) veces  el valor referencial.

d) Monto igual ó mayor a (2)  veces y menor a (3) veces  el valor referencial.
	20 puntos

15 puntos
10 puntos

5  puntos
	 


ITEM 08 COAGULACION

	1      EVALUACION  DEL OBJETO DEL CONTRATO 
	 70 PUNTOS

	1.1 CALIDAD DE LOS REACTIVOS OFERTADOS 

(se evaluara según lo indicado en el literal m) del numeral 2.5 de las bases)
	40 PUNTOS
	 

	1.1.1. Del ISI en cuanto a reactivos para Pt:

· ISI  igual a 1

· Mayor de uno y menor de 1.4

· ISI = 1.4

1.1.2 Ofrece un mismo lote de reactivos :

· Ofrece mismo lote de reactivos para 1 año

· Ofrece mismo lote de reactivos para 6 meses

1.1.3 Ofrece linealidad de Dímero D:

· Ofrece linealidad  > de 7 ug/ml ( FEU) 

· Ofrece linealidad de >4  – <7 ug/ml ( FEU)       

·  Ofrece linealidad   4 ug/ml ( FEU)      


	5   puntos 

2   puntos

00 puntos      

15 puntos

00 puntos
20 puntos

05 puntos      

00 puntos                
	

	1.2    CAPACIDAD Y EFICACIA DE LOS  EQUIPOS  OFERTADOS

(Se evaluará según lo indicado en los manuales del equipo y el literal f) del numeral 2.5 de las bases)
	30 PUNTOS
	

	1.2.1    Rendimiento de pruebas por hora  

· > de 110 pruebas por hora

· 110 pruebas por hora

1.2.3 Dilución automática en resultados altos

· Ofrece opción para dilución automática                                                                                             

· No ofrece  opción para dilución automática

1.2.4 Que oferte participación en esquema de  control interlaboratorial con los mismos controles internos

· Si ofrece  

· No ofrece

1.2.5 Que oferte equipos con sistema de perforación  de tubos primario                                                                                                                                                                                                                

· Si ofrece                                                                                               

· No ofrece

1.2.6 Año de Fabricación del Equipo (contados hasta la fecha de  

presentación de propuestas).
· Menor o igual a 1 año.

· Mayor a 1 y menor ó igual a 2 años.

· Mayor a 2 y menor ó igual a 3 años.


	5 puntos

 0 puntos                 

5  puntos     

 0 puntos   

5  puntos     

0  puntos     

5   puntos     

 0  puntos    

10 puntos     

5   puntos     

00  puntos     

     
	     

	2.-   CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD (Se evaluará según lo especificado en el literal b) de la documentación de presentación facultativa).
	10 PUNTOS

	2.1     CERTIFICACIONES ISO

· Presenta Certificado ISO 13485:2003 

· Presenta Certificado ISO 9001:2008
	05 puntos

05 puntos
	 

	3.-   EVALUACION DEL POSTOR (Se evaluará según lo especificado en el literal a) de la documentación de presentación facultativa).
	20 PUNTOS

	3.1     EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE REACTIVOS CON EQUIPO

a) Monto igual ó  mayor a (5) veces el valor referencial.

b)  Monto igual ó mayor a (4) veces  y menor a (5) veces el valor referencial.

c) Monto igual ó mayor a (3) veces y menor a (4) veces  el valor referencial.

d) Monto igual ó mayor a (2)  veces y menor a (3) veces  el valor referencial.
	20 puntos

15 puntos
10 puntos

5  puntos
	 


ITEM 9 HISTOCOMPATIBILIDAD Y CRIOPRESERVACION
	1      EVALUACION  DEL OBJETO DEL CONTRATO 
	70 PUNTOS

	1.1     CALIDAD  DE LOS REACTIVOS OFERTADOS (se evaluara según lo indicado en el literal m) del numeral 2.5 de las bases)
	20 PUNTOS
	 

	B.- VIGENCIA DEL PRODUCTO.

· Mayor de 6 meses hasta 9 meses

· Mayor de 9 meses hasta 12 meses.

· Mayor a 12 meses.
	5  puntos

10  puntos

20  puntos
	

	1.2    CAPACIDAD Y EFICACIA DEL  EQUIPO  OFERTADO (Se evaluará según lo indicado en los manuales del equipo y el literal g) del numeral 2.5 de las bases)
	50 PUNTOS
	

	1.2.1 Año de Fabricación del Equipo (contados hasta la fecha de presentación de propuestas).

· Menor o igual a 1 año.

· Mayor a 1 y menor ó igual a 2 años.

· Mayor a 2 y menor ó igual a 3 años.

· Mayor a 3 y menor ó igual a 4 años.

· Mayor a 4 y menor a 5 años.
	50 puntos       

40 puntos

30 puntos

20  puntos       

10 puntos             
	

	2.-   CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD (Se evaluará según lo especificado en el literal b) de la documentación de presentación facultativa).
	10 PUNTOS

	2.1     CERTIFICACIONES ISO

· Presenta Certificado ISO 13485:2003 

· Presenta Certificado ISO 9001:2008
	05 puntos

05 puntos
	 

	3.-   EVALUACION DEL POSTOR (Se evaluará según lo especificado en el literal a) de la documentación de presentación facultativa).
	20 PUNTOS

	3.1     EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE REACTIVOS CON EQUIPO

a) Monto igual ó  mayor a (5) veces el valor referencial.

b)  Monto igual ó mayor a (4) veces  y menor a (5) veces el valor referencial.

c) Monto igual ó mayor a (3) veces y menor a (4) veces  el valor referencial.

d) Monto igual ó mayor a (2)  veces y menor a (3) veces  el valor referencial.
	20 puntos

15 puntos

10 puntos

5  puntos
	 


ITEM 10 REACTIVOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA

	1      EVALUACION  DEL OBJETO DEL CONTRATO 
	70 PUNTOS

	1.1     CALIDAD  DE LOS REACTIVOS OFERTADOS (se evaluara según lo indicado en el literal m) del numeral 2.5 de las bases)
	20 PUNTOS
	 

	B.- VIGENCIA DEL PRODUCTO.

· Mayor de 6 meses hasta 9 meses

· Mayor de 9 meses hasta 12 meses.

· Mayor a 12 meses.
	5   puntos

10  puntos

20   puntos
	

	1.2    CAPACIDAD Y EFICACIA DEL  EQUIPO  OFERTADO (Se evaluará según lo indicado en los manuales del equipo y el literal g) del numeral 2.5 de las bases)
	50 PUNTOS
	

	1.2.1 Capacidad de realizar dosaje de drogas inmunosupresoras con reactivos validados por el fabricante para el equipo ofertado

· Si

· No

1.2.2. Capacidad de realizar otras pruebas infecciosas; Epstein Bar Virus, Varicela,  con reactivos validados por el fabricante para el equipo ofertado

· Si

· No

1.2.3.  Velocidad:

         Mayor o igual a 80 pruebas por hora

        Mayor a 20 y menor a 80 pruebas por hora

	20 puntos       

00 puntos

10 puntos

00  puntos       

20 puntos

5   puntos         
	

	2.-   CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD (Se evaluará según lo especificado en el literal b) de la documentación de presentación facultativa).
	10 PUNTOS

	2.1     CERTIFICACIONES ISO

· Presenta Certificado ISO 13485:2003 

· Presenta Certificado ISO 9001:2008
	05 puntos

05 puntos
	 

	3.-   EVALUACION DEL POSTOR (Se evaluará según lo especificado en el literal a) de la documentación de presentación facultativa).
	20 PUNTOS

	3.1     EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE REACTIVOS CON EQUIPO

a) Monto igual ó  mayor a (5) veces el valor referencial.

b)  Monto igual ó mayor a (4) veces  y menor a (5) veces el valor referencial.

c) Monto igual ó mayor a (3) veces y menor a (4) veces  el valor referencial.

d) Monto igual ó mayor a (2)  veces y menor a (3) veces  el valor referencial.
	20 puntos

15 puntos

10 puntos

5  puntos
	 


IMPORTANTE:

· Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

	CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO




IMPORTANTE:

· Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

Conste por el presente documento, la contratación del suministro de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a las Especificaciones Técnicas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye  IGV.

Este monto comprende el costo de los bienes, transporte hasta el punto de entrega, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DE LOS PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ULTIMO CASO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora
 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato
: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE: 

· Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

· Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

· Garantía por el monto diferencial de la propuesta
: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE: 

· Sólo en caso LA ENTIDAD hubiese previsto otorgar adelanto, se deberán incluir las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. 

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.”

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN
La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un año.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x Monto

	
	F x Plazo en días


Donde:


F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE: 

· De preverse en las Especificaciones Técnicas penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].
	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 1 

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores
COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su  [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. 

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

FORMATO N° 02
EJEMPLAR Nº………………

DATOS DEL POSTOR

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
“ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO”

NOMBRES O RAZON SOCIAL: …………………………….

REPRESENTANTE LEGAL: ………………………………..

DIRECCION: …………………………………………………

DISTRITO: ……………………………………………………

TELEFONOS: ………………………………………………..

TELEFAX: …………………………………………………….

RUC: …………………………………………………………..

CORREO ELECTRONICO: ………………………………...

FECHA DE COMPRA……………………………………….

NOMBRE DEL COMPRADOR DE BASES: ………………

…………………………………………………………………..

NOTA 1: Escribir con letra imprenta y legible, las comunicaciones serán realizadas a través de correo electrónico consignado por la empresa postora y del SEACE.

NOTA 2: Adjuntar copia del RNP (Vigente).

FORMATO Nº 03

FORMATO DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES
Lima, ……………………………

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
Presente.-


Marca lo que corresponda:                                     CONSULTA                      OBSERVACION         

	EMPRESA (Nombre o Razón Social)



	REFERENCIA( S )  DE   LAS    BASES

Sección: 

Capítulo:

Numeral(es) :

     Anexo(s):

     Página(s):



	ANTECEDENTES / SUSTENTO



	CONSULTA / OBSERVACIÓN 



	…….………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor 

Nota:

· Sólo una consulta u observación por formato.

· Presentar el formato debidamente llenado en la oficina de trámite documentario del INEN, sito en Av. 

Angamos Este Nº 2520 - Surquillo.,  y vía correo electrónico a pobregon@inen.sld.pe.



ANEXO Nº 1

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social    :
	

	Domicilio Legal                  :
	

	RUC     :
	
	Teléfono :
	
	Fax  :
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
	……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda




IMPORTANTE:
· Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:
· Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-
Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-
Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:
· Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN “Adquisición de Reactivos para Laboratorio Clínico”, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:


% de Obligaciones 

· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[ % ]


· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]






[ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:


% de Obligaciones

· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[ % ]

· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]






[ % ]

TOTAL:            100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
..………………………………….



…………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del



Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1


Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA
Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, conforme el cronograma de entrega establecido en las Bases del proceso.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:
	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO 
	FECHA

	MONEDA
	IMPORTE 
	TIPO DE CAMBIO VENTA

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 7

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
Presente.-
De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la siguiente:

	CONCEPTO
	COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

	
	

	
	

	
	

	TOTAL
	


La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:
· Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

· En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

ANEXO Nº 8

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO”

PRESENTACION DE  LA PROPUESTA TECNICA DEL EQUIPO EN COMODATO
El que suscribe ,don       ..............................Representante Legal de la empresa.................................con RUC N° .................., DECLARO BAJO JURAMENTO que la información que se indica en la presente propuesta  técnica, se ajusta a la verdad y corresponde al EQUIPO……………………………………. solicitado por ustedes, que me comprometo a entregar  en caso de ser beneficiado con la Buena Pro. 

	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR
	

	
	

	DENOMINACION DEL EQUIPO
	

	CANTIDAD
	

	MARCA
	

	SERIE  
	

	MODELO
	

	MES Y AÑO DE FABRICACION (*)
	

	LUGAR  A DONDE VA DIRIGIDO EL EQUIPO
	

	FABRICANTE
	

	DUEÑO DE MARCA O DUEÑO DEL PRODUCTO
	

	GENERACION
	

	Nº DE REGISTRO SANITARIO
	

	NOMBRE CON QUE APARECE EL PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO
	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Descripción del Equipo de Laboratorio, puntualizando características más importantes:

Señalar accesorios y complementos: 



	Técnicas y Metodologías de Uso

	


NOTAS:

-  De ser necesario utilizar hojas adicionales

(*) El año de fabricación del equipo deberá estar refrendado por el Certificado de Manufactura que confirme la Información.

· Ofrezco entregar al INEN en calidad de cesión de uso un Equipo……………..de acuerdo al siguiente detalle, el cual se ajusta a las especificaciones técnicas que se soliciten como se acredite en la información, documentación y catálogos adjuntos:

· Ofrezco este equipo de tecnología actualizada en perfectas condiciones de uso no mayor a ……..años garantizando la confiabilidad y  calidad en los resultados de los análisis de laboratorio que se procesan en el.

· Ofrezco brindar el mantenimiento  preventivo del equipo de acuerdo al siguiente Plan Preventivo de Mantenimiento  adjunto a la presente Declaración, el Cual puede ser supervisado por su Jefe de Mantenimiento.

· Ofrezco mantener stock de repuestos y brindar el mantenimiento correctivo del equipo en forma inmediata, acudiendo al INEN a cualquier hora, incluso sábado, domingo y feriado y en el caso no previsto que la falla del equipo no se corrigiera, brindar otro equipo similar, mientras dure la reparación del primero sin costo alguno para el INEN.

· Ofrezco brindar entrenamiento técnico gratuito que sea designado por la Institución.

· Ofrezco entregar el equipo……… asegurado contra robos, incendios, siniestros, responsabilidades civil contra terceros u otros, exonerando al INEN de reparación alguna por estos conceptos.

· Ofrezco no retirar, mientras no se adjudique en la Licitación del 2014 al ganador de la buena Pro, siempre y cuando se siga consumiendo, el objeto del presente proceso.

Lima, ....... de ........................... del 201.






-----------------------------------

Firma del Representante Legal

DNI...........................
ANEXO Nº 09
LICTACION PÚBLICA Nº 001-2013-INEN

PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO
	MODELO DE DECLARACION JURADA DE CANJE Y/O REPOSICION POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS


Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
Presente

Referencia
:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
 “Adquisición de Reactivos para Laboratorio Clínico” 

De mi consideración:

Nos es grato hacer llegar a usted, la presente “Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición” en representación de  l ConsorcioIO)n de compra EXPERIENCIA DE VENTAS DEL POSTORs periodicas rtMID cuya liquidacio donde se encuentren todos los lot(del Consorcio).......................................................... de los productos que se nos adjudiquen de nuestra propuesta presentada a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN  “Adquisición de Reactivos para Laboratorio Clínico” El canje será efectuado en el caso de que el producto haya sufrido alteración de sus características físico-químicas sin causa atribuible al usuario o cualquier otro defecto o vicio oculto que no fuera detectado al momento de su ingreso al almacén. El producto canjeado tendrá fecha de expiración igual o mayor a la ofertada en el proceso de selección, contada a partir  de la fecha de entrega de canje.

El canje se efectuará a sólo requerimiento de ustedes, en un plazo no mayor a 30 días calendarios, y no generará gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad.

Atentamente,

....................................................................




                            D.N.I. Nº…………….........

   (FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO Nº 10

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO
DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA

El que suscribe, Sr. (a)_______________., identificado con Documento de Identidad DNI N°_________, representante legal de la empresa :________________ con R.U.C. Nº________________ declaro bajo juramento que el producto ofertado cumple con las características técnicas  y condiciones indicados a continuación:
	N° DE ITEM
	

	NOMBRE
	GENERICO
	

	
	COMERCIAL
	

	LABORATORIO FABRICANTE
	

	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO
	

	FORMA DE PRESENTACION

(indicar como se comercializa)
	

	CARACTERISTICAS  PRINCIPALES DEL PRODUCTO
	

	
	

	
	

	
	

	USOS DEL PRODUCTO
	

	Nº DE REGISTRO SANITARIO
	

	CERTIFICACION QUE POSEE
	

	VIGENCIA  (VIDA ÚTIL)OFERTADA PARA LA  ENTREGA DEL PRODUCTO DESDE LA FECHA DE INGRESO AL ALMACÉN (expresado en meses  ó días)
	

	INDICAR CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
	

	LISTADO DE ACCESORIOS E INSUMOS COMPLEMENTARIOS INDICANDO CANTIDAD 
	

	OFERTA EL PRODUCTO CON EQUIPO EN CALIDAD DE CESION DE USO
	

	ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS A BORDO
	


....................................................................

D.N.I. Nº……………........................................
 (FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO Nº 11

DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA DE CANTIDADES TOTALES DE MATERIALES 

(Standares, Controles, Calibradores,  Accesorios, Complementos)

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
El que se suscribe, don ...................................................................., identificado con D.N.I. Nº ............................... Representante Legal de ............................................................., con R.U.C. Nº ………………… DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada al postular a la Licitación Pública N° ..............., ofrece  la cantidad de Materiales , adicionales, Estándares, Controles, Calibradores, Accesorios, y Complementos, en cantidad suficiente para la realización completa de las pruebas solicitadas según el siguiente cuadro:

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UM
	CANTIDAD  

TOTAL 

A ENTREGAR
	COMPLEMENTOS/

ACCESORIOS  (*)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


LAS CANTIDADES SON REFERENCIALES Y SERAN EVALUADAS POR EL USUARIO PARA DAR SU CONFORMIDAD.

(*) Dar detalles de los Complementos y Accesorios ofertados

Lima, ....... de ........................... de 2013.

	...................................................................

Firma y sello del Representante Legal


El proveedor adjudicado deberá entregar los reactivos adicionales para control y calibración según metodología del equipo que será cedido en cesión de uso.

ANEXO 12

DECLARACION JURADA DE SOPORTE TECNICO Y RECURSOS HUMANOS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013-INEN
Información soporte técnico: [Marque con un (X)]

	Taller:

	Propio                             (    )
	Dirección:         ……………………………………....

Departamento:  ………………………………………

	
	Contratado a terceros      (    )

Sucursales                       (    )
	Razón Social:   ………………………………………

Dirección:         ………………………………………

Departamento:  ………………………………………


Cuadro de Recursos Humanos: Asesoría  Técnica Científica, Profesional capacitado (Biólogo/Médico Patólogo Clínico y Tecnólogo Medico)(*)

	Personal Profesional de soporte Técnico Científico

Nombres y Apellidos
	Especialidad
	Colegio Profesional

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(*) Debe acreditar como mínimo 01 Profesional Biólogo/Medico Patólogo Clínico y 01 tecnólogo Medico.
Cuadro de Recursos Humanos:  Mantenimiento (Ingeniero Electrónico)(*)

	Personal Profesional de Mantenimiento

Nombres y Apellidos
	Especialidad
	Colegio Profesional

(Opcional)



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(*) Debe acreditar como mínimo 01 Ingeniero Electrónico.

En mi calidad de Representante Legal de ........................................................ DECLARO  BAJO JURAMENTO que los datos e información consignados  en el presente formulario se sujetan a la verdad.

......................................................................

  Firma y sello del Representante Legal

* DE REQUERIR UTILIZAR HOJA ADICIONAL







Señores


INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN


AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 - SURQUILLO


Att.: Comité Especial





LICITACIÓN PÚBLICA  N° 001-2013-INEN





 “Adquisición de  Reactivos para Laboratorio Clínico”





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]








Señores


INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN


AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 - SURQUILLO


Att.: Comité Especial





LICITACIÓN PÚBLICA  N° 001-2013-INEN





“Adquisición de  Reactivos para Laboratorio Clínico”





SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA


[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]











� Se utilizarán estas Bases cuando se trate de la contratación de bienes con entrega periódica.


�  	Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. 





�   El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.





�   	La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.





� 	De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. 





� 	La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





� 	El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento (tales como: folletos, instructivos, catálogos o similares), en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.





� 	En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor de evaluación.  





� 	De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.





� 	Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la buena pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica.





�    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


� 	La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la buena pro.





� 	En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.


De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.





� 	En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de bienes que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.





� 	En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste en el proceso de selección para la contratación de bienes, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.


� 	Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.





� 	De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.





� 	De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. 





� 	El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.





� 	Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.


� 	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.





� 	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.





� 	Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.








