BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA

Nº 003-2013-INEN

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE BIENES

“ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO”

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

  - CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

- Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego de absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

- No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

- Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

- Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

- Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

  - INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

- Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

- Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

- Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato 
N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

- En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

- En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

  - CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

- Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica		: 100 puntos

Propuesta Económica	: 100 puntos

    - EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

    - EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i			=    Propuesta

Pi			=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi			=    Propuesta Económica i

Om		=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE		=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

- En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

- Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

  - ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los  cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

  - RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

  - Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los  cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

  - DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento.

- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

- Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancario (CCI).

- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

  - VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

  - DE LAS GARANTÍAS

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

    - GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

  - ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

  - DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

  - PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

  - ENTIDAD CONVOCANTE

| Nombre | : | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS |
| --- | --- | --- |
| RUC Nº | : | 20514964778 |
| Domicilio legal | : | AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 – SURQUILLO |
| Teléfono/Fax: | : | 201-6500 ANEXO 1148 |
| Correo electrónico: | : | logistica@inen.sld.pe |

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de Adquisición de Equipos Médicos para el Servicio de Laboratorio Clínico.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 389,828.76 (Trescientos ochenta y nueve mil, ochocientos veintiocho con 76/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Junio del 2013.

| Nº | DESCRIPCION | UM | CANT. | VALOR REFERENCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TOTAL | EN LETRAS |
| 1 | INCUBADORA DE CO2 | UND. | 1 |  | 28,593.76 | VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES NUEVOS SOLES CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS |
| 2 | MICROSCOPIO BINOCULAR | UND. | 5 |  | 123,750.00 | CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES |
| 3 | CITOCENTRIFUGA | UND. | 1 |  | 28,000.00 | VEINTIOCHO MIL NUEVOS SOLES |
| 4 | CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA | UND. | 1 |  | 33,995.00 | TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO NUEVOS SOLES |
| 5 | CONGELADORA DE -20 A -41°C | UND. | 1 |  | 115,000.00 | CIENTO QUINCE MIL NUEVOS SOLES |
| 6 | CENTRIFUGA DE MESA DE 48 TUBOS | UND. | 1 |  | 36,900.00 | TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVOS SOLES |
| 7 | EQUIPOS BIOMEDICOS | PQT. | 1 |  | 23,590.00 | VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA NUEVOS SOLES |

IMPORTANTE:

- Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 059-2013-OGA/INEN   el 23 de agosto del 2013.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema  a suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

LLAVE EN MANO.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

  - PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria para la primera entrega se hará en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

  - COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/ 10.00 (Diez con 00/100 nuevos soles)

  - BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

- Ley Nº 29873 que modifica el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado. (en adelante la Ley)

- Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (en adelante El Reglamento)

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directiva 003-2003-CONSUCODE/PRE Disposiciones Complementarias para la participación de postores en consorcio en las contrataciones y adquisiciones del Estado.

- Ley Nº 27050 – Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH.

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28016 – Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

| Etapa | Fecha, hora y lugar |
| --- | --- |
| Convocatoria | : | 09 de setiembre del 2013 |
| Registro de participantes | : | Del 10 al 24 de setiembre del 2013 |
| Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases | : | Del 10 al 12 de setiembre del 2013 08:00 a 16:00 Horas |
| Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases | : | 17 de setiembre del 2013 |
| Integración de las Bases | : | 23 de setiembre del 2013 |
| Presentación de Propuestas | : | 26 de setiembre del 2013 |
| * El acto público se realizará en | : | Auditorio Maes Heller del INEN a las 09:30 horas. |
| Calificación y Evaluación de Propuestas | : | Del 27 de setiembre al 03 de octubre del 2013 |
| Otorgamiento de la Buena Pro | : | 04 de octubre del 2013 |
| * El acto público se realizará en | : | Auditorio Maes Heller del INEN a las 09:30 horas. |

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en  la oficina de Tramite Documentario del INEN, sito en Av. Angamos Este 2520  - Surquillo en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00horas. Consignará sus datos en el formato Nº 2, previa entrega de una copia de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capítulo Bienes.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

- Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones  se  presentarán  por  escrito,  debidamente  fundamentadas,  ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad ( Trámite Documentario ) o  la que  haga  sus veces, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de  08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 003-2013-INEN, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: pobregon@inen.sld.pe. Según Formato N°03.

  - ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio del INEN, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA  N°003-2013-INEN, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

  - CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

    - SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una (1) copia.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

- Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del  Reglamento (Anexo Nº 2).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

- Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 3)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Cuadernillos, individuales Obligatorio por cada ítem que participa, el cual contendrá:

- Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 4). Debiendo adjuntar la siguiente documentación acreditadora:

Sustento de cumplimiento de Especificaciones Técnicas, según el Anexo Nº 05 debidamente foliados a través de catálogos, manuales, folletos y datasheet del fabricante o dueño de la marca relativos al equipo que está ofertando (en original o copia), que demuestren fehacientemente que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas.

Se aclara que para el caso de información técnica complementaria, se podrá presentar en idioma inglés o castellano, caso contrario para cualquier otro idioma se deberá presentar la traducción simple del mismo.	Los manuales técnicos en idioma inglés o en castellano, en caso de estar en otro idioma diferente deberán ser traducidos al castellano, mediante traducción simple.

En el caso de no tener la información en catálogos, folletos, etc. se podrá presentar una carta o documento del fabricante o dueño de marca en el que se indique de manera puntual e individual para cada una de las especificaciones, que el bien cumple con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el INEN y las presentadas por el postor, en concordancia con lo señalado en la Hoja de Presentación del  Producto.

En todos los casos no deberá existir contradicción entre los manuales, catálogos o folletos y el documento emitido por el fabricante o dueño de marca para la demostración del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas.

- Declaración jurada de Plazo de entrega (Anexo Nº 6).

- Copia simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de DIGEMID para el equipo ofertado, el cual debe estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID.

En el caso que el equipo ofertado no requiera registro sanitario se debe presentar el documento de DIGEMID que indique tal condición.

- Declaración Jurada de Garantía y Mantenimiento Preventivo/Correctivo (de acuerdo al modelo del Anexo N° 7).

Emitido por el postor y firmado por el representante legal de la empresa por el tiempo que dure la garantía otorgada por el postor, a partir de la fecha del Acta de Recepción, Instalación y Prueba Operativa del Equipo.

- Compromiso de realizar un programa de Capacitación de manejo, operación Funcionamiento, Cuidado y Conservación Básica de Equipos para el personal profesional del Área Usuaria y Capacitación especializada en Servicio técnico de mantenimiento y reparación del equipo al personal técnico de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios, máximo 10 días posteriores a la instalación del equipo. Según Anexo Nº 08.

- Declaración Jurada de información de soporte técnico y de recursos humanos, por el ítem que oferta, según anexo Anexo Nº 09. Presentar una relación del personal propuesto. Adjuntar curriculum vitae que acredite la experiencia del Profesional y Técnico (como mínimo 1 profesional y 2 técnicos u operarios), asimismo deberá presentar documentos probatorios de la experiencia en trabajos relacionados al objeto de la presente convocatoria.

IMPORTANTE:

- La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

- Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso.

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

- Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 10 referido a la Experiencia del Postor.

- Copia del Certificado ISO 13485:2003 y/o ISO 9001-2008  (Vigente).

- Debe estar a nombre del fabricante y vigente a la fecha de Presentación de Propuestas.

- Debe especificar la familia de productos y/o el nombre del producto que oferta (solo para el ISO 13485:2003).

- Debe adjuntar la correspondiente traducción simple al castellano, en el caso de presentarse en otro idioma.

Cabe indicar, que el alcance de estas certificaciones esta directamente ligada al “Sistema de Gestión de la Calidad”, dado que el ISO 9001: 2008, genera confianza en la capacidad de sus  procesos, en la calidad de sus productos y proporciona las Bases para la mejora continua y debe estar relacionada al proceso de manufactura; y el ISO 13485:2003, tiene relación con el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio post venta de dispositivos médicos y para el diseño, desarrollo y prestación de los servicios relacionados

IMPORTANTE:

- En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

    - SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 11).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

- La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

- En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

  - DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi	   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1  	  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

= 0.70

c2  		= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

= 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

  - REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza.

- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza.

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso. Carta Fianza.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancario (CCI).

- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

- Correo electrónico para notificar la orden de compra, en el caso que habiendo sido convocado el proceso por relación de ítems, el valor referencial del ítem adjudicado corresponda al proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, de ser el caso.

- Estructura de Costos, de ser el caso.

- Copia de DNI del Representante Legal.

- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

- Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

- La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

  - PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,  deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción de contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de la Oficina de Logística, sito en  Av. Angamos Este Nº 2520 – Surquillo, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

  - FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en único pago.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de ingreso al almacén del INEN

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada, cuando corresponda.

- Comprobante de pago.

  - PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CAPÍTULO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

|  |  |  | VALOR REFERENCIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | CANT. |  | P.TOTAL |
| 1 | INCUBADORA DE CO2 | 1 | 28,593.76 | 28,593.76 |
| 2 | MICROSCOPIO BINOCULAR | 5 | 24,750.00 | 123,750.00 |
| 3 | CITOCENTRIFUGA | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 4 | CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA | 1 | 33,995.00 | 33,995.00 |
| 5 | CONGELADORA DE -20 A -41°C | 1 | 115,000.00 | 115,000.00 |
| 6 | CENTRIFUGA DE MESA DE 48 TUBOS | 1 | 36,900.00 | 36,900.00 |
| 7 | EQUIPOS BIOMEDICOS |  |  | P.TOTAL |
| 7.1 | CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 7.2 | EQUIPO BAÑO MARIA | 1 | 5,590.00 | 5,590.00 |
| 7.3 | ESTUFA DE SECADO | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 |
|  |  |  |  | 23,590.00 |

| ITEM 1 |
| --- |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| 1.0 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN |
|  | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS |
|  | LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA |
| 2.0 OBJETO DEL BIEN |  |
|  | INCUBADORA DE CO2 |
| 3.0 CARACTERISTICAS DEL BIEN (ES) REQUERIDO (S) |
|  | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
|  |  |  | MEDIDA |  |
|  | 1 | 1 | 1 | Incubadora de CO2 |
| 4.0 DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MÍNIMAS DEL ITEM SOLICITADO |
|  | - | SISTEMA CON TECNOLOGIA DE CHAQUETA DE AIRE |
|  | - | CONTROL POR MICROPROCESADOR INTELIGENTE |
|  | - | PANEL DE MANDO DIGITAL |  |
|  | - | CON SISTEMA DE DOBLE PUERTA (PUERTA INTERNA DE VIDRIO) |
|  | - | INTERIOR DE LA CAMARA DE INCUBACON DE UNA SOLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE |
|  | - | PUERTA EXTERNA CON APERTURA A 180º |
|  | - | CONTROL DE TEMPERATURA |
|  | - | CONTROL DE CONCENTRACIÓN DE CO2 |
|  | - | MEDICIÓN DE CO2 VIA SENSOR INFRAROJO CON CICLO DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA |
|  | - | CAPACIDAD: MINIMO 150 LTS. O MAS |
|  | - | SENSOR DE CO2 INFRAROJO |
|  | - | CONDICIONES DE TRABAJO MINIMO: PRESIÓN DE CO2 0.35 BAR/ 5 PSI |
|  | - | SISTEMA DE SEGURIDAD; ALARMA ACÚSTICA Y VISUAL |
|  | - | CABINA DE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE |
|  | - | BANDEJA PARA RESERVORIO DE AGUA |
|  | - | CERTIFICACIÓN ISO (FACULTATIVO) |  |
|  | - | REQUERIMIENTO DE ENERGIA: 220 VAC / 60 HZ MONOFASICA |
|  | - | INCLUYE REGULADOR DE CO2 DE 2 PASOS |
|  | - | MANUAL DE USUARIO |  |
|  | - | MANUAL DE SERVICIO TECNICO |
|  | - | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTIA |

ITEM  2

- DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN: Laboratorio Hematología

- OBJETO DEL BIEN: adquisición de un bien por Reemplazo.

- CARACTERISTICAS DEL BIEN (ES) REQUERIDO (S)

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MEDIDA |  |
| 2 | 5 | UND | Microscopio binoculares |

- DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ITEMS SOLICITADOS

- Óptica al infinito, campo de 20 – 22 mm.

- Estativo con platina de movimientos cruzados mecánico con graduación vernier, control coaxial y sujetador de láminas, con superficie recubierta para protección contra rayaduras..

- Para campo claro, campo oscuro con posibilidad de ser reequipado con fluorescencia, contraste de fase, polarización.

- Tubos binocular tipo siedentopf, con ajuste de dioptrías y ajuste de distancia interpupilar ajustable de 55 a 75mm, capáz de permitir campos de hasta 22. Rotable, con tubo angular de 30 grados y rotatorio de 360 grados.

- Ajuste de enfoque grueso (macro) y ajuste fino (micro) graduado, control coaxial de altura ajustable con graduación de 1um con rango de movimiento hasta 20mm.

- Mandos de enfoque: macro y micrométrico a la vez y a ambos lados (de izquierda y derecha).

- Porta objetivo de preferencia quíntuplo reverso, posición de objetivos hacia atrás.

- Distancia parafocal de 45mm.

- Objetivos parafocales  y paracéntricos de planacromático de: 10X/0.25; 20X0.35; 40X0.65 (montura resortada); 60-63 x 0.75 y 100X/1.25 (oil/inmersión-montura resortada).

- Oculares WF 10X 22 a 25 (de preferencia 25) , uno de ellos con puntero retroadaptable.

- Condensador aplanático tipo ABBE con NA (número de apertura) 1.25 con diafragma iris.

- Iluminación tipo Koehler no fijo, capaz de ajuste variable.

- Mando telescópico de platina de manejo intercambiable diestros/zurdos.

- Alimentación eléctrica 220 voltios. 60Hz., monofásico.

- Filtro de conversión azul, verde y amarillo.

- Funda protectora.

- Manual de instrucciones en castellano.

- garantía antihongos

- Iluminación LED 100,000 horas de vida (50 años).

- Manual de servicio técnico con diagramas electrónicos originales y en español.

- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía.

- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR

- No se aceptarán prototipos.

- Experiencia: Reconocida en distribución de equipos de laboratorio

- Especialidad: Distribuidor autorizado  de equipos de laboratorio.

- Requisitos técnicos: Los que requiera la normatividad vigente.

ITEM  3

- DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN: Laboratorio Hematología General

- OBJETO DEL BIEN: Adquisición de un bien por reemplazo

- CARACTERISTICAS DEL BIEN (ES) REQUERIDO (S)

|  | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MEDIDA |  |
|  |  | 01 | UNID. | CITOCENTRIFUGA |

- DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ITEMS SOLICITADOS

- Rotor para procesamiento de 12 muestras con cámaras de centrifugación  multiposición y cubierta de seguridad.

- Ventana de policarbonato que permita visualizar el interior durante la centrifugación.

- Velocidad de centrifugación de 200–2000rpm.

- Alarmas de seguridad.

- Cámaras de centrifugación  simples y dobles  permanentes (triple juego) o descartables (en cantidad suficiente para un año de trabajo aprox.  5 000 muestras).

- Sujetadores de cámara (12).

- Panel de control digital, luminoso.

- Solo opera cuando la tapa cerrada y permanece asegurada durante la centrifugación.

- El derrame accidental de fluidos no daña los componentes mecánicos o electrónicos.

- Diseño que permita fácil limpieza.

- Cumplimiento de estándares internacionales para seguridad en la centrifugación con protección de aerosoles.

- Dimensiones: 40.5 x 24x 62 cm.

- Requerimiento de poder: 100-240 VAC, 50/60Hz, 1Ph, 150VA Max.

- Manual de operador.

- Certificado ISO 9001:2008 y Certificado ISO 14001 (Facultativos)

- Certificado de calibración con patrón trazable nacional e internacional.

Final del formulario

ITEM  4

1. Dependencia que requiere el bien: SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO:

LABORATORIO DE HEMATOLOGIA

2. Objeto del Bien: Adquisición de un bien por reemplazo

3. Características del Bien requerido

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MEDIDA |  |
| 01 | 1 | Unidad | CENTRIFUGA DE MESA REFRIGERADA |

4. CENTRIFUGA: capacidad mínimo 48 tubos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Centrifuga libre de  mantenimiento

- Motor por inducción

- Máxima velocidad alcanzable 18000 rpm

- Controlado por microprocesador con pantalla LCD display

- Seguro en la tapa

- Identificación automática del rotor con sistema de protección de sobre velocidad

- Identificación de desbalance y apagado

- Capacidad de adaptarse con una gran capacidad de rotores y accesorios

- Señal audible al final de cada corrida.

- Temperatura para muestra de °4 C a 20000 x g

- Nivel de ruido menor de 60 dBA a  la máxima velocidad.

- compacta

- Rotores con tapa

- Fabricado de acuerdo a Regulaciones de seguridad . IEC 1010

- Facilidad para programar

- Permanente indicación de los valores preseteados y actuales en pantallas independientes

- Selección de velocidad en rpm y fuerza g con incrementos de 10

- Rango de temperatura de -20°C hasta 40°C

- Indicación de temperatura tanto en °C como en °F

- Programa de prenfriamiento (rápido enfriamiento hasta °4C en menos de 10minutos

- 10 aceleraciones y 10 desaceleraciones con memoria de 99 corridas

- Acceso directo a los parámetros, no a través de programa

- Preselección de tiempo de corrida desde 10 segundos hasta 99h 59 minutos o Continuo

- Tecla para corridas cortas

- Certificado ISO 9001:2008 y Certificado ISO 14001 (Facultativos)

- Certificado de calibración con patrón trazable nacional e internacional.

- Accesorios Incluidos:

- Rotor oscilante para 4 buckets con tapa.

- Máxima velocidad de rotor 5000 rpm , RCF 3885 x g.

- Un juego completo de adaptadores para 28 tubos por rotor de 13x 75/100 (5-7 ml)

- Un juego completo de adaptadores para 8 tubos por rotor falcón de 15 ml.

- Un juego completo de adaptadores para 20 tubos por rotor de 1.5 ml.

- 230 V/ 50-60 Hz

5. Requisitos Mínimos que debe cumplir el postor:

- No se aceptaran PROTOTIPOS.

- El equipo debe haber sido comercializado anteriormente (Modelo y  Marca)

- Experiencia en ventas en equipos iguales o similares al que se va a licitar, mínimo 2 años

- Cumplimiento 100% de los requisitos técnicos a solicitar y demostrarlos fehacientemente con catálogos y documentos sustentatorios

- Garantía de stock de repuestos por 10 años

- Mantenimiento a cargo de personal capacitado en casa matriz

- Capacitación de usuarios. La cual deberá ser confirmada la satisfacción del área usuaria y de mantenimiento

- Entrega de manual de funcionamiento y de operación  (usuario y técnico) en idioma original y español.

ITEM  5

1. Dependencia que requiere el bien: LABORATORIO DE BIOQUIMICA

2. Objeto del Bien: Adquisición de congeladora par reemplazo por mejora tecnológica

3. Características del Bien requerido

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | UNID. | CONGELADORA DE -20°C A -41°C PARA LA CONSERVACION DE REACTIVOS DE LABORATORIO |

4. CONGELADORA DE -20°C A -41°C PARA LA CONSERVACION DE REACTIVOS DE LABORATORIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Modelo vertical. Capacidad de almacenamiento: 620 litros

-   Cámara de conservación fabricado en acero inoxidable. Puerta con seguro.

-	Cinco (05) puertas interiores para minimizar la pérdida de frio.

-    Aislamiento de poliuretano: 90 mm. de espesor en las paredes, 85 mm. de espesor en la puerta como mínimo.

- Tipo de refrigerante ISCEON 89. Libre de CFC y HCFC.

-	Nivel de ruido menor o igual a 58 dB(A). Tiempo de marcha del compresor

50%.

-	Con correderas telescópicas con tope de seguridad para las bandejas.

-	Cierre automático de la puerta cuando el ángulo es menor a 90°..

-	Panel de control con display alfanumérico con contraseña de protección de

configuración.

-	Rango de temperatura de trabajo configurable desde -20°C a -41°C por pasos de 0.5°C

-	Sensor de regulación PT1000 2-WIRE.

-	Flujo de aire ventilado en la cámara de conservación con apagado automático al  abrir la puerta.

-	Descongelado automático.

-	Alarma audiovisual de desviación de la temperatura y falla de energía.

Alarma de puerta abierta.

- Memoria de alarmas que conserve los valores de temperatura mínima, 
	máxima y temperatura promedio, así como la duración de la fase de 
	alarma.

-    Sistema de prueba de alarma de temperatura.

-   Interfaz RS 485 para visualización de todas las funciones de mando y control mediante software de monitorización en ordenador.

- Software para captura de datos del registro y visualización de temperaturas, con datos históricos de la evolución de la temperatura mediante gráficos.

-  Unidad de Comunicación para el envió de datos del registro de temperatura y alarmas ocurridas, con interfases múltiples	(RS485, ETHERNET, 2 USB como mínimo).

-   Batería de respaldo de 48 horas para el control de las funciones de alarma y medición de la temperatura.

-   Accesorios: tres (03) bandejas de acero inoxidable, dos (02) baldas de rejilla.

-     Requerimiento de energía: 220 VAC / 60 Hz. Consumo eléctrico 7.10 KWH/24H.

-   Certificado ISO 9001:2008 y Certificado ISO 14001.(Facultativos)

5. 	Requisitos Mínimos que debe cumplir el postor:

-	No se aceptaran PROTOTIPOS.

- El equipo debe haber sido comercializado anteriormente (Modelo y Marca)

- Experiencia en ventas en equipos iguales o similares al que se va a licitar, mínimo 2 anos

- Cumplimiento 100% de los requisitos técnicos a solicitar y demostrarlos fehacientemente con catálogos, brochures y documentos sustentatorios.

-    Garantía de stock de repuestos por 10 años.

-    Mantenimiento a cargo de personal capacitado de casa matriz.

-  Capacitación de usuarios. La cual deberá ser confirmada la satisfacción del área usuaria y de mantenimiento

-    Entrega de manual de funcionamiento y de operación (usuario y técnico) en idioma original y español.

ITEM  6

1. Dependencia que requiere el bien: LABORATORIO DE BIOQUIMICA

2. Objeto del Bien: Adquisición de un bien por reemplazo

3. Características del Bien requerido

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MEDIDA |  |
|  | 01 | UNID. | CONGELADORA DE -20°C A -41°C PARA LA CONSERVACION DE REACTIVOS DE LABORATORIO |

4. CENTRIFUGA DE MESA X 48 TUBOS DE 16 X 100 mm ESPECIFICACIONES TECNICAS

4,1 MOTOR DE INDUCCION, LIBRE DE MANTENIMIENTO

4,2 PROGRAMACION DE VELOCIDAD EN 10 PASOS DE 10 rpm

4,3 PANEL DE MANDO DIGITAL CON TECLADO PROTEGIDO DEL AGUA

4,4 CUBIERTA Y TAPA DE METAL,INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 
4,5 ROTOR OSCILANTE DE 4 POSICIONES

4,6 FRENO AUTOMATICO ANTE DETECCION DE DESBALANCE

4,7TIEMPO PROGRAMABLE DESDE 1 SEG HASTA 99 MIN. 0 FORMA CONTINUA

4,8 VELOCIDAD MAXIMA 15,000 RPM 0 MAYOR

4,9 CON ADAPTADORES PARA 48 TUBOS DE 13 X 75 113 X 100mm  Y ADAPTADORES PARA VIALES DE 3 ml.

4,10 PROTECCION DEL MOTOR CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

4,11 NIVEL DE RUIDO MENOR DE 65 DB

4,12 ALIMENTACION ELECTRICA 220V - 60H

4,13 MANUAL DE SERVICIO TECNICO EN ESPANOL QUE INCLUYA DIAGRAMAS ELECTRONICOS

4,14 MANUAL DE USUARIO EN ESPANOL

4,15 CAPACITACION A USUARIOS.

4,16 CAPACITACION A TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION.

4,17 CIERRE DE TAPA CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE PREVENCION DE ACCIDENTES.

4,18 CUBA DE ACERO INOXIDABLE.

- Requisitos Mínimos que debe cumplir el postor:

No se aceptaran PROTOTIPOS.

- El	equipo debe haber sido comercializado anteriormente (Modelo y Marca)

- Experiencia en ventas en equipos iguales o similares al que se va a licitar, mínimo 2 años.

- Cumplimiento 	100% de los requisitos técnicos a solicitar y demostrarlos fehacientemente con catálogos, brochures y documentos sustentatorios.

- Garantía de stock de repuestos por 10 años.

- Mantenimiento a cargo de personal capacitado en casa matriz.

- Capacitación de usuarios. La cual deberá ser confirmada la 
satisfacción del área usuaria y de mantenimiento.

- Entrega de  manual de funcionamiento y de operación (usuario y técnico) en idioma original y español.

ITEM  7

ITEM 7.1

- Dependencia que requiere el bien: LABORATORIO DE HEMATOLOGIA

- Objeto del Bien:  Adquisición de un bien por reemplazo

- Características del Bien requerido:

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | unidad | Centrífuga de Microhematocrito |

- Detalle de las Características Técnica del equipo:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LA CENTRIFUGA DE HEMATOCRITO:

- Centrifuga  para microhematocrito con panel digital, RPM y RCF

- Motor de inducción libre de mantenimiento

- Programación de velocidad en 10 pasos de 10rpm

- Panel de mando digital con teclado protegido del agua

- Cubierta y tapa de metal, interior de acero inoxidable

- Freno automático ante detección de desbalance

- Tiempo  programable desde  1 seg. Hasta 60 minutos o forma contínua

- Velocidad mínima 10,000 rpm.

- 2 perfiles de aceleración y desaceleración

- Rotor con capacidad para 24 tubos capilares

- Almacena los valores preconfigurados

- Protección del motor contra sobrecalentamiento

- Nivel del ruido menor de 65 DB

- Alimentación eléctrica 220V-60Hz

- Manual  del servicio técnico en español que incluya diagramas electrónicos.

- Manual de usuario en español

- Capacitación de usuarios

- Capacitación a técnicos en mantenimiento y reparación.

- Carta garantizando abastecimiento de repuestos y accesorios por 10 años.

- Certificado ISO 9001:2000. Certificado ISO 14001 (Facultativos)

- Certificado de calibración con patrón trazable nacional e internacional.

- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR

  - No se aceptaran PROTOTIPOS.

  - El equipo debe haber sido comercializado anteriormente (Modelo y  Marca)

  - Experiencia en ventas en equipos iguales o similares al que se va a licitar, mínimo 2 años

  - Cumplimiento 100% de los requisitos técnicos a solicitar y demostrarlos fehacientemente con catálogos y documentos sustentatorios

  - Garantía de stock de repuestos por 10 años

  - Mantenimiento a cargo de personal capacitado en casa matriz

  - Capacitación de usuarios. La cual deberá ser confirmada la satisfacción del área usuaria y de mantenimiento

  - Entrega de manual de funcionamiento y de operación  (usuario y técnico) en idioma original y español

ITEM  7.2

- Dependencia que requiere el bien: SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO:

LABORATORIO DE HEMATOLOGIA

- Objeto del Bien: Adquisición de un bien por reemplazo

- Características del bien requerido:

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | Unidad | BAÑO MARÍA DE ACERO QUIRÚRGICO |

- BAÑO MARÍA DE ACERO QUIRÚRGICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Exterior e interior de acero fino inoxidable reciclable.

- El sistema de calefacción libre de  oxidación, no debe ser sensible  a la cal. Debe estar protegido contra la humedad, pero muy cerca del producto a temperar.

- Diseño de construcción de la cubeta con nervaduras embutidas fáciles de limpiar y que producen una turbulencia natural y por consiguiente una mejor distribución de temperatura en el baño.

- Rango de temperatura desde +10°C hasta 95°C

- Tapa tipo tejadillo:

- Regulación PID multifunción con lógica Fuzzy, con sensores de platino.

- Pantalla digital con marco de cristal de fácil limpieza. Controlado por botón giratorio para un manejo de todo el menú.

- Temporizador digital integral para ajustes de programas hasta 999 horas.

- Visualización digital de Temperatura con una resolución de 0.1 °C

- Dispositivo de seguridad contra sobretemperatura,  control de nivel de llenado digital para la protección de ensayos de larga duración, alarma visual y acústica.

- Calentamiento de tres lados que proporcione una homogeneidad óptima de la temperatura.

- Oscilaciones de temperatura (temporales) mínimas (+/-0.1°C).

- Requerimiento eléctrico:  220V - 60Hz.

- Capacidad: 7 litros

- Accesorios: - gradilla de tubos de ensayo (tubos 12x75mm)

  - rejilla de fondo para altura de 30 y 60mm

  - tapa plana con 1 juego de anillo

- Certificado ISO 9001:2008 y Certificado ISO 14001 (facultativos).

- Certificado de calibración con patrón trazable nacional e internacional.

- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR

  - No se aceptaran PROTOTIPOS.

  - El equipo debe haber sido comercializado anteriormente (Modelo y  Marca)

  - Experiencia en ventas en equipos iguales o similares al que se va a licitar, mínimo 2 años

  - Cumplimiento 100% de los requisitos técnicos a solicitar y demostrarlos fehacientemente con catálogos y documentos sustentatorios

  - Garantía de stock de repuestos por 10 años

  - Mantenimiento a cargo de personal capacitado en casa matriz

  - Capacitación de usuarios. La cual deberá ser confirmada la satisfacción del área usuaria y de mantenimiento

  - Entrega de manual de funcionamiento y de operación  (usuario y técnico) en idioma original y español

ITEM  7.3

- Dependencia que requiere el bien: LABORATORIO DE

HEMATOLOGIA

- Objeto del Bien: Adquisición de un equipo por reemplazo

- Características del Bien requerido:

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | unidad | Estufa esterilizador |

- Detalle de las Características Técnica del equipo:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTUFA ESTERILIZADORA

- Sistema de secado y esterilización por convección natural (calor seco)

- Capacidad: mayor a 100 litros

- Exterior e interior de acero fino inoxidable.

- Construcción con gran estabilidad (por embuticion profunda), de gran resistencia a la oxidación, con buenas propiedades higiénicas y 100% reciclable.

- Superficie de Acero estructurado, material resistente al Rascado. Fácil de limpiar y de Diseño atractivo.

- Visualización del Display digital con mandos indicadores de tiempo y temperatura con controles para los parámetros seleccionados.

- Controlador BASIC.

- Alarma acústica y óptica.

- Precalentamiento del aire fresco mediante trampilla ajustable (Evita oscilaciones de temperatura no deseadas a causa de la "entrada" de aire

- Resolucion de la indicacion :0.5ºc

- Desviación de la temperatura temporal: U a 150 ° C <0,5°C, que a 37 ° C <0,2°C.

- Desviación de la temperatura Espacial: U a 150 ° C <2,7°C, que a 37 ° C <0,7°C.

- Controlador EXCELENTE

- Regulación Electrónica multifuncional de Microprocesador Con Apoyo de Lógica FUZZY.

- Seteo de tiempo de espera y funcion de repeticion.

- Con Sistema de autodiagnóstico para rapida identificacion de la falla.

- Memoria interna de protocolización de 1024 KB para  almacenamiento de Valores nominales, Programación de temperatura,  estados de error, hora.

- Ventilador Velocidad ajustable, en hornos de Ventilación forzada (pasos de 10%).

- Regleta para  trampilla de aire ajustable.

- Reloj semanal con hora real con funciones agrupadas (por ejemplo trabajos diarios)

- Temporizador (1 min. Un 999 hrs. Por Segmento) Con 4 Rampas fijas y SP.WT (nominal la rampa solo inicia luego alcanzada la temperatura nominal funcion LOOP.

- Termostato mecánico de seguridad clase 2, regulable que desconecte la calefacción en caso de fallo del microprocesador.

- Cuatro bandejas estándar.

- Proteccion digital sobre la temperatura

- Limitador mecánico sobre temperatura (TB)

- Rele de vigilancia para apagado del equipo en caso de falla.

- Con certificado de calibracion de la fabrica (estufas a 160ºc , incubadoras a 37ºc)

- Requerimiento eléctrico: 220V 60Hz.

- Manuales de servicio técnico que incluya diagramas electrónicos en español.

- Capacitación a usuarios.

- Capacitación a técnicos en mantenimiento.

- Carta de garantía para abastecimiento de accesorios y repuestos por 10 años.

- Certificado ISO 9001:2008 y Certificado ISO 14001 (Facultativos)

- Certificado de calibración con patrón trazable nacional e internacional.

- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR

- No se aceptaran PROTOTIPOS.

- El equipo debe haber sido comercializado anteriormente (Modelo y  Marca)

- Experiencia en ventas en equipos iguales o similares al que se va a licitar, mínimo 2 años

- Cumplimiento 100% de los requisitos técnicos a solicitar y demostrarlos fehacientemente con catálogos y documentos sustentatorios

- Garantía de stock de repuestos por 10 años

- Mantenimiento a cargo de personal capacitado en casa matriz

- Capacitación de usuarios. La cual deberá ser confirmada la satisfacción del área usuaria y de mantenimiento

- Entrega de manual de funcionamiento y de operación  (usuario y técnico) en idioma original y español.

CONDICIONES ADICIONALES	Se aclara que el servicio incluye la instalación bajo las necesidades que plantee el fabricante del equipo.

- El producto deberá ser entregado en las instalaciones del INEN (Av. Angamos este Nº 2520 Surquillo).

- El postor se compromete a dejar instalado el equipo, operativo en todos los parámetros solicitados para la atención del paciente.

El contratista en el equipo deberá grabar en bajo relieve y en lugar visible, que no entorpezca el manejo o reconocimiento de otros datos lo siguiente:

| INEN | ADP Nº 003-2013-INEN NOMBRE DEL EQUIPO : ____________ RAZON SOCIAL : ____________ TELEFONO : ____________ FECHA DE INSTALACION : (mes y año) |
| --- | --- |

Se aceptará como única alternativa el uso de placas metálicas que contengan los datos solicitados debidamente grabados. Estas placas deberán estar firmemente unidas al cuerpo del equipo, de preferencia remachada.

  - FINALIDAD PUBLICA: El equipo será utilizado como apoyo al diagnóstico de enfermedades por el servicio de Laboratorio Clínico en cumplimiento de la misión del INEN para atender a los pacientes con problemas de cáncer.

  - El plazo máximo de responsabilidad del Contratista es por 8 años. A partir de la firma del contrato.

SISTEMA DE CONTRATACION: suma alzada por relación de ítems

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA ITEMS 1, 3, 4, 5, 6 y 7 (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

| FACTORES DE EVALUACIÓN - OPCIONALES | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- |
| A. | PLAZO DE ENTREGA | De 01 hasta 11 días calendario: 20 puntos De 12 hasta 22 días calendario: 15 puntos De 23 hasta 33 días calendario: 10 puntos De 34 hasta 44 días calendario: 5 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento técnico mínimo. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. (Anexo Nº 5) |  |
| B. | GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR | Más de 1 hasta 2 años 5 puntos Más de 2 hasta 3 años 10 puntos Más de 3 hasta 4 años 15 puntos Más de 4 años 20 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo de garantía establecido como requerimiento técnico mínimo (Tiempo expresado en meses). Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada (anexo N°11). |  |
| C. | EXPERIENCIA DEL POSTOR | M = Monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria M >= 5 veces el valor referencial: 40 puntos M >= 4 veces el valor referencial y < 5 veces el valor referencial: 30 puntos M >= 3 veces el valor referencial y < 4 veces el valor referencial: 20 puntos M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial: 10 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 8 años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 5 veces el valor referencial del ítem. Se considerarán bienes similares a los siguientes (Equipos médicos y biomédicos). Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobante o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional u otros documentos que acrediten el pago), correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se deberá acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. En el caso de suministro, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. |  |
| D. CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD * Certificación ISO 13485:2003 y/o ISO 9001:2008 Acreditación: Se acreditara con la presentación de una copia del Certificado | 20 Puntos |
| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos |

EVALUACIÓN TÉCNICA ITEM 2 (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

| FACTORES DE EVALUACIÓN – OPCIONALES | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- |
| A. | PLAZO DE ENTREGA | De 01 hasta 11 días calendario: 15 puntos De 12 hasta 22 días calendario: 12 puntos De 23 hasta 33 días calendario: 8 puntos De 34 hasta 44 días calendario: 4 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento técnico mínimo. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. (Anexo Nº 5) |  |
| B. | GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR | Más de 1 hasta 2 años 4 puntos Más de 2 hasta 3 años 8 puntos Más de 3 hasta 4 años 12 puntos Más de 4 años 15 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo de garantía establecido como requerimiento técnico mínimo (Tiempo expresado en meses). Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada (anexo N°11). |  |
| C. | EXPERIENCIA DEL POSTOR | M = Monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria M >= 5 veces el valor referencial: 30 puntos M >= 4 veces el valor referencial y < 5 veces el valor referencial: 20 puntos M >= 3 veces el valor referencial y < 4 veces el valor referencial: 10 puntos M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial: 5 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 8 años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 5 veces el valor referencial del ítem. Se considerarán bienes similares a los siguientes (Equipos médicos y biomédicos). Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobante o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional u otros documentos que acrediten el pago), correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se deberá acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. En el caso de suministro, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. |  |
| D. CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD * Certificación ISO 13485:2003 y/o ISO 9001:2008 Acreditación: Se acreditara con la presentación de una copia del Certificado | 10 Puntos |
| E. MEJORAS A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y A LAS CONDICIONES PREVISTAS Criterio: Platina con bordes redondeados que evitan daños y protección especial contra daños por fricción…………………………………………..…10 ptos. Superficie con tratamiento antimicrobiano a través de iones de plata certificado………………………………………………………………10 ptos Control electrónico de nivel de iluminación variable e interruptor de encendido y apagado………………………………………………...10 ptos. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada. | 30 Puntos |
| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos |

IMPORTANTE:

- Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la adquisición de equipos médicos para el servicio de Laboratorio Clínico, que celebra de una parte el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

###### Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN para la adquisición de equipos médicos para el servicio de Laboratorio Clínico, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto adquisición de equipos médicos para el servicio de Laboratorio Clinico], conforme a las Especificaciones Técnicas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye  IGV.

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en PAGO ÚNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

- Sólo en caso LA ENTIDAD hubiese previsto otorgar adelanto, se deberán incluir las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por el Laboratorio Clinico.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de cinco años.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

- De preverse en las Especificaciones Técnicas penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN.

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su  [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Pública N°003-2013-INEN, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

FORMATO N° 02

## EJEMPLAR Nº………………

### DATOS DEL POSTOR

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Nº 003-2013-INEN

“ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO”

NOMBRES O RAZON SOCIAL: …………………………….

REPRESENTANTE LEGAL: ………………………………..

DIRECCION: …………………………………………………

DISTRITO: ……………………………………………………

TELEFONOS: ………………………………………………..

TELEFAX: …………………………………………………….

RUC: …………………………………………………………..

CORREO ELECTRONICO: ………………………………...

FECHA DE COMPRA……………………………………….

NOMBRE DEL COMPRADOR DE BASES: ………………

…………………………………………………………………..

NOTA 1: Escribir con letra imprenta y legible, las comunicaciones serán realizadas a través de correo electrónico consignado por la empresa postora y del SEACE.

NOTA 2: Adjuntar copia del RNP (Vigente).

FORMATO Nº 03

FORMATO DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

Lima, ……………………………

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN

Presente.-

Marca lo que corresponda:                                     CONSULTA                      OBSERVACION

EMPRESA (Nombre o Razón Social)

REFERENCIA( S ) DE LAS BASES Sección: Capítulo: Numeral(es) : Anexo(s): Página(s):

ANTECEDENTES / SUSTENTO

CONSULTA / OBSERVACIÓN

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor Nota: Sólo una consulta u observación por formato. Presentar el formato debidamente llenado en la oficina de trámite documentario del INEN, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo., y vía correo electrónico a pobregon@inen.sld.pe.

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN.

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social : |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal : |  |
| RUC : |  | Teléfono : |  | Fax : |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

“ADQUISICION DE  EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO”

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN.

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.-	No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 3

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

“ADQUISICION DE  EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO”

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN.

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:			% de Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[ % ]

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]							[ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:			% de Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[ % ]

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]							[ % ]

TOTAL:            100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..………………………………….				…………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del				Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1			Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

“ADQUISICION DE  EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO”

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN.

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

- Adicionalmente, se requiere la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico por cada uno de los ítems a participar. (Anexo N° 5)

ANEXO Nº 5

SUSTENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN.

Presente.-

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°003-2013-INEN, conociendo todas las condiciones existentes, el suscrito adjunta el Sustento de Cumplimiento de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

| SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS) |
| --- |
| Nº ITEM OFERTADO: |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR: |
| NOMBRE DEL FABRICANTE: |
| MARCA : | GARANTIA |  |
| MODELO: |
| AÑO DE FABRICACION: PAIS DE FABRICACION: |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS (copiar uno a uno los requerimientos técnicos mínimos) | Equipo ofertado cumple con Requerimiento Técnico mínimo | Indicar Nº de folio que sustenta el cumplimiento del requerimiento técnico mínimo |
|  |  | SI | NO |  |
| A | CARACTERISTICAS GENERALES |  |  |  |

En ese sentido, me comprometo a entregar el bien con las características, en la forma y detalles especificados.

Lima,   ………..de …………………………….de…………………..

______________________________

Firma y Sello del Representante Legal

Sello del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº 6

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

“ADQUISICION DE  EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO”

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN.

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato..

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 7

DECLARACION JURADA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN.

Presente.-

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con R.U.C. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a garantizar los equipos ofertados contra cualquier desperfecto o deficiencia que pudiera manifestarse durante su uso normal, en las condiciones imperantes en cada punto de destino, así como a brindar el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos, por el período de garantía total que se indica, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM: _________

| (A) GARANTIA EN MESES, SEGÚN CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN | (B) GARANTIA ADICIONAL EN MESES*** | GARANTIA TOTAL “A + B” ( en meses) |
| --- | --- | --- |
| 12 |  |  |

El mantenimiento Incluirá el suministro de insumos (referidos a aquellos materiales necesarios para realizar únicamente las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo), repuestos (referidos a aquellos que el contratista deberá cambiar, de acuerdo a lo establecido en el programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo indicado en el manual de servicio técnico del fabricante) y la mano de obra para la evaluación de problemas, el cambio de partes o repuestos en reemplazo, sin costo adicional para el INEN.

La vigencia de la garantía, se contará a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Conformidad de la Recepción, Instalación y Pruebas Operativas.

Lima, ....... de ........................... del 2013

Firma y Sello del Representante Legal

NOTAS:

(*)  La Garantía del ítem tendrá una vigencia mínima de acuerdo a lo indicado en el Capítulo III de la sección específica de las presentes bases.

(**) La presente Declaración Jurada, será canjeada a la firma del Acta de Conformidad a la Recepción, Instalación y Pruebas Operativas por el certificado de Garantía del contratista o Fabricante.

(***) a fin de obtener puntaje en el factor de evaluación “”Garantía y Mantenimiento Preventivo Adicional” deberá ofertar plazo adicional según lo indicado en el litera D del capítulo IV

ANEXO N° 08

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE MANEJO OPERACIÓN FUNCIONAL, CUIDADO Y CONSERVACIÓN BÁSICA DE EQUIPOS.

“ADQUISICION DE  EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO”

| EQUIPO | MARCA | MODELO |  | PROVEEDOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL EXPERTO | NACIONALIDAD |  | EXPERIENCIA |
| FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |  | DÍAS - HORARIO |
| Nº | TEMÁTICA DEL CURSO | HORAS |
|  | USUARIOS | TECNICOS |  |
| 1 | Presentación y orientación en el Manejo de las partes de los equipos. | Presentación y orientación en el Manejo de los Equipos. |  |
| 2 | Reconocimiento y empleo de los accesorios y componentes del equipo. | Auto test necesario para el funcionamiento para equipos de ser el caso. |  |
| 3 | Practica dirigida del empleo del equipo, con reconocimiento de todos los componentes. | Reconocimiento y empleo de accesorios y componentes del equipo. |  |
| 4 | Uso adecuado de accesorios de calibración de ser el caso para el correcto funcionamiento del equipo. | Uso de herramientas dedicadas al servicio técnico del equipo, |  |
| 5 | Cuidados básicos en la limpieza diaria de los equipos y sus accesorios y componentes, así como su esterilización de ser el caso. | Actividades de mantenimiento preventivo de los equipos. |  |
| 6 | Seguridad de los equipos. | Uso de insumos de limpieza exigidas por el fabricante para la conservación de los equipos. |  |
| 7 | Evaluación: Examen Práctico de uso y conservación | Detección de fallas y código de errores de los equipos. |  |
| 8 |  | Manejo de los instrumentos y/o accesorios para calibración de los equipos que lo requieran. |  |
| 9 |  | Seguridad eléctrica de los equipos y de los usuarios de los equipos. |  |
| 10 |  | Cambio de repuestos de alta rotación en los equipos. |  |
| 11 |  | Cambio de fusibles y elementos de seguridad del equipo. |  |
| 12 |  | Evaluación: Examen Práctico de servicio técnico. |  |
| TOTAL DE HORAS |  |  |

ADJUNTAR DECLARACIÓN JURADA

LIMA,

______________________________

Firma y sello del representante legal

ANEXO N° 09

DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y DE RECURSOS HUMANOS

“ADQUISICION DE  EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO”

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN.

Presente.-

| I. RAZON SOCIAL |  |
| --- | --- |
| II. DATOS DEL PERSONAL QUE EL POSTOR OFERTA |
| 1. PROFESIONAL RESPONSABLE: |  |  |
| Nombre y Apellidos |  |  |  |  |  |
| Profesión | Grado Académico | Experiencia |
| 2.- TECNICOS U OPERARIOS: |  |
| Nombre y Apellidos |  |  |  |  |  |  |
| Orden | Formación Académica | Especialidad | Experiencia |

Lima, ……………………………..

______________________________

Firma y sello del representante legal

ANEXO Nº 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 11

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

“ADQUISICION DE  EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO”

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2013-INEN

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA] |
| --- | --- |
| TOTAL |  |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

- En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

- Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

- En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

# Footnotes

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

Los cuadernillos pueden ser presentados en el mismo sobre técnico, realizando la diferenciación de los requisitos establecidos del literal d) al i) por cada ítem que el postor participe.  La propuesta económica si deberá ser presentada en sobre independiente por cada ítem. El orden de la presentación será de acuerdo al número de ítem indicado en el listado de equipos a adquirir establecido en el numeral 1.3 de la sección específica de las bases.

En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor de evaluación.

En caso de considerar como factor de evaluación la mejora de la Garantía y Mantenimiento Preventivo, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor de evaluación

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción.

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

Este factor deberá ser establecido teniendo en consideración la vida útil de los bienes a ser adquiridos.

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

No puede establecerse como único parámetro de evaluación la asignación del máximo puntaje a montos facturados mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción.

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

Este factor deberá ser establecido teniendo en consideración la vida útil de los bienes a ser adquiridos.

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

No puede establecerse como único parámetro de evaluación la asignación del máximo puntaje a montos facturados mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de bienes que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste en el proceso de selección para la contratación de bienes, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

# Text boxes

# Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN

# AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 – SURQUILLO

# Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 003-2013-inen

Denominación de la convocatoria: “ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

# Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN

# AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 – SURQUILLO

# Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 003-2013-inen

Denominación de la convocatoria: “ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]