[image: image1.jpg]


[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
[image: image2.wmf][image: image1.jpg]
ADS-019-2012-INEN “ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO”


BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA
Nº 019-2012-INEN

 (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN DE BIENES
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO
SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
	CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN




1.1. BASE LEGAL

· Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

· Directivas del OSCE.
· Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. 

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.
IMPORTANTE:

· 
Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (03) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego de absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.
IMPORTANTE:

· No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. 

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos: 

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y 

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones. 

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.
La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.
1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento. 

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. 
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1) 

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante  común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio. 

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio. 

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.
1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realizará en ACTO PRIVADO, deberá tenerse en consideración lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE: 

· En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.
1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del  bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

· Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente
.
1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica

: 100 puntos

Propuesta Económica
: 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

La presentación de propuestas será en ACTO PRIVADO, en la evaluación se deberá tener en consideración lo siguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.
IMPORTANTE: 

· En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité Especial deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento.



En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida. 

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.



Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

En caso de la descalificación de la propuesta, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.
1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 
=     Om x PMPE
Oi
Donde:

i


=    Propuesta

Pi


=    Puntaje de la propuesta  económica i  

Oi


=    Propuesta Económica i  

Om

=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE

=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

· En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

· Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12. ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El otorgamiento de la Buena Pro se realizara en ACTO PRIVADO, se deberá tener en consideración lo siguiente:

El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. 

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenido por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.
Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 115 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.
	CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN




1.15. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dicha facultad.
Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.16. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los  cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los  cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

	CAPÍTULO III
DEL CONTRATO




1.17. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. 
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

· Garantía de fiel cumplimiento.
· Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

· Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

· Código de cuenta interbancario (CCI).
· Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

1.18. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente. 

1.19. DE LAS GARANTÍAS

1.19.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

1.19.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

1.19.3. GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del  veinte por ciento (20%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

1.20. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

1.21. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

1.22. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

1.23. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

1.24. PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los   bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la  entrega de los bienes. 

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la  existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la  recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos  recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

1.25. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
	CAPÍTULO I
GENERALIDADES




1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

	Nombre
	:
	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

	RUC Nº
	:
	20514964778

	Domicilio legal
	:
	Av. Angamos Este 2520 - Surquillo.

	Teléfono/Fax:
	:
	201-6500 anexo 1120

	Correo electrónico:
	:
	logistica@inen.sld.pe


1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de  Equipos para Laboratorio.
1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/.198,450.00 (Ciento noventa y ocho mil, cuatrocientos cincuenta con 00/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del  bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre del 2012.
	Nº
	DESCRIPCION
	UM
	CANT.
	VALOR REFERENCIAL

	
	
	
	
	UNIT.
	TOTAL
	EN LETRAS

	1
	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE REACTIVOS DE 550 L
	UN
	1
	39,500.00
	39,500.00
	TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES

	2
	MICROSCOPIO BINOCULAR
	UN
	11
	8,000.00
	88,000.00
	OCHENTA Y OCHO MIL NUEVOS SOLES

	3
	EQUIPOS MENORES
	
	
	
	70,950.00
	SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES

	3.1
	MICROTOMO
	UN
	2
	32,500.00
	
	

	3.2
	ESTUFA ELECTRICA PARA LABORATORIO
	UN
	1
	5,950.00
	
	


IMPORTANTE:
· Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando N°1545-2012-OL-OGA/INEN el 06 de noviembre del 2012
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Llave en mano.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los  bienes materia de la presente convocatoria se  entregarán en el plazo de sesenta (60) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción de las Bases es de S/.10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles).
1.11. BASE LEGAL

· Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
· Ley N° 29812, Ley del Presupuesto del Sector  Público para el año Fiscal 2012.

· Ley N°29813 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2012.
· Ley  N° 29873 que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado. 

· Decreto Supremo N° 138-2012- E.F. que modifica el Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

· Directivas del OSCE.

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

	CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN




1.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

	Etapa
	Fecha, hora y lugar

	Convocatoria
	:
	23/11/2012

	Registro de participantes
	:
	Del: 26/11/12
Al:  05/12/12 de; 08:00 a 16:00.

	Formulación de Consultas y

Observación a las Bases
	:
	Del: 26/11/12
Al: 28/11/12 de; 08:00 a 16:00.

	Absolución de Consultas y

Observación a las Bases
	:
	03/12/12


	Integración de las Bases
	:
	(04/12/12)

	Presentación de Propuestas
	:
	(07/12/12)

	* En acto privado:                            
	:
	Av. Angamos Este Nº 2520 Surquillo (Oficina de Logistica) de 08:00 a 16:00 horas

	Calificación y Evaluación de Propuestas
	:
	(Del 10/12/12 al 11/12/12).

	Otorgamiento de la Buena Pro
	:
	(12/12/12).

	* En acto privado (a través del       SEACE)
	:
	


1.13. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en  la oficina de Tramite Documentario del INEN, sito en Av. Angamos Este 2520  - Surquillo en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00horas. Consignará sus datos en el formato Nº 2, previa entrega de una copia de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capítulo Bienes.
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:
· Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.
1.14. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Trámite Documentario), sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo., en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de  08:00 horas a 16:00  horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del  ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 019-2012-INEN, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: pobregon@inen.sld.pe. Según formato Nº 03.
1.15. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realizará en ACTO PRIVADO, en la evaluación deberá considerarse lo siguiente:
Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en Av. Angamos Este N° 2520 Surquillo, en la fecha y horario señalados en el cronograma, bajo responsabilidad del Comité Especial.
En ambos supuestos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial  de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°019-2012-INEN, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

1.16. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.16.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 01 copia
.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos
, la siguiente  documentación:

Documentación de presentación obligatoria: 

a) Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección
 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del  Reglamento (Anexo 
Nº 3).
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 4)
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
e) Declaración Jurada de Plazo de  entrega (Anexo Nº 5)
.
f) Compromiso de Suministro de Insumos, Materiales o Repuestos. 

Emitido por el fabricante o dueño de la marca. Debe expresar compromiso para el suministro al INEN de los insumos, materiales o repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado, por un periodo no menor a 5 (cinco) años a partir de la fecha del Acta de Recepción, Instalación y Pruebas de Operación del Equipo.

g) Declaración Jurada de compromiso de realizar un programa de mantenimiento preventivo, según Anexo Nº 08. Emitido por el postor y firmado por el representante legal de la empresa por el tiempo que dure la garantía otorgada por el postor, a partir de la fecha del Acta de Recepción, Instalación y Prueba Operativa del Equipo. Incluirá el suministro de insumos (referidos a aquellos materiales necesarios para realizar únicamente las actividades de mantenimiento preventivo), repuestos (referidos a aquellos que el contratista deberá cambiar, de acuerdo a lo establecido en el programa de mantenimiento preventivo indicado en el manual de servicio técnico del fabricante) y la mano de obra para el cambio de partes o repuestos en reemplazo, sin costo adicional alguno.
h) Carta de compromiso de realizar un programa de Capacitación de manejo, operación Funcional, Cuidado y Conservación Básica de Equipos para el personal profesional del Departamento de Laboratorio de Patología (10 horas mínimo) y técnico de la unidad de mantenimiento (10 horas como mínimo), en el plazo máximo 10 días posteriores a la instalación. Según Anexo Nº 09.

i) Declaración Jurada indicando que el equipo ofertado cumple con los estándares de seguridad eléctrica. Copia simple de la Certificación de seguridad eléctrica: IEC-60601-1; DINVDE0 750-1 o equivalencia plenamente demostrada en catálogo de fabricante u otro documento para los equipos que  usan energía eléctrica. y/o Declaración Jurada de no requerir por no utilizar energía eléctrica.
j) Original o copia simple de los Documentos Técnicos Sustentatorios.

Se adjuntarán, catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos al modelo del equipo que se está ofertando. Deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por el INEN y las presentadas por el postor, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible dentro de los documentos técnicos sustentatorios, cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las mismas que serán tomadas en cuenta para la evaluación respectiva, en concordancia con lo señalado en la Hoja de presentación del Producto y la referencia indicada por el postor en la columna Folio(s) (Anexo N.º 10). De no ser así, el postor deberá adjuntar un documento similar por cada especificación técnica, emitido por el fabricante o dueño de la marca en el que se indique de manera puntual e individual para cada una de las especificaciones, que el equipo cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por el INEN y las presentadas por el postor. 


En todos los casos no deberá existir contradicción entre los manuales, catálogos o folletos y el documento emitido por el fabricante para la demostración del cumplimiento de las especificaciones técnicas. De existir contradicción los catálogos, manuales o folletos priman sobre el documento emitido por el fabricante.

k) Declaración Jurada de información de soporte técnico y de recursos humanos, (Anexo Nº 11). El postor deberá ofrecer al menos un técnico, profesional ó ingeniero certificado debidamente documentado, que garantice el soporte técnico.
l) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple), vigente a la fecha de recepción, instalación y prueba operativa de los equipos, emitido por la Autoridad de Salud competente y vigente a la fecha, a nombre del contratista o de quien este representando relativo al equipo principal entregado. (En caso de que los equipos no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar un Certificado, carta u oficio de No Necesidad de Registro Sanitario emitido por la DIGEMID).
IMPORTANTE:
· La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso
.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad
.
c) Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

d) Declaración Jurada de Compromiso de Garantía del Equipo, según Anexo N° 12.
e) Certificado de calidad
Para efecto de obtener el puntaje señalado para este factor en el Capítulo IV, el Postor deberá presentar copia simple de uno de los siguientes documentos alternativos:

· Certificado de Calidad ISO 9001: 2008 y/o Certificado de Calidad ISO 13485:2003.

· Debe estar a nombre del fabricante y vigente a la fecha de Presentación de Propuestas.

· Debe especificar la familia de productos y/o el nombre del producto que oferta, solo para el ISO 13485:2003.

· Debe adjuntar la correspondiente traducción simple al castellano, en el caso de presentarse en otro idioma.

Cabe indicar, que el alcance de estas certificaciones esta directamente ligada al “Sistema de Gestión de la Calidad”, dado que el ISO 9001: 2008, genera confianza en la capacidad de sus  procesos, en la calidad de sus productos y proporciona las Bases para la mejora continua y debe estar relacionada al proceso de manufactura; y el ISO 13485:2003, tiene relación con el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio post venta de dispositivos médicos y para el diseño, desarrollo y prestación de los servicios relacionados. 

f) Original o copia simple de la Carta de Representación.
Deberá estar a nombre del postor, otorgada por el fabricante, dueño de la marca o  distribuidor autorizado por el fabricante o dueño de marca (sólo para los postores que no fabrican ni son dueños de la marca del equipo que ofertan). Con vigencia a la fecha de presentación de propuestas. En caso de presentar una carta de representación del distribuidor, ésta deberá anexar un documento que indique que el fabricante o dueño de la marca le otorga la condición de representante al distribuidor.

En el caso de consorcios: si una de las empresas es fabricante o dueña de la marca del equipo que ofertan, no será necesario que se presente carta de representación. Si ninguna empresa es fabricante o dueña de la marca del equipo que ofertan, una de las empresas deberá tener la carta de representación del fabricante, dueño de la marca o distribuidor autorizado por el fabricante o dueño de marca.

IMPORTANTE:
· En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

1.16.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 7).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

· La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.
· En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

1.17. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL 

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi
   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicará las siguientes ponderaciones:

c1  
  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 

= 0.70
c2  

= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

= 0.30
Donde: c1 + c2 = 1.00

1.18. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato: 
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Se presentará una carta fianza.
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Se presentará una carta fianza.
d) Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso. Se presentará una carta fianza.
e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso.

f) Código de cuenta interbancario (CCI). 

g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

i) Correo electrónico para notificar la orden de  compra, en el caso que habiendo sido convocado el proceso por relación de ítems, el valor referencial del ítem adjudicado corresponda al proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, de ser el caso.
IMPORTANTE:

· En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:
a) Copia de DNI del Representante Legal.

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

d) Copia del RUC de la empresa.
e) Estructura de Costos ó detalle de precios unitarios. De ser el caso.
IMPORTANTE:

· La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

1.19. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,  deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción de contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. 

La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de la Oficina de Logística, sito en  Av. Angamos Este Nº 2520 – Surquillo, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.
1.20. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  UNICO PAGO.
De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

· Recepción y conformidad de ingreso al almacén del INEN 
· Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada, cuando corresponda.
·  Comprobante de pago.

1.21. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

	CAPÍTULO III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS



ITEM 1 REFRIGERADORA CONSERVADORA DE REACTIVOS
	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES

	DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN 
	 
	Dirección de Control del Cáncer/ Programa Estrategico de Prevención y Control del Cancer

	OBJETO DEL BIEN
	 
	REFRIGERADOR CONSERVADORA DE REACTIVO 550L

	 
	 
	CARACTERISTICAS DEL BIEN REQUERIDO

	ITEM
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA 
	DESCRIPCION

	 
	1
	UNIDAD
	Refrigerador Conservadora de reactivo 550L

	DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ITEM SOLICITADO

	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: REFRIGERADORA CONSERVADORA DE REACTIVOS 550 L.

	 

	A
	CARACTERISTICAS GENERALES

	A01
	MODELO VERTICAL REFRIGERADORA PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO

	A02
	CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE CONSERVACIÓN: DEBE SER DE 500 A 550 LITROS O MAYOR.

	A03
	EQUIPO DE USO DE GRADO MEDICO INDISPENSABLE

	 

	B
	COMPONENTES

	B01
	CÁMARA DE CONSERVACIÓN FABRICADO EN ACER5O INOXIDABLE Y/O POLIURETANO.

	B02
	PUERTA TRANSPARENTE PARA VISUALIZACIÓN INTERNA CON SEGURO .

	B03
	AISLAMIENTO DE POLIURETANO O URETANO.

	B04
	GAS REFRIGERANTE LIBRE DE CFC.

	B05
	SISTEMA DE CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA.

	B06
	SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR.

	B07
	CONTROL

	B08
	TEMPERATURA MEDIA DE OPERACIÓN: 4ºC CONTROL DE TEMPÈRATURA EN EL RANGO DE +2ºC. A + 6ºC EXACTITUD +/-1ºC

	B09
	CONTROL MEDIANTE SENSORES DE TEMPERATURA 03 SENSORES COMO MINIMO.

	B10
	NO GENERACIÓN DE ESCARCHA .

	B11
	SISTEMAS DE ALARMA AUDIBLES, VISIBLES PARA: DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA PROGRAMADA, FALLA DE ENERGÍA  ELÉCTRICA PUERTA ABIERTA, INDICADOR DE LA BATERÍA, OPCIÓN DE SILENCIADOR DE ALARMA Y QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES PARA SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO.

	B12
	PANTALLA DIGITAL LCD A COLOR CON RESOLUCIÓN DE 0.1º PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA AL INTERIOR DE LA CAMARA.

	B13
	PANTALLA DE 2" COMO MINIMO.

	B14
	PARAMETRO DE VISUALIZACIÓN DE PARAMETROS, TALES COMO: ALARMAS DE PUERTA ABIERTA, VARIACIÓN DE TEMPERATURA ENTRE OTRAS FUNCIONES QUE INVOLUCREN LA MONITORIZACIÓN DE REACTIVOS ALMACENADOS.

	 
	 
	 
	 

	C
	ACCESORIOS

	C01
	CANTIDAD (05) BANDEJAS SEPARADORAS INTERIORES DE MATERIAL DE FACIL LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE Y/O POLIURETANO

	 
	 

	D
	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA

	D01
	DISEÑADO Y FABRICADO PARA OPERAR CON SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220-230 VAC. 50-60 HZ MONOFÁSICO.

	 
	 

	E
	OTRAS CONDICIONES

	E01
	Entrega de manuales originales e impresos de usuario en idioma inglés y español

	E02
	Entrega de manuales originales e impresos de servicio en idioma inglés y español, en el cual se incluyen las distintas rutinas de mantenimiento preventivo, se entregaran además los planos topográficos, unifilares, circuitos electrónicos, eléctricos para permitir su correcta identificación. de cada manual se entregarán 02 copias. 

	E03
	Los programas de mantenimiento presentado por la empresa deben ser de acuerdo al indicado en el manual de servicio del fabricante

	E04
	En la instalación del equipo se realizarás las pruebas de certificación que dicta el manual de servicio del equipo y debe ser documentada y entrega a a la unidad de Ingeniería y mantenimiento del INEN

	E05
	Entrega de manuales con los protocolos de calibración

	E06
	Video de usuario

	E07
	Video de Servicio Técnico

	E08
	Los mantenimientos correctivos, se realizarán dentro de las 24 horas siguientes al llamado por parte de la institución; cuyo servicio lo debe brindar el ingeniero Electrónico capacitado en fábrica.

	E09
	Durante el periodo de garantía, el servicio de mantenimiento incluirá el suministro de insumos, repuestos, y mano de obra que el caso amerite, sin costo adicional para el INEN

	E10
	Realizar diagnóstico escrito del estado del equipo en cada visita de mantenimiento preventivo, y será entregado a la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento del INEN

	E11
	La empresa deberá entregar un reporte escrito y un soporte fotográfico por cada mantenimiento efectuado a los equipos objeto del presente  proceso de contratación

	E12
	En el momento de la entrega o cambio de los repuesto o accesorios fruto del mantenimiento correctivo deberá anexar garantía del mismo y debe ser no inferior a 3 meses

	E14
	Servicio post venta: carta de compromiso que posee un stock de repuesto y accesorios que se mantendrán como mínimo 5 años

	E15
	La empresa deberá demostrar que cuenta con el equipamiento necesario para realizar una recalibración 

	E16
	La fecha de fabricación del debe ser a partir del primer semestre del 2012

	E17
	Acreditar que los profesionales de servicio técnico son capacitados en fábrica. El servicio mantenimiento y capacitaciones deberá ser prestado por profesionales idóneos en el área y por ningún motivo podrá ser asumido por practicantes

	E18
	La empresa entregará una carta de autorización para el personal técnico del INEN pueda verificar los laboratorios de reparación y calibración de los equipos

	E19
	La garantía del equipo será 1 año como mínimo

	E20
	La empresa deberá presentar el certificado de seguridad eléctrica 

	E21
	Por reparación de equipos cuya duración exceda las 48 horas, la empresa entregará un equipo de semejantes características, por el tiempo que demore la reparación, sin costo para la institución

	E22
	Capacitación en el correcto manejo, operación funcional y mantenimiento del equipo dirigido a los profesionales de la salud; el temario se hara entrega una semana antes de la capacitación

	E23
	La empresa realizará 02 cursos taller para el profesional de soporte técnico del INEN por un ingeniero capacitado en fábrica

	 
	REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR

	 
	PLAZO DE ENTREGA : 
	 
	60 dias

	 
	LUGAR DE ENTREGA: 
	 
	Almacén INEN

	 
	GARANTIA SOLICITADA:
	 
	Duración 1 año

	 
	CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL SERVICIO:
	 
	Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer


ITEM 2 MICROSCOPIO BINOCULAR
	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES

	DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN 
	 
	Dirección de Control del Cáncer/ Programa Estrategico de Prevención y Control del Cancer

	OBJETO DEL BIEN
	 
	MICROSCOPIO BINOCULAR

	 
	 
	CARACTERISTICAS DEL BIEN REQUERIDO

	ITEM
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA 
	DESCRIPCION

	 
	1
	UNIDAD
	MICROSCOPIO BINOCULAR

	DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ITEM SOLICITADO

	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: MICROSCOPIO BINOCULAR

	 

	A
	CARACTERISTICAS GENERALES

	A01
	EQUIPO PORTATIL CON SISTEMA DE INTERCAMBIO PARA EXAMENES DE LABORATORIO

	A02
	SISTEMA OPTICO

	A03
	SISTEMA OPTICO UNIVERSAL CORREGIDO AL INFINITO 

	A04
	SISTEMA OPTICO CON TRATAMIENTO FUNGICIDA APLICADA A OCULARES, TUBO DE OBSERVACIÓN Y OBJETIVOS

	A05
	TUBO DE OBSERVACIÓN BINOCULAR

	A06
	NÚMERO DE CAMPO (FN:20)

	A07
	DISEÑO ORGONÓMICO, TIPÒ SIEDENTOPF, INCLINACIÓN 30º

	A08
	AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR 45 MM-70MM RANGO MAYOR (SE ENTIENDE COMO RANGO MAYOR MENOR A 45MM Y MAYOR A 70mm).

	A09
	AJUSTE DE DIOPTRÍA EN UN OCULAR COMO MINIMO .

	A10
	SISTEMA ÓPTICO INTERNO CFON PRISMAS (NO ESPEJOS Y/O RESINAS)

	 
	 
	 
	 

	B
	OCULARES

	B01
	PLAN 10X/fn: 20 (2 UNIDADES)

	B02
	OBJETIVOS Y OCULARES CON SEGURO ANTIRROBOS.

	B03
	DISEÑO ANTIFUNGI9CO ZONAS SELLADAS

	 
	 
	 
	 

	C
	OBJETIVOS

	C01
	DISEÑO ANTIFUNGICO, ZONAS SELLADAS

	C02
	PLAN ACROMÁTICO 4X N.A: 010

	C03
	PLANB ACROMÁTICO 10X N.A: 025

	C04
	PLAN ACROMÁTICO 4X N.A: 065

	C05
	PLAN ACROMÁTICO 100X/O (RETRÁCTIL, INMERSIÓN EN ACEITE) N.A: 125

	 
	 
	 
	 

	D
	REVOLVER

	D01
	CUÀDRUPLO CON INCLINACIÓN AL INTERIOR (PERMITE EL USO EFICIENTE DEL ESPACIO LIMITADO AL FRENTE Y FACILITA  CONFIRMACIÓN DE LA PÒSICIÓN DE LA MUESTRA Y LA LECTURA DE LA MAGNIFICACIÓN EN EL OBJETIVO).

	 
	 

	E
	CONDENSADOR

	E01
	TIPO ABBE

	E02
	APERTURA NUMERICA 1.25 (CON ACEITE DE INMERSIÓN).

	E03
	CONDENSADOR CON SISTEMA ANTIRROBOS.

	E04
	DIAGFRAGMA APERTURA DE IRIS INCLUIDO.

	E05
	CON LINEAS GUÍA DE APERTURA NUMÉRICA PARA CADA OBJETIVO, EN ALTO CONTRASTE.

	E06
	PLATINA MECANICA CON DESPLAZAMIENTO EN CRUZ.

	E07
	PLATINA FIJA NO ABATIBLE.

	E08
	CON MOVIMIENTO LATERAL ACCIONADO POR CABLE 76MM DIRECCIÓN X - 50MM DIRECCIÓN Y.

	E09
	PLATINA CON PINZA DOBLE MUESTRA.

	E10
	SIN PROYECCIÓN SALIENTE DE LINEAS GUÍAS LATERAL

	E11
	ESCALA DE VERNIER EN ALTO CONTRASTE (LETRAS BLANCAS EN FONDO NEGRO).

	E12
	TAMAÑO DE LA PLATINA 188MM X 134 MM COMO MINIMO.

	 
	 
	 
	 

	F
	ENFOQUE

	F01
	ENFOQUE MACRO Y MICROMÉTRICO COAXIAL (A AMBOS LADOS DEL ESTATIVO).

	F02
	DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE PLATINA POR RODILLO DE GUÍA ACCIONADO POR SISTEMA DE ENGRANAJE.

	F03
	TOPE DE LIMITE SUPERIOR DE PLATINA (EVITA ACCIDENTES CON LAMINAS MONTADAS).

	F04
	ANILLO DE AJUSTE DE TENSIÓN SOBRE EL CONTROL DE ENFOQUE MICROMÉTRICO.

	F05
	AVANCE POR ROTACIÓN DE 35MM COMO MINIMO.

	F06
	AMPLITUD DE AVANCE TOTAL 20 MMO MAYOR.

	 
	 
	 
	 

	G
	ILUMINACIÓN

	G01
	ILUMINACIÓN CON SISTEMA ANTIRROBOS.

	G02
	SISTEMA DE ILUMINACIÓN TIPO LED.

	G03
	LED DE CONSUMO MINIMO DE POTENCIA.

	G04
	LUZ TRANSMITIDA PARA CAMPO CLARO Y OSCURO.

	 
	 

	H
	ACCESORIOS

	H01
	UNA (01) BOTELLA DE 8CC DE ACEITE DE INMERSIÓN

	H02
	UNA (01) LLAVE ALLEN.

	H03
	UNA (01) FUNDA PROTECTORA

	 
	 

	I
	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA.

	I01
	DISEÑADO Y FABRICADO PARA OPERAR CON SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA AUTOVOLTAJE DE 240 VAC. 50-60 HZ. MONOFÁSICO.

	 
	 

	J
	OTRAS CONDICIONES

	J01
	Entrega de manuales originales e impresos de usuario en idioma inglés y español

	J02
	Entrega de manuales originales e impresos de servicio en idioma inglés y español, en el cual se incluyen las distintas rutinas de mantenimiento preventivo, se entregaran además los planos topográficos, unifilares, circuitos electrónicos, eléctricos para permitir su correcta identificación de cada manual se entregarán 02 copias. 

	J03
	Los programas de mantenimiento presentado por la empresa deben ser de acuerdo al indicado en el manual de servicio del fabricante

	J04
	En la instalación del equipo se realizarás las pruebas de certificación que dicta el manual de servicio del equipo y debe ser documentada y entrega a la unidad de Ingeniería y mantenimiento del INEN

	J05
	Entrega de manuales con los protocolos de calibración

	J06
	Video de usuario

	J07
	Video de Servicio Técnico

	J08
	Los mantenimientos correctivos, se realizarán dentro de las 24 horas siguientes al llamado por parte de la institución; cuyo servicio lo debe brindar el ingeniero capacitado en fábrica.

	J09
	Durante el periodo de garantía, el servicio de mantenimiento incluirá el suministro de insumos, repuestos, y mano de obra que el caso amerite, sin costo adicional para el INEN

	J10
	Realizar diagnóstico escrito del estado del equipo en cada visita de mantenimiento preventivo, y será entregado a la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento del INEN

	J11
	La empresa deberá entregar un reporte escrito y un soporte fotográfico por cada mantenimiento efectuado a los equipos objeto del presente  proceso de contratación

	J12
	En el momento de la entrega o cambio de los repuesto o accesorios fruto del mantenimiento correctivo deberá anexar garantía del mismo y debe ser no inferior a 3 meses

	J13
	Servicio post venta: carta de compromiso que posee un stock de repuesto y accesorios que se mantendrán como mínimo 5 años

	J14
	La empresa deberá demostrar que cuenta con el equipamiento necesario para realizar una recalibración 

	J15
	La fecha de fabricación del debe ser a partir del primer semestre del 2012

	J16
	Acreditar que los profesionales de servicio técnico son capacitados en fábrica. El servicio mantenimiento y capacitaciones deberá ser prestado por profesionales idóneos en el área y por ningún motivo podrá ser asumido por practicantes

	J17
	La empresa entregará una carta de autorización para el personal técnico del INEN pueda verificar los laboratorios de reparación y calibración de los equipos

	J18
	La garantía del equipo será 1 año como mínimo

	J19
	La empresa deberá presentar el certificado de seguridad eléctrica 

	J20
	Por reparación de equipos cuya duración exceda las 48 horas, la empresa entregará un equipo de semejantes características, por el tiempo que demore la reparación, sin costo para la institución

	J21
	Capacitación en el correcto manejo, operación funcional y mantenimiento del equipo dirigido a los profesionales de la salud; el temario se hara entrega una semana antes de la capacitación

	J22
	La empresa realizará 02 cursos taller para el profesional de soporte técnico del INEN por un ingeniero capacitado en fábrica

	 
	REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR

	 
	PLAZO DE ENTREGA : 
	 
	60 dias

	 
	LUGAR DE ENTREGA: 
	 
	Almacén INEN

	 
	GARANTIA SOLICITADA:
	 
	Duración 1 año

	 
	CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL SERVICIO:
	 
	Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer


SUB-ITEM 3.1 MICROTOMO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES

	DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN 
	 
	Dirección de Control del Cáncer/ Programa Estrategico de Prevención y Control del Cancer

	OBJETO DEL BIEN
	 
	 MICROTOMO DE ROTACION MANUAL

	 
	 
	CARACTERISTICAS DEL BIEN REQUERIDO

	ITEM
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA 
	DESCRIPCION

	 
	1
	UNIDAD
	MICROTOMO DE ROTACION MANUAL

	DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ITEM SOLICITADO

	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: MICROTOMO DE ROTACION MANUAL

	 

	A
	CARACTERISTICAS GENERALES

	A01
	Micrótomo de rotación manual de construcción estable y libre de distorsiones

	A02
	Mecanismo micrométrico en carcasa cerrada

	A03
	Función de desbaste manual seteable en espesores de 10 pm y 50 pm.

	A04
	Manivela de funcionamiento suave con doble sistema de bloqueo en manivela de corte y en base lateral del equipo.

	A05
	Rango de espesor de cortes de 0.5-60pm de 0.5-2 pm.en pasos de 0.5pm de 2 a 10 pm.en pasos de 1 pm.de 10p a 20m. En pasos de 2pm de 20 a 60 pm. Pasos de 5 pm.

	A06
	Avance macro seleccionable en espesores de 10um y 50um.

	A07
	Desplazamiento vertical de la muestra 59mm.

	A08
	Desbaste a travéz de la selección de espesor de cortes o mediante el volante de avance macro.

	A09
	Base de porta navajas con desplazamiento lateral para uso de toda la navaja de longitud de su filo.

	A10
	Soporte porta cuchillas descartables E para navajas descartables de perfil

	A11
	Dispositivo orientable para pinza porta especimen orientable.

	A12
	Pinza porta cassetes universal.

	A13
	Orientación del espécimen 8º en todos los ejes XYZ.

	 
	 

	B
	OTRAS CONDICIONES

	B01
	Entrega de manuales originales e impresos de usuario en idioma inglés y español

	B02
	Entrega de manuales originales e impresos de servicio en idioma inglés y español, en el cual se incluyen las distintas rutinas de mantenimiento preventivo, se entregaran además los planos topográficos, unifilares, circuitos electrónicos, eléctricos para permitir su correcta identificación. de cada manual se entregarán 02 copias. 

	B03
	Los programas de mantenimiento presentado por la empresa deben ser de acuerdo al indicado en el manual de servicio del fabricante

	B04
	En la instalación del equipo se realizarás las pruebas de certificación que dicta el manual de servicio del equipo y debe ser documentada y entrega a a la unidad de Ingeniería y mantenimiento del INEN

	B05
	Entrega de manuales con los protocolos de calibración

	B06
	Video de usuario

	B07
	Video de Servicio Técnico

	B08
	Los mantenimientos correctivos, se realizarán dentro de las 24 horas siguientes al llamado por parte de la institución; cuyo servicio lo debe brindar el ingeniero capacitado en fábrica.

	B09
	Durante el periodo de garantía, el servicio de mantenimiento incluirá el suministro de insumos, repuestos, y mano de obra que el caso amerite, sin costo adicional para el INEN

	B10
	Realizar diagnóstico escrito del estado del equipo en cada visita de mantenimiento preventivo, y será entregado a la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento del INEN

	B11
	La empresa deberá entregar un reporte escrito y un soporte fotográfico por cada mantenimiento efectuado a los equipos objeto del presente  proceso de contratación

	B12
	En el momento de la entrega o cambio de los repuesto o accesorios fruto del mantenimiento correctivo deberá anexar garantía del mismo y debe ser no inferior a 3 meses

	B13
	Servicio post venta: carta de compromiso que posee un stock de repuesto y accesorios que se mantendrán como mínimo 5 años

	B14
	La empresa deberá demostrar que cuenta con el equipamiento necesario para realizar una recalibración 

	B17
	La fecha de fabricación del debe ser a partir del primer semestre del 2012

	B18
	Acreditar que los profesionales de servicio técnico son capacitados en fábrica. El servicio mantenimiento y capacitaciones deberá ser prestado por profesionales idóneos en el área y por ningún motivo podrá ser asumido por practicantes

	B19
	La empresa entregará una carta de autorización para el personal técnico del INEN pueda verificar los laboratorios de reparación y calibración de los equipos

	B20
	La garantía del equipo será 1 año como mínimo

	B21
	Por reparación de equipos cuya duración exceda las 48 horas, la empresa entregará un equipo de semejantes características, por el tiempo que demore la reparación, sin costo para la institución

	B22
	Capacitación en el correcto manejo, operación funcional y mantenimiento del equipo dirigido a los profesionales de la salud; el temario se hara entrega una semana antes de la capacitación

	 
	REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR

	 
	PLAZO DE ENTREGA : 
	 
	60 dias

	 
	LUGAR DE ENTREGA: 
	 
	Almacén INEN

	 
	GARANTIA SOLICITADA:
	 
	Duración 1 año

	 
	CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL SERVICIO:
	 
	Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer


ITEM 3.2 ESTUFA ELECTRICA PARA LABORATORIO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES

	DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN 
	 
	Dirección de Control del Cáncer/ Programa Estrategico de Prevención y Control del Cancer

	OBJETO DEL BIEN
	 
	ESTUFA ELECTRICA PARA LABORATORIO

	 
	 
	CARACTERISTICAS DEL BIEN REQUERIDO

	ITEM
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA 
	DESCRIPCION

	 
	1
	UNIDAD
	Estufa eléctrica

	DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ITEM SOLICITADO

	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: ESTUFA ELECTRICA PARA LABORATORIO

	 

	A
	CARACTERISTICAS GENERALES

	A01
	CAPACIDAD DE 55 LITROS COMO MINIMO

	A02
	REGULADOR  ELECTRONICO DE TEMPERATURA PROGRAMABLE

	A03
	TEMPORIZADOR DE 0 A 20 HORAS (O MAS) CON INDICADOR DIGITAL

	A04
	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA SOBRE TEMPERATURA

	A05
	SUMINISTRO DE AIRE FRESCO AJUSTABLE

	A06
	RANGO DE TEMPERATURA DESDE 5°C SOBRE T° AMBIENTE HASTA 250ºC

	A07
	PRECISIÓN DE 0.1ºC

	A08
	AREA DE CALEFACCIÓN GRANDE EN LOS CUATRO LADOS

	
	CAMARA DE TRABAJO HIGIÉNICA Y FÁCIL DE LIMPIAR MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE

	
	DOBLE PUERTA (INTERNADE VIDRIO, EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE). DE SER EL CASO

	
	AJUSTE DE ALETA DE VENTILACIÓN EN PASOS DE 10% (POR SERVOMOTOR), DE SER EL CASO

	B
	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA

	B01
	DISEÑADO Y FABRICADO PARA OPERAR CON SUMINISTRO DE ENERGIA  ELECTRICA 220  60 HZ.

	 
	 

	C
	OTRAS CONDICIONES

	C01
	Entrega de manuales originales e impresos de usuario en idioma inglés y español

	C02
	Entrega de manuales originales e impresos de servicio en idioma inglés y español, en el cual se incluyen las distintas rutinas de mantenimiento preventivo, se entregaran además los planos topográficos, unifilares, circuitos electrónicos, eléctricos para permitir su correcta identificación. de cada manual se entregarán 02 copias. 

	C03
	Los programas de mantenimiento presentado por la empresa deben ser de acuerdo al indicado en el manual de servicio del fabricante

	C04
	En la instalación del equipo se realizarás las pruebas de certificación que dicta el manual de servicio del equipo y debe ser documentada y entrega a a la unidad de Ingeniería y mantenimiento del INEN

	C05
	Entrega de manuales con los protocolos de calibración

	C06
	Video de usuario

	C07
	Video de Servicio Técnico

	C08
	Los mantenimientos correctivos, se realizarán dentro de las 24 horas siguientes al llamado por parte de la institución; cuyo servicio lo debe brindar el ingeniero Electrónico capacitado en fábrica.

	C09
	Durante el periodo de garantía, el servicio de mantenimiento incluirá el suministro de insumos, repuestos, y mano de obra que el caso amerite, sin costo adicional para el INEN

	C10
	Realizar diagnóstico escrito del estado del equipo en cada visita de mantenimiento preventivo, y será entregado a la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento del INEN

	C11
	La empresa deberá entregar un reporte escrito y un soporte fotográfico por cada mantenimiento efectuado a los equipos objeto del presente  proceso de contratación

	C12
	En el momento de la entrega o cambio de los repuesto o accesorios fruto del mantenimiento correctivo deberá anexar garantía del mismo y debe ser no inferior a 3 meses

	C13
	Servicio post venta: carta de compromiso que posee un stock de repuesto y accesorios que se mantendrán como mínimo 5 años

	C14
	La empresa deberá demostrar que cuenta con el equipamiento necesario para realizar una recalibración 

	C15
	La fecha de fabricación del debe ser a partir del primer semestre del 2012

	C16
	Acreditar que los profesionales de servicio técnico son capacitados en fábrica. El servicio mantenimiento y capacitaciones deberá ser prestado por profesionales idóneos en el área y por ningún motivo podrá ser asumido por practicantes

	C17
	La empresa entregará una carta de autorización para el personal técnico del INEN pueda verificar los laboratorios de reparación y calibración de los equipos

	C18
	La garantía del equipo será 1 año como mínimo

	C19
	La empresa deberá presentar el certificado de seguridad eléctrica 

	C20
	Por reparación de equipos cuya duración exceda las 48 horas, la empresa entregará un equipo de semejantes características, por el tiempo que demore la reparación, sin costo para la institución

	C21
	Capacitación en el correcto manejo, operación funcional y mantenimiento del equipo dirigido a los profesionales de la salud; el temario se hara entrega una semana antes de la capacitación

	C22
	La empresa realizará 02 cursos taller para el profesional de soporte técnico del INEN por un ingeniero capacitado en fábrica

	 
	REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR

	 
	PLAZO DE ENTREGA : 
	 
	60 dias

	 
	LUGAR DE ENTREGA: 
	 
	Almacén INEN

	 
	GARANTIA SOLICITADA:
	 
	Duración 1 año

	 
	CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL SERVICIO:
	 
	Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer


· el producto deberá ser entregado en las instalaciones del INEN (Av. Angamos este Nº 2520 Surquillo).

· El postor se compromete a dejar instalado el equipo, operativo en todos los parámetros solicitados para la atención del paciente.

· La garantía de los Equipos estará constituida por un “Certificado de Garantía” reconocido por el Fabricante, en donde especifique la vigencia y alcances. El “Certificado de Garantía” podrá ser emitido por el contratista, respaldado por un documento otorgado por el fabricante certificando la autorización para la emisión de dicha garantía El proveedor queda obligado a extender el plazo de la garantía, por el total de días que el  producto quede paralizado.

· El contratista en el equipo deberá grabar en bajo relieve y en lugar visible, que no entorpezca el manejo o reconocimiento de otros datos lo siguiente:

	INEN
	ADS Nº 019-2012-INEN
NOMBRE DEL EQUIPO      :  ____________

RAZON SOCIAL                   : ____________

TELEFONO                           : ____________

FECHA DE INSTALACION   : (mes y año)


Se aceptará como única alternativa el uso de placas metálicas que contengan los datos solicitados debidamente grabados. Estas placas deberán estar firmemente unidas al cuerpo del equipo, de preferencia remachada.

3.1 FINALIDAD PUBLICA: El equipo será utilizado como apoyo al diagnóstico de enfermedades por el Departamento de Patología en cumplimiento de la misión del INEN para atender a los pacientes con problemas de cáncer. 

	CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA




EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, se podrán considerar los siguientes factores de evaluación, dependiendo del tipo de bien que se adquiera
:

	FACTORES DE EVALUACIÓN - OPCIONALES
	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

	A.
	PLAZO DE ENTREGA

	De 15 hasta 30 días calendario: 
20 puntos

De 31 hasta 45 días calendario: 
15 puntos

De 46 hasta 59 días calendario: 
10 puntos 



	
	Criterio:
Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento técnico mínimo.
Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. (Anexo Nº 5)

	

	B.
	GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR

	Mayor de 01 año hasta 03 años
………………………… 10 ptos.
Mayor de 03 años hasta 05 años
………………………… 20 ptos.
Mayor de 05 años . ………………………. 30 ptos.


	
	Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada contabilizada en años, el cual debe superar el tiempo de garantía establecido como requerimiento técnico mínimo.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada.


	

	C.


	CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD
Acreditación:
Se acreditará mediante la presentación de copia simple.


	a) Presenta Certificado ISO 13485:2003 10 puntos

b) Presenta Certificado ISO 9001:2008 10 puntos


	
	
	

	D.
	EXPERIENCIA DEL POSTOR
	M = Monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria

M >=  5 veces el valor referencial
: 
30 puntos

M >= 4 veces el valor referencial y < 5 veces el valor referencial: 
20 puntos

M >= 3 veces el valor referencial y < 4 veces el valor referencial: 
10 puntos

M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial:

 5 puntos



	
	Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 8 años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 5 veces el valor referencial del ítem.
Se considerarán bienes similares a los siguientes (Equipos médicos y biomédicos para Laboratorio) 
Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobante o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional u otros documentos que acrediten el pago) correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se deberá acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.
En el caso de suministro, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.


	

	PUNTAJE TOTAL
	100 puntos



IMPORTANTE:
· Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

· Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de  sesenta (60) puntos.

	CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO




IMPORTANTE:

· Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

Conste por el presente documento, la Adquisición de Equipos para Laboratorio, que celebra de una parte el Instituto Nacional de enfermedades Neoplasicas, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20514964778, con domicilio legal en Av. Angamos Este N°2520 Surquillo, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN para la la Adquisición de Equipos para Laboratorio, a [INDICAR NOMBRE- DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a  las Especificaciones Técnicas.
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye  IGV.

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en pago único, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos. 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de notificada la orden de compra.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora
 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato
: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

· Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

· Garantía por el monto diferencial de la propuesta
: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD  DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN
La conformidad  de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del  bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los  bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad  de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] años.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x Monto

	
	F x Plazo en días


Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE: 

· De preverse en  las Especificaciones Técnicas penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [                      ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].
	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 1 

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su  [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el  Adjudicación Directa Selectiva N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. 

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

FORMATO N° 02
EJEMPLAR Nº………………

DATOS DEL POSTOR

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN

“ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO”

NOMBRES O RAZON SOCIAL: …………………………….

REPRESENTANTE LEGAL: ………………………………..

DIRECCION: …………………………………………………

DISTRITO: ……………………………………………………

TELEFONOS: ………………………………………………..

TELEFAX: …………………………………………………….

RUC: …………………………………………………………..

CORREO ELECTRONICO: ………………………………...

FECHA DE COMPRA……………………………………….

NOMBRE DEL COMPRADOR DE BASES: ………………

…………………………………………………………………..

NOTA 1: Escribir con letra imprenta y legible, las comunicaciones serán realizadas a través de correo electrónico consignado por la empresa postora y del SEACE.

NOTA 2: Adjuntar copia del RNP (Vigente).

FORMATO Nº 03

FORMATO DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES
Lima, ……………………………

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN 

Presente.-

	Marcar lo que corresponda:
	CONSULTA
	
	OBSERVACIÓN
	


	EMPRESA (Nombre o Razón Social)



	REFERENCIA( S )  DE   LAS    BASES

Sección: 

Capítulo:

Numeral(es) :

     Anexo(s):

     Página(s):



	ANTECEDENTES / SUSTENTO



	CONSULTA / OBSERVACIÓN 

 

	…….………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor 

Nota:

· Sólo una consulta u observación por formato.
· Presentar el formato debidamente llenado en la oficina de trámite documentario del INEN, sito en Av. 
Angamos Este Nº 2520 - Surquillo.,  y vía correo electrónico a pobregon@inen.sld.pe.




ANEXO Nº 1

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social    :
	

	Domicilio Legal                  :
	

	RUC     :
	
	Teléfono :
	
	Fax  :
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

	……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda




IMPORTANTE:
· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE  LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN
Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el  Bien de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con  las Especificaciones Técnicas, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:
· Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN 
Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-
Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-
Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:
· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN
Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al  ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:


% de Obligaciones 

· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[ % ]


· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]






[ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:


% de Obligaciones

· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[ % ]

· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]






[ % ]

TOTAL:            100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..………………………………….



…………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del



Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1


Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE  ENTREGA
Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 6
EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA  Nº 019-2012-INEN
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA: 
	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO 
	FECHA

	MONEDA
	IMPORTE 
	TIPO DE CAMBIO VENTA

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 7

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)
Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN
Presente.-
De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la siguiente:

	CONCEPTO
	COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

	
	

	
	

	
	

	TOTAL
	


La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo  de los bienes a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:
· En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.
· Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.
· En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.
ANEXO Nº 08
 DECLARACION JURADA SOBRE EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN
El que suscribe ………………………………………., identificado con D.N.I. Nº ..................., Representante Legal de ......................................................, con R.U.C. Nº ..............., en concordancia a lo establecido en el Capitulo III de las Bases DECLARO BAJO JURAMENTO que de resultar adjudicada con la Buena Pro, mi representada se compromete a:

Cumplir con el programa y los procedimientos de mantenimiento preventivo aprobado por el INEN de lo siguiente:

EQUIPO:   _________________________________________

MARCA:    _________________________________________

MODELO: _________________________________________

PERIODO (AÑOS): _____________________________ (Según su propuesta técnica)

	Nº
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

(AÑO……)
	PERIODO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MESES)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	*Inspecciones o revisiones globales y específicas de los equipos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	*Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	*Limpieza, lubricación, engrase y pintado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	*Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	*Cambio de partes, piezas y/o accesorios, a ser suministrados por el contratista.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	*Otras que demande el mantenimiento.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* DATOS REFERENCIALES, ADAPTAR SEGÚN MANUAL DE REFERENCIA DEL PRODUCTO.

Asimismo, es responsabilidad de mi representada el correcto funcionamiento de los equipos bajo su cobertura durante la vigencia del contrato.

Asimismo, las fallas que presenten los equipos serán de responsabilidad de mi representada y serán asumidas por nosotros, salvo que se demuestre que han sido ocasionadas por personal usuario del INEN.

Surquillo, ... de ..………...... del 2012
_________________

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO Nº 09

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE MANEJO OPERACIÓN FUNCIONAL, CUIDADO Y CONSERVACIÓN BÁSICA DE EQUIPOS.

	EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	PROVEEDOR

	
	
	
	

	NOMBRE DEL EXPERTO
	NACIONALIDAD
	EXPERIENCIA

	
	
	

	

	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINO
	DÍAS - HORARIO

	
	
	 

	

	Nº
	TEMÁTICA DEL CURSO
	HORAS

	1
	Principios de Funcionamiento 
	

	2
	Operación del equipo
	

	3
	Explicación de los componentes, repuestos, accesorios e insumos
	

	4
	Análisis de fallas comunes
	

	5
	Normas de cuidado y conservación básica
	

	
	
	

	
	
	

	

	TOTAL DE HORAS
	


ADJUNTAR DECLARACIÓN JURADA

LIMA,

_____________________________

Firma y sello del representante legal

ANEXO N.º 10

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN
HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR

	

	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	

	CANTIDAD DE EQUIPOS A ENTREGAR
	

	PARTES, COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	AÑO DE FABRICACIÓN
	PAIS DE ORIGEN (*)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
	 SI
	NO
	SUSTENTO EN FOLIOS

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
	 SI
	NO
	SUSTENTO EN FOLIOS

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


De ser necesario adjuntar hojas adicionales

	.......................……................................

Firma y sello del Representante Legal


(*)   :
País de origen donde se fabricó o ensambló el equipo

ANEXO N° 11

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN
	DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y DE RECURSOS HUMANOS


Información soporte técnico: [Marque con un (X)]

	Taller:

	Propio                             (    )
	Dirección: 

Departamento:  



	
	Contratado a terceros      (    )

Sucursales                       (    )
	Razón Social:

Dirección:

Departamento:




	Red de Distribución de Repuestos (de ser necesario utilizar hoja aparte)


	


Cuadro de Recursos Humanos: Profesional

	Personal Profesional 

Nombres y Apellidos
	Especialidad
	Provincia – Distrito

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Cuadro de Recursos Humanos: Técnicos

	Personal Técnico

Nombres y Apellidos
	Especialidad
	Provincia – Distrito

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


En mi calidad de Representante Legal de ............................................................ DECLARO  BAJO JURAMENTO que los datos e información consignados  en el presente formulario se sujetan a la verdad.

......................................................................

    Firma y sello del Representante Legal

ANEXO N° 12

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 019-2012-INEN
DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE GARANTÍA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES
El que suscribe ………………………………………., identificado con D.N.I. Nº ..................., Representante Legal de ......................................................, con R.U.C. Nº ..............., DECLARO BAJO JURAMENTO que de resultar adjudicada con la Buena Pro, mi representada garantiza el perfecto estado de funcionamiento de los siguientes equipos incluyendo sus componentes:

Ítem

: ……………

Denominación
: ……………

Marca

: ……………

Modelo

: ……………

Cantidad

: ……………

En función a ello, garantizamos que los equipos ofertados incluyendo sus componentes estarán libres de defectos en cuanto a material o fabricación, que puedan manifestarse durante su uso normal, en las condiciones imperantes en cada punto de destino.

Esta garantía tiene una vigencia de ……... (…..) meses contados a partir de la fecha señalada en el Acta de Recepción, Instalación y Prueba Operativa de cada equipo.

La presente garantía incluye la reparación y/o reemplazo de partes, piezas y/o componentes defectuosos de los equipos ofertados, a fin de permitir su perfecto funcionamiento, y cuyos gastos correrán a cuenta de nuestra empresa, salvo que las fallas hayan sido ocasionadas por el usuario de los equipos médicos.

La presente garantía no incluye las reparaciones necesarias por daños ocasionados por mal uso o negligencia no imputable a nuestra empresa, ni por fuerza mayor, vandalismo, terrorismo, incendio, terremoto y cualquier otra circunstancia de fuerza mayor.

La presente garantía se extenderá como consecuencia de los períodos de inoperatividad de los equipos por causas atribuibles a nuestra representada. El período de extensión de la garantía será el mismo que el período que estuvo inoperativo el equipo.

Este documento será canjeado por el Certificado de Garantía Individual a la entrega de los equipos médicos.

Lima, ….. de ..………...... del 2012
	.....................................................................

Firma y sello del Representante Legal


Señores


INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS (INEN)


Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo 


Att.: Comité Especial





 ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°019-2012-INEN





Denominación de la convocatoria:”ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO”





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]





Señores


INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS (INEN)


Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo 


Att.: Comité Especial





 ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°019-2012-INEN





Denominación de la convocatoria:”ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO”





SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA


[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]








�  	De acuerdo a lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases. 


�  	Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. 


�   El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.


�   	La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.





�  	De acuerdo a lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases. 





� 	De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. 





� 	La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





� 	El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento (tales como: folletos, instructivos, catálogos o similares), en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.


 


� 	En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de la  entrega del bien, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor de evaluación.  





� 	Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.





� 	Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.


� 	De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.


� 	El Comité Especial podrá utilizar todos o algunos de los factores contenidos en el presente capítulo. Cabe precisar que, de acuerdo al artículo 44 del Reglamento pueden establecerse otros factores de evaluación; sin embargo, debe verificarse que estos sean congruentes, razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria.





� 	Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción.





� 	El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.





� 	Este factor deberá ser establecido teniendo en consideración la vida útil de los bienes a ser adquiridos.





� 	El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. 


� 	No puede establecerse como único parámetro de evaluación la asignación del máximo puntaje a montos facturados mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.





� 	El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.


�    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.


� 	Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica.





�    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


� 	La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.





� 	En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.





De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.





� 	En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de  bienes que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.





� 	En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del  veinte por ciento (20%) de éste en el proceso de selección para la contratación de  bienes, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.





� 	De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. 


� 	El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.





� 	Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.


� 	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de  Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.





� 	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de  Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.





� 	Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.








