BASES

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA

Nº 006-2011-INEN

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE BIENES

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SEPIN DEL INEN

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3    REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4    FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (03) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 54º, 55º y 57º del Reglamento.

1.5   	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del contrato.

MUY IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6	ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El plazo para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable.

1.7    INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8    FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01).

1.9    PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

NOTA 1 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En caso de convocarse según relación de ítems, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: “Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

1.10     CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

- Garantía de seriedad de oferta

NOTA 2 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En caso de convocarse según relación de ítems, deberá incluirse lo siguiente: “Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.”

1.11    EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica		: 100 puntos

Propuesta Económica		: 100 puntos

1.11.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2 Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33º de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i	=    Propuesta

Pi	=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi	=    Propuesta Económica i

Om	=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

NOTA 3 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios, deberá incluirse la siguiente disposición: “El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva”.

1.12     ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71º del Reglamento.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1	Recurso de apelación

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2	Plazos de la interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

  - DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista(salvo casos de excepción);

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

3.2	VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

  - DE LAS GARANTÍAS

3.4.1	GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

3.4.3	GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de aquel, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.4.4	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 	DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7	ADELANTOS

NO APLICA

3.8	PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes.

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los bienes en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.9      DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1	ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

RUC N°  : 20514964778

  - DOMICILIO LEGAL

Av. Angamos Este 2520 - Surquillo.

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la contratación de Equipos Médicos para el SEPIN del INEN.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/.203,063.33 (Doscientos tres mil, sesenta y tres  con 33/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2011.

| Item | Descripción | Cantidad | Precio Total. | PRECIO EN LETRAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OXÍMETRO DE PULSO | 2 | 12,059.68 | DOCE MIL CINCUENTA Y NUEVE NUEVOS SOLES CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS |
| 2 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS | 3 | 114,999.90 | CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE NUEVOS SOLES CON NOVENTA CENTIMOS |
| 3 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | 1 | 45,288.30 | CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO NUEVOS SOLES CON TREINTA CENTIMOS |
| 4 | TENSIÓMETROS ANEROIDES DE PARED | 28 | 14,201.88 | CATORCE MIL DOSCIENTOS UN NUEVOS SOLES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS |
| 5 | EQUIPOS MENORES | 1 | 16,513.57 | DIECISEIS MIL QUINIENTOS TRECE NUEVOS SOLES CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS |
| Monto total S/. |  | 203,063.33 | DOSCIENTOS TRES MIL SESENTA Y TRES NUEVOS SOLES CON TREINTA Y TRES CENTIMOS |

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 083-2011-OGA/INEN   el  04 de octubre del 2011.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema a suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Llave en mano.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente Sección.

  - PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán a partir de la recepción de la orden de compra, según el siguiente cronograma:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PLAZO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OXÍMETRO DE PULSO | 2 | 30 DIAS |
| 2 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS | 3 | 30 DIAS |
| 3 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | 1 | 35 DIAS |
| 4 | TENSIÓMETROS ANEROIDES DE PARED | 28 | 35 DIAS |
| 5 | EQUIPOS MENORES | 1 | 35 DIAS |

  - BASE LEGAL

- Ley N° 29626 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011.

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

- Convocatoria………………………………………….…..: 25-10-2011.

- Registro de Participantes………………………………: Del 26-10-11. al  08-11-11.

- Formulación de Consultas y/u

Observaciones a las Bases…………………………….: Del 26-10-11. al 28-10-11.

- Absolución de Consultas y

Observaciones a las Bases…………………………….: (04-11-11)

- Integración de Bases*…………………………………...: (07-11-11)

- Presentación de Propuestas…………….………......: (10-11-11)

El acto público se realizará en el Auditorio Maes Heller del INEN a las 10:00 hrs.

- Calificación y Evaluación de Propuestas…………: (11-11-11 al 14-11-11)

- Otorgamiento de la Buena Pro….…………………..: (15-11-2011)

El acto público se realizará en el Auditorio Maes Heller del INEN a las 10:00 hrs.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Oficina de Trámite documentario, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 Horas, previo pago de la suma de S/ 20.00 (Veinte con 00/100 nuevos soles) por derecho de participación.

En el momento de la entrega de las Bases la Entidad emitirá una constancia de dicha entrega, en el que se indicará de manera expresa: el número y objeto del proceso, el nombre de la persona que recibe las Bases y el día y hora de dicha recepción. Consignará sus datos en el formato Nº 2.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes del INEN, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas , debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 006-2011-INEN, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: : pobregon@inen.sld.pe. Según formato Nº 3.

  - ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N°006-2011-INEN, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5      CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

Se presentará en un (1) original y…. copias (consignar número de copias)

El Sobre N° 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores: Registro de Bienes.

- Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

- Declaración jurada y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de las Bases. Anexo Nº 02.

- Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del  Reglamento de la  Ley de  Contrataciones del Estado  - Anexo Nº 03.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

- Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación.  Anexo Nº 04

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración Jurada de Plazo de entrega. (Anexo Nº 05).

- Compromiso de Suministro de Insumos, Materiales o Repuestos.

Emitido por el fabricante o dueño de la marca. Debe expresar compromiso para el suministro al INEN de los insumos, materiales o repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado, por un periodo no menor a 5 (cinco) años a partir de la fecha del Acta de Recepción, Instalación y Pruebas de Operación del Equipo.

- Declaración Jurada de compromiso de realizar un programa de mantenimiento preventivo, según Anexo Nº 08. Emitido por el postor y firmado por el representante legal de la empresa por el tiempo que dure la garantía otorgada por el postor, a partir de la fecha del Acta de Recepción, Instalación y Prueba Operativa del Equipo. Incluirá el suministro de insumos (referidos a aquellos materiales necesarios para realizar únicamente las actividades de mantenimiento preventivo), repuestos (referidos a aquellos que el contratista deberá cambiar, de acuerdo a lo establecido en el programa de mantenimiento preventivo indicado en el manual de servicio técnico del fabricante) y la mano de obra para el cambio de partes o repuestos en reemplazo, sin costo adicional alguno.

- Carta de compromiso de realizar un programa de Capacitación de manejo, operación Funcional, Cuidado y Conservación Básica de Equipos para el personal profesional del Departamento de Oncología Médica (10 horas mínimo) y técnico de la unidad de mantenimiento (10 horas como mínimo), en el plazo máximo 10 días posteriores a la instalación. Según Anexo Nº 09.

- Declaración Jurada indicando que el equipo ofertado cumple con los estándares de seguridad eléctrica. Copia simple de la Certificación de seguridad eléctrica: IEC-60601-1; DINVDE0 750-1 o equivalencia plenamente demostrada en catálogo de fabricante u otro documento para los equipos que  usan energía eléctrica. y/o Declaración Jurada de no requerir por no utilizar energía eléctrica.

- Original o copia simple de los Documentos Técnicos Sustentatorios.

Se adjuntarán, catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos al modelo del equipo que se está ofertando. Deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por el INEN y las presentadas por el postor, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible dentro de los documentos técnicos sustentatorios, cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las mismas que serán tomadas en cuenta para la evaluación respectiva, en concordancia con lo señalado en la Hoja de presentación del Producto y la referencia indicada por el postor en la columna Folio(s) (Anexo N.º 10). De no ser así, el postor deberá adjuntar un documento similar por cada especificación técnica, emitido por el fabricante o dueño de la marca en el que se indique de manera puntual e individual para cada una de las especificaciones, que el equipo cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por el INEN y las presentadas por el postor.

En todos los casos no deberá existir contradicción entre los manuales, catálogos o folletos y el documento emitido por el fabricante para la demostración del cumplimiento de las especificaciones técnicas. De existir contradicción los catálogos, manuales o folletos priman sobre el documento emitido por el fabricante.

- Declaración Jurada de información de soporte técnico y de recursos humanos, (Anexo Nº 11). El postor deberá ofrecer al menos un técnico, profesional ó ingeniero certificado debidamente documentado, que garantice el soporte técnico.

- Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple), vigente a la fecha de recepción, instalación y prueba operativa de los equipos, emitido por la Autoridad de Salud competente y vigente a la fecha, a nombre del contratista o de quien este representando relativo al equipo principal entregado. (En caso de que los equipos no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar un Certificado de No Necesidad de Registro Sanitario emitido por la DIGEMID).

Documentación de presentación facultativa:

- Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE.

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro Nacional de la persona con discapacidad.

- Experiencia del Postor: Tal experiencia se acreditará mediante contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados, o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y objetivamente (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobante o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional; en el caso del voucher, éste debe indicar el número de factura por la cual se efectúa el depósito). (Anexo Nº 06)

- Declaración Jurada de Compromiso de Garantía del Equipo, según Anexo N° 12

- Certificado de calidad

Para efecto de obtener el puntaje señalado para este factor en el Capítulo IV, el Postor deberá presentar copia simple de uno de los siguientes documentos alternativos:

- Certificado de Calidad ISO 9001: 2008 y/o Certificado de Calidad ISO 13485:2003.

- Debe estar a nombre del fabricante y vigente a la fecha de Presentación de Propuestas.

- Debe especificar la familia de productos y/o el nombre del producto que oferta, solo para el ISO 13485:2003.

- Debe adjuntar la correspondiente traducción simple al castellano, en el caso de presentarse en otro idioma.

Cabe indicar, que el alcance de estas certificaciones esta directamente ligada al “Sistema de Gestión de la Calidad”, dado que el ISO 9001: 2008, genera confianza en la capacidad de sus  procesos, en la calidad de sus productos y proporciona las Bases para la mejora continua y debe estar relacionada al proceso de manufactura; y el ISO 13485:2003, tiene relación con el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio post venta de dispositivos médicos y para el diseño, desarrollo y prestación de los servicios relacionados.

- Original o copia simple de la Carta de Representación.

Deberá estar a nombre del postor, otorgada por el fabricante, dueño de la marca o  distribuidor autorizado por el fabricante o dueño de marca (sólo para los postores que no fabrican ni son dueños de la marca del equipo que ofertan). Con vigencia a la fecha de presentación de propuestas. En caso de presentar una carta de representación del distribuidor, ésta deberá anexar un documento que indique que el fabricante o dueño de la marca le otorga la condición de representante al distribuidor.

En el caso de consorcios: si una de las empresas es fabricante o dueña de la marca del equipo que ofertan, no será necesario que se presente carta de representación. Si ninguna empresa es fabricante o dueña de la marca del equipo que ofertan, una de las empresas deberá tener la carta de representación del fabricante, dueño de la marca o distribuidor autorizado por el fabricante o dueño de marca.

SOBRE N.° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

- Oferta económica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 07).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

- Garantía de seriedad de oferta (carta fianza) por un monto del 1.5% del valor del item según el cuadro adjunto.

GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA POR ITEMS

| IT | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL | GARANT | GARANTIA 1.5 % EN LETRAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EM |  |  | 1.5% |  |
| 1 | OXÍMETRO DE PULSO | 12,059.68 |  | DECLARACION JURADA SEGÚN ANEXO13 |
| 2 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS | 114,999.90 | 1,725.00 | MIL SETECIENTOS VEINTICINCO NUEVOS SOLES |
| 3 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | 45,288.30 | 679.32 | SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE NUEVOS SOLES CON TREINTA Y DOS CENTIMOS |
| 4 | TENSIÓMETROS ANEROIDES DE PARED | 14,201.88 |  | DECLARACION JURADA SEGÚN ANEXO13 |
| 5 | EQUIPOS MENORES | 16,513.57 |  | DECLARACION JURADA SEGÚN ANEXO13 |

2.6	Determinación del Puntaje Total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1    	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica =  0.70

c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

2.7	REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

      - Copia de DNI del Representante Legal;

      - Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

      - Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

      - Copia del RUC de la empresa;

      - Detalle de precios unitarios o estructura de costos.

      - Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder

      - Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, de ser 		el caso.

      - Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia es hasta la conformidad de la última prestación del servicio;

      - Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente:

- El fiel cumplimiento del contrato

- El monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

- Prestaciones accesorias (de ser el caso).

2.8	PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 05 días hábiles. La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de la Oficina de Logística, sito en  Av. Angamos Este Nº 2520 – Surquillo. La firma del contrato será a los 10 (diez) días de recibida la carta de invitación para la firma del contrato.

2.9 	ADELANTOS

NO APLICA.

  - PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

2.11	FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de ingreso al Almacén.

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Factura

2.12	REAJUSTE DE LOS PAGOS

En caso se permita el reajuste de pagos, deberá consignarse el procedimiento previsto por el artículo 49º del Reglamento.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

| Item | Descripción | Cantidad | Precio Total. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oxímetro de pulso | 2 | 12,059.68 |
| 2 | Monitor de funciones vitales de 5 parámetros | 3 | 114,999.90 |
| 3 | Cabina de flujo laminar | 1 | 45,288.30 |
| 4 | Tensiómetros aneroides de pared | 28 | 14,201.88 |
| 5 | Equipos Menores |  | 16,513.57 |
| 5.1 | Balanza de pie con tallíimetro | 1 |  |
| 5.2 | Aspirador de secreciones | 1 |  |
| 5.3 | Estetoscopios | 3 |  |
| 5.4 | Tensiómetros aneroides rodables | 2 |  |
| 5.5 | Pantoscopio | 4 |  |
| Monto total S/. |  | 203,063.33 |

TERMINOS DE REFERENCIA

ITEM 1 : OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

| A |  | Características Generales |
| --- | --- | --- |
| A01 |  | Equipo para determinación y visualización de saturación de oxígeno en sangre arterial, diseñado para uso en pacientes neonatales, pediátricos y adultos |
| A02 |  | Modelo portátil |
| A03 |  | Display que muestre los parámetros de presión, SPO2, frecuencia, pulso |
| A04 |  | Rango de saturación de oxigeno de 0 a 100% exactitud +/- 1% |
| A05 |  | Tiempo de respuesta no mayor a 8 segundos |
| A06 |  | Sistema para eliminar interferencias por movimiento o pobre perfusión |
| A07 |  | Sistema de alarma programable para valores altos y bajos de saturación de oxigeno y frecuencia de pulso |
| A08 |  | Con opción de silencio de alarma. |
| A09 |  | Con sistema de auto diagnostico |
| A10 |  | Con batería recargables e indicador de carga |
| A11 |  | Con sistema cargador de batería, original de fabrica |
| B |  | Accesorios |
| B01 |  | Dos sensores reusables de dedo para: pacientes neonatales-pediátricos y otro para adultos |
| B02 |  | Paquetes de baterías recargables como repuestos |
| C |  | Otros |
| C01 |  | El postor adjuntará a la oferta del equipo, un listado de insumos, repuestos y/o componentes que requerirá el equipo en sus dos primeros años de uso, con precios referenciales |
| C02 |  | Manual de servicio con código de fallas y soluciones |
| C03 |  | Alimentación eléctrica de 220 VAC, 60 Hz |

ITEM 2 : MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 5 PARAMETROS

| A |  | Características Generales |
| --- | --- | --- |
| A01 |  | Equipo de uso médico, utilizado para la monitorización de signos vitales del paciente durante procedimientos quirúrgicos. |
| A02 |  | Equipo compacto, sistema modular, diseñado para pacientes adultos, pediátricos, neonatos. |
| A03 |  | El equipo estará diseñado para poder registrar y presentar gráficas de tendencias como mínimo de 24 horas, de los parámetros medidos. |
| A04 |  | Parámetros que serán medidos por el equipo: Electrocardiograma (Ecg), frecuencia cardiaca (Fc), frecuencia respiratoria (Fr), presión no invasiva (Nibp) , temperatura (T°), saturación de oxígeno (Spo2) . |
| A05 |  | Funcionamiento simultáneo de todos los parámetros solicitados. |
| B |  | Componentes |
|  |  | Pantalla: |
| B01 |  | Monitor lcd a color, 10" o mayor |
| B02 |  | Visualización de 4 formas de ondas simultáneas, como mínimo. |
|  |  | Electrocardiograma Ecg |
| B03 |  | Visualización de electrocardiograma |
| B04 |  | Alarmas visuales y sonoras |
| B05 |  | Detección y análisis de arritmias |
| B06 |  | Frecuencia cardiaca Fc |
| B07 |  | Rango de medicion de 30-300 lpm |
| B08 |  | Exactitud 1 lpm |
| B09 |  | Sistema de eliminación de ruido oscilatorio |
|  |  | Frecuencia respiratoria Fr |
| B10 |  | Rango de medición de 1-160 rpm |
| B11 |  | Sistema de eliminación de ruido oscilatorio |
| B12 |  | Saturación de oxíigeno |
|  |  | Saturación de oxígeno Spo2 |
| B13 |  | Rango de medición de 0 a 100% |
| B14 |  | Onda pletismográfica |
| B15 |  | Rango de pulso 30-250 lpm |
| B16 |  | Exactitud de 3 % o menor |
| B17 |  | Alarmas visuales o sonoras |
|  |  | Temperatura Tº |
| B18 |  | Rango de medición de 15 ºC a 45 ºC. |
| B19 |  | Exactitud de medida de 3% |
| B20 |  | Tiempo de adquisición de 10 segundos o menor. |
| B21 |  | Alarmas visuales y sonoras |
|  |  | Presion arterial no invasiva Nibp |
| B22 |  | Rango de medición de 0 mmhg a 270 mmhg. |
| B23 |  | Exactitud de 5 %. |
| B24 |  | Medición para pacientes adultos a pediátricos y neonatales |
|  |  | Registrador |
| B25 |  | Cabezal de impresión térmico incorporado |
| B26 |  | Capacidad de impresión de 3 canales o mayor |
| C |  | Accesorios |
| C01 |  | Cien (100) electrodos descartables de ecg tipo broche para adultos |
| C02 |  | Cincuenta (50) electrodos descartables de ecg tipo broche para pediátricos |
| C03 |  | Cincuenta (50) electrodos descartables de ecg tipo broche para neonatos. |
| C04 |  | Dos (02) cables troncales de ecg, con cuatro (04) juegos de terminales de 5 ramales. |
| C05 |  | Dos (02) manguitos reusables para pani adulto estándar con dos (02) tubos conectores al equipo. |
| C06 |  | Dos (02) manguitos reusables para pani pediátrico con un (01) tubo conector al equipo. |
| C07 |  | Dos (02) manguitos reusables para pani neonatales con un (01) tubo conector al equipo. |
| C08 |  | Un (01) sensor tipo piel para adultos incluye cable conector al equipo. |
| C09 |  | Uno (01) sensor tipo piel para pediátricos incluye cable conector al equipo. |
| C10 |  | Un (01) sensor tipo dedo reusable de oximetría de pulso (spo2) para adultos, con un (01) cable conector al equipo. |
| C11 |  | Un (01) sensor tipo dedo reusables de oximetría de pulso (spo2) pediátricos, con un (01) cable conector al equipo. |
| C12 |  | Veinte (20) rollos de papel termosensible para impresión |
| C13 |  | Accesorios adicionales para completo funcionamiento del equipo en los parametros solicitados. |
| D |  | Requerimientos de energia |
| D01 |  | Diseñado y fabricado para operar a 220 VAC, 50-60 Hz, monofásico |
| D02 |  | Batería con autonomía de 90 minutos como mínimo. |
| D03 |  | Un (01) estabilizador de estado sólido con línea a tierra, precisión de voltaje de salida menor o igual a +/- 5% y potencia superior en 25% o más a la potencia nominal del equipo. |
| E |  | Requerimientos de instalación |
| E01 |  | Rack de metal de pared para colocación del equipo y accesorios. |
| E02 |  | Cables de accesorios deben de contar con la longitud desde monitor al paciente. |
| F |  | Otros |
| F01 |  | El postor adjuntará a la oferta del equipo un listado de insumos, repuestos y/o componentes que requerirá el equipo en sus dos primeros años de uso, indicando precios referenciales |
| F02 |  | El equipo debe cumplir las normas de seguridad eléctrica, IEC-60601-1; DINVDEO 750-1 y la norma ISO 13485:2003 (Facultativo). |
| F03 |  | El postor, incluirá al momento de la entrega de cada equipo lo siguiente: Dos (02) manuales de operación emitidos por el fabricante en idioma español. Dos (02) manuales de operación emitidos por el fabricante en idioma original, si fuera diferente al español Dos (02) manuales de servicio técnico, emitidos por el fabricante en idioma español. Dos (02) manuales de servicio técnico emitidos por el fabricante en idioma original, si fuera diferente al español Catálogo original de aplicación medica emitidos por el fabricante. Programa anual de mantenimiento preventivo detallado. Incluir costos estimados del kit de mantenimiento, insumos y repuestos así como el costo estimado de la mano de obra post-garantía. |
| F04 |  | A la entrega de los equipos, se ejecutará un protocolo de pruebas por cada equipo entregado, donde se demuestre su correcto funcionamiento, en presencia del personal encargado del uso y operación del equipo. Adicionalmente se deberá presentar con anterioridad a la recepción del equipo, un protocolo de pruebas detallado |
| F05 |  | El postor entregará el documento certificado de garantía de fábrica y de perfecto funcionamiento del equipo, al momento de la entrega del equipo, esta garantía será por un período de 36 meses, como mínimo, iniciándose a partir de la puesta en operación del equipo y cumplimiento de los servicios conexos solicitados |
| F06 |  | El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde se especifique que la fabricación del equipo es menor a un año a partir de la fecha de la oferta. |
| F07 |  | El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde asegure la continuidad de fabricación y comercialización de accesorios, insumos y repuestos por un período mínimo de 5 años a partir de la fecha de la fabricación. |
| F08 |  | Capacitación en el uso y operación de 10 horas o más, dentro del primer mes, dirigido a personal asistencial encargado de su uso, y dictada por personal certificado por el fabricante |
| F09 |  | Capacitación técnica en el mantenimiento del equipo 10 horas o más, dirigidas a personal de mantenimiento encargado, dictada por personal certificado por el fabricante |
| F10 |  | El postor se compromete, en el caso de que falle el equipo durante el periodo de garantía, a entregar un equipo de similares características durante el tiempo que tarde el periodo de reparación |
| F11 |  | El postor se compromete a indicar las condiciones de preinstalación para el correcto uso del equipo. |

ITEM 3 : CABINA DE FLUJO LAMINAR

A		Características Generales

A01 	Cabina de flujo laminar vertical

A02 	Provee una limpieza clase 100 en el área de trabajo

A03 	Filtro especial h14 con una micromalla en la parte inferior que iguale el plenum,

A04 	Garantiza el mas alto rendimiento en lo más estrictos niveles de seguridad y comodidad del operador

A05	Diseño frontal inclinado ergonómico para la mayor comodidad del operador, con

A06 	Marco deslizable operado manualmente. Único marco deslizable x/y. El marco tiene tres posiciones pre-configuradas: completamente abierto, altura de trabajo estándar, cerrado: ajustes aire y aerosol

A07 	Superficies internas de acero inoxidable con terminación 2b (incluyendo derrames de bandeja). Superficie de trabajo perforada (2 secciones) y un especial diseño frontal de rejilla.

A08 	Paredes laterales de seguridad con vidrio templado para una mejor visibilidad e iluminación

A09 	Apertura frontal confortable de 200 mm

A10 	Fácil de instalar opciones adicionales a través de lados laterales.

A11 	Filtro de aire hepa clase h14 que garantize el 99.999% de eficiencia, con partículas de 0.3 micrones (mayor diámetro de penetración de partícula) (probado y certificado bajo EN 1822-1 y EN 13091 :1999)

A12 	Rango de flujo de salida y recirculación que aseguran 25 cambios de aire por minuto en el área de trabajo (30% 70% dividido)

A13 	Velocidad de aire de la barrera frontal ~ 0.5mt/seg

A14 	Factor de protección de apertura (apf) > 1 x 10 exp 5

A15 	Equipamiento eléctrico de acuerdo a los estándares internacionales

A16 	Medidor de tiempo para monitoreo de la vida del filtro

A17 	Iluminación} 1200 lux

A18 	Teclas suaves al tacto en el panel de control que brinden un control de la iluminación, motor, luz UV y válvula de gas

A19 	Alarma visible y acústica, en caso de alarma de velocidad del flujo de aire y obstrucción en el filtro

A20 	Las superficies externas de la cabina hechas con acero laminado en frío con acabado de pintura.

A21 	Superficie de trabajo de acero inoxidable grado 3 (304).

A22 	Operación silenciosa <57db(a) gracias a la no vibración de la suspensión del ventilador.

A23 	Dimensiones de la cámara de trabajo (wxdxh) 1240 x 610 x 650 mm

A24 	Dimensiones externas (wxdxh) 1355 x 785 x 1457 mm

A25 	Base de soporte

A26 	Lluz UV móvil o kit para auras d4 con temporizador

B 	Requerimientos de Energia

B 1 	220v-60hz, 390 Watts

C 	Otros

C1 	El postor adjuntará a la oferta del equipo un listado de insumos, repuestos y/o componentes que requerirá el equipo, en sus dos primeros años indicando precios referenciales

C2 	El equipo debe cumplir las normas de seguridad eléctrica. IEC-60601-1 y/o certificados ISO: 9001:2008 (Facultativo)

C3 	El postor incluirá al momento de la entrega del equipo lo siguiente:

Dos (02) manuales de operación emitidos por el fabricante en idioma español, dos (02) manuales de operación emitidos por el fabricante en idioma original, si fuera diferente al español. Dos (02) manuales de servicio técnico emitidos por el fabricante en idioma español, dos (02) manuales de servicio  técnicos emitidos por el fabricante en idioma original, si fuera diferente al español.

Catálogo original de aplicación médica emitido por el fabricante, programa anual de mantenimiento preventivo detallado, incluir costos estimados del kit de mantenimiento, insumos y repuestos así como el costo estimado de la mano de obra post-garantía

C4 	A la entrega de los equipos se ejecutará un protocolo de pruebas por cada equipo entregado, donde se demuestre su correcto funcionamiento, en presencia del personal encargado del uso y operación del equipo. Asimismo, se deberá presentar con anterioridad a la recepción del equipo un protocolo de pruebas detallado.

C5 	El postor entregará el documento certificado de garantía y de perfecto funcionamiento del equipo, al momento de la entrega del mismo, esta garantía será por un periodo de 36 meses, como mínimo, iniciándose a partir de la puesta en operación del equipo y cumplimiento de los servicios conexos solicitados.

C6 	El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde se especifique que la fabricación del equipo es menor a un año a partir de la fecha de la oferta.

C7 	El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde asegure la continuidad de fabricación y comercialización de accesorios, insumos y repuestos por un período mínimo de 5 años a partir de la fecha de fabricación.

C8 	Capacitación en el uso y operación de 10 horas o más, dentro del primer mes, dirigido a personal asistencial encargado de su uso y dictada por personal certificado por el fabricante.

C9 	Capacitación técnica en el mantenimiento del equipo 10 horas o más, dirigidas a personal de mantenimiento, dictada por personal certificado por el fabricante

C10 	El postor se compromete en el caso que falle el equipo durante el periodo de garantía, a entregar un equipo de similares características durante el tiempo que tarde el período de reparación

C11	El postor se compromete a indicar las condiciones de preinstalación para el correcto uso del equipo

ITEM 4 : TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED ADULTO

| A |  | Características Generales |
| --- | --- | --- |
| A01 |  | Equipo utilizado como apoyo diagnóstico, durante el examen y evaluación clínica del paciente, en los establecimientos de salud. |
| A02 |  | Tipo de pacientes adultos |
| A03 |  | Con base de pared de fierro o plástico de alta resistencia al maltrato y/o corrosión. |
| A04 |  | Canastilla de soporte para brazalete y pera de látex. |
| B |  | Componentes |
| B01 |  | Tensiometro de uso clínico. |
| B02 |  | Precisión de calidad. |
| B03 |  | Microfiltro para protección de válvula de seguridad. |
| B04 |  | Membrana resistente a sobrepresiones de 600 mmhg. |
| B05 |  | Escala lineal de 0 a 300 mmhg. |
| B06 |  | Pera de latex. |
| B07 |  | Tolerancia de error de 3 mmhg. |
| B08 |  | Brazalete con sistema velcro standard adulto. |
| C |  | Accesorios |
| C01 |  | Un (01) brazalete pediátrico adicional al instrumento. |
| C02 |  | Una (01) pera de repuesto. |
| D |  | Otros |
| D01 |  | El equipo debe cumplir la norma ISO 13485:2003(Facultativo), dispositivo medico |
| D02 |  | El postor entregará el documento certificado de garantía de fábrica y de perfecto funcionamiento del equipo, al momento de la entrega del equipo, esta garantía será por un período de 12 meses, como mínimo, iniciándose a partir de la puesta en operación del equipo y cumplimiento de los servicios conexos solicitados |
| D03 |  | El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde se especifique que la fabricación del equipo es menor a un año a partir de la fecha de la oferta. |
| D04 |  | El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde asegure la continuidad de fabricación y comercialización de accesorios, insumos y repuestos por un período mínimo de 5 años a partir de la fecha de la fabricación. |
| D05 |  | El postor se compromete, en el caso de que falle el equipo durante el periodo de garantía, a reemplazarlo con otro de similares características |

ITEM : 5  EQUIPOS MENORES

ITEM 5.1 : BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO

| A |  | Características Generales |
| --- | --- | --- |
| A01 |  | Equipo médico utilizado como apoyo durante el examen y evaluación de pacientes adultos, y pediátricos para medir su peso y evolución, en diversos servicios de los establecimientos de salud. |
| B |  | Componentes |
| B01 |  | Balanza mecánica para lectura de peso |
| B02 |  | Superficie de pesaje tipo plataforma, con cobertor de fácil lavado y desinfección. |
| B03 |  | Dispositivo de pesaje tipo corredera (deslizante) |
| B04 |  | Lectura en kilos y libras, en escala situada a 150 cm aproximadamente. |
| B05 |  | Lectura de la altura en escala graduada hasta 190 cm o más |
| B06 |  | Rango de pesaje de 0 a 200 kg |
| B07 |  | Precisión de 100 g. |
| C |  | Otros |
| C01 |  | El postor adjuntará a la oferta del equipo un listado de insumos, repuestos y/o componentes que requerirá el equipo en sus dos primeros años de uso, indicando precios referenciales |
| C02 |  | A la entrega de los equipos, se ejecutará un protocolo de pruebas por cada equipo entregado, donde se demuestre su correcto funcionamiento, en presencia del personal encargado del uso y operación del equipo |
| C03 |  | El postor entregará el documento certificado de garantía de fábrica y de perfecto funcionamiento del equipo, al momento de la entrega del equipo, esta garantía será por un período de 36 meses, como mínimo, iniciándose a partir de la puesta en operación del equipo y cumplimiento de los servicios conexos solicitados |
| C04 |  | El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde se especifique que la fabricación del equipo es menor a un año a partir de la fecha de la oferta. |
| C05 |  | El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde asegure la continuidad de fabricación y comercialización de accesorios y repuestos por un período mínimo de 5 años a partir de la fecha de la fabricación. |
| C06 |  | Capacitación en el uso y operación de 1 horas o más, dentro del primer mes, dirigido a personal asistencial encargado de su uso |
| C07 |  | El postor se compromete, en el caso de que falle el equipo durante el periodo de garantía, a entregar un equipo de similares características durante el tiempo que tarde el periodo de reparación |

ITEM 5.2 : ASPIRADOR DE SECRECIONES DE SOBRE MESA

| A |  | Características del frasco recolector |
| --- | --- | --- |
| A01 |  | De policarbonato graduado en 1000 cc mínimo, fácilmente desmontable, lavable y esterilizable, con tapa roscable y válvula de seguridad |
| A02 |  | Con un sistema de protección contra sobre flujos ó rebalse |
| A03 |  | Con dispositivo que permita regular la presión de succión desde 0 mmhg, hasta 250 mmhg aproximadamente, con capacidad de succion no menor a 15 litros/minuto |
| A04 |  | Con un vacuómetro graduado y capacidad que permita la fácil lectura de la presión de succión |
| A05 |  | Con filtros para evitar el ingreso de bacterias al interior del equipo |
| A06 |  | Con controles de operación visibles y señalados en el equipo |
| B |  | Accesorios |
| B01 |  | Un frasco de policarbonato adicional, con tapa roscable con conector de manguera y válvula de seguridad, con juego de filtros antibacterianos. |
| C |  | Otros |
| C01 |  | Diez (10) cánulas de succión adultos, descartables |
| C02 |  | Diez (10) cánulas de succión neonatal, descartables |
| C03 |  | Equipo diseñado en fábrica para funcionar con tensión de alimentación de 220 Vac, 60 Hz, monofásica |
| C04 |  | El postor adjuntara a la oferta del equipo, un listado de insumos, repuestos y/o componentes que requerirá el equipo en sus dos primeros años de uso, con precios referenciales |

ITEM : 5.3 ESTETOSCOPIO PARA ADULTO

| A | Características Generales |
| --- | --- |
| A01 | Equipo utilizado como apoyo al diagnóstico, durante el examen y evaluación clínica del paciente, en los establecimientos de salud. |
| A02 | Tipo de pacientes adultos |
| A03 | Dispositivo con acústica mejorada |
| B | Componentes |
| B01 | Pieza de contacto de precisión |
| B02 | Anillos de protección contra el frío |
| B03 | Arco cómodo y flexible |
| B04 | Pieza de contacto pequeña de aluminio anonizado y ligero |
| B05 | Membrana para auscultación con diámetro aproximado de 48 mm. |
| B06 | Campana de 36 mm |
| B06 | Olivas intercambiables |
| C | Accesorios |
| C01 | Cuatro (04) olivas intercambiables. |
| C02 | Dos (02) campanas de 22 mm. |
| D | Otros |
| D01 | El equipo debe cumplir la norma ISO 13485:2003 (Facultativo), dispositivo medico. |
| D02 | El postor entregará el documento certificado de garantía de fábrica y de perfecto funcionamiento del equipo, al momento de la entrega del equipo, esta garantía será por un período de 08 meses, como mínimo, iniciándose a partir de la puesta en operación del equipo y cumplimiento de los servicios conexos solicitados |
| D03 | El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde se especifique que la fabricación del equipo es menor a un año a partir de la fecha de la oferta. |
| D04 | El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde asegure la continuidad de fabricación y comercialización de accesorios y repuestos por un período mínimo de 5 años a partir de la fecha de la fabricación. |
| D05 | El postor se compromete, en el caso de que falle el equipo durante el periodo de garantía, a reemplazar el equipo con otro de similares características |

ITEM : 5.4 TENSIOMETRO ANEROIDE CON BASE RODABLE ADULTO

| A |  | Características Generales |
| --- | --- | --- |
| A01 |  | Equipo utilizado como apoyo al diagnóstico, durante el examen y evaluación clínica del paciente, en los establecimientos de salud. |
| A02 |  | Tipo de pacientes adultos |
| A03 |  | Con base rodable de fierro, resistente a la corrosión. |
| A04 |  | Canastilla de soporte para brazalete y pera de látex. |
| B |  | Componentes |
| B01 |  | Tensiometro de uso clínico |
| B02 |  | Precisión de calidad |
| B03 |  | Microfiltro para protección de válvula de seguridad |
| B04 |  | Membrana resistente a sobrepresiones de 600 mmhg. |
| B05 |  | Escala lineal de 0 a 300 mmhg |
| B06 |  | Pera de latex |
| B07 |  | Tolerancia de error de 3 mmhg. |
| B08 |  | Brazalete con sistema velcro de 13 cm x 9 cm aproximadamente. |
| C |  | Accesorios |
| C01 |  | Un (01) brazalete pediátrico adicional al instrumento. |
| D |  | Otros |
| D01 |  | El postor entregará el documento certificado de garantía de fábrica y de perfecto funcionamiento del equipo, al momento de la entrega del equipo, esta garantía será por un período de 12 meses, como mínimo, iniciándose a partir de la puesta en operación del equipo y cumplimiento de los servicios conexos solicitados |
| D02 |  | El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde se especifique que la fabricación del equipo es menor a un año a partir de la fecha de la oferta. |
| D03 |  | El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde asegure la continuidad de fabricación y comercialización de accesorios, insumos y repuestos por un período mínimo de 5 años a partir de la fecha de la fabricación. |
| D04 |  | El postor se compromete, en el caso de que falle el equipo durante el periodo de garantía, a reemplazarlo con otro de similares características |

ITEM : 5.5 PANTOSCOPIO ADULTO

| A |  | Características Generales |
| --- | --- | --- |
| A01 |  | Diseñado y configurado para uso en pacientes adultos. |
| A02 |  | Modelo portátil |
| A03 |  | Equipo para examinación de pacientes en consultorio. |
| B |  | Componentes |
| B01 |  | El equipo solicitado está compuesto por: oftalmoscopio, otoscopio, mango universal, accesorios, equipo cargador de baterías y estuche |
| B02 |  | Oftalmoscopio |
| B03 |  | Rueda de diafragma, con diafragma lineal, vertical, pequeño diafragma circular, gran diafragma circular. |
| B04 |  | Sistema de protección contra el polvo y la humedad |
| B05 |  | Con filtro para iluminación libre de rojo (filtro verde) |
| B06 |  | Otoscopio |
| B07 |  | Iluminación con transmisión de luz por fibra óptica y estará compuesto por una lupa de vidrio incorporada |
| B08 |  | Iluminación de garganta incorporado |
| B09 |  | Mango |
| B10 |  | Mango universal para el uso compartido entre el oftalmoscopio y el otoscopio. |
| B11 |  | Tamaño mediano. |
| B12 |  | Material metálico, inoxidable, con superficie antideslizante. |
| B13 |  | Transmisión de fibra óptica. |
| C |  | Accesorios |
| C01 |  | Dos (02) bulbos de recambio para oftalmoscopio |
| C02 |  | Un (01) estuche del equipo |
| C03 |  | Un (01) juego de espéculos reusables de distintas medidas, |
| C04 |  | Un (01) espejo laríngeo recto |
| C05 |  | Un (01) iluminador nasal con espéculo. |
| C06 |  | Baterías con duración de 90 minutos aproximadamente, con cargador de baterías a 220 VAC |
| D |  | Otros |
| D01 |  | El postor adjuntará a la oferta del equipo un listado de insumos, repuestos y/o componentes que requerirá el equipo en sus dos primeros años de uso, indicando precios referenciales |
| D02 |  | El equipo debe cumplir las normas ISO 9001:2008 (Facultativo), seguridad eléctrica IEC-60601-1; DINVDEO 750-1 y la norma ISO 13485:2003 (Facultativo). |
| D03 |  | El postor, incluirá al momento de la entrega de cada equipo lo siguiente: Dos (02) manuales de operación emitidos por el fabricante en idioma español. Dos (02) manuales de operación emitidos por el fabricante en idioma original, si fuera diferente al español Dos (02) manuales de servicio técnico, emitidos por el fabricante en idioma español. Dos (02) manuales de servicio técnico emitidos por el fabricante en idioma original, si fuera diferente al español. Catálogo original de aplicación médica emitidos por el fabricante. Programa anual de mantenimiento preventivo detallado. Incluir costos estimados del kit de mantenimiento, insumos y repuestos así como el costo estimado de la mano de obra post-garantía. |
| D04 |  | A la entrega de los equipos, se ejecutará un protocolo de pruebas por cada equipo entregado, donde se demuestre su correcto funcionamiento, en presencia del personal encargado del uso y operación del equipo. Adicionalmente, se deberá presentar con anterioridad a la recepción del equipo, un protocolo de pruebas detallado |
| D05 |  | El postor entregará el documento certificado de garantía de fábrica y de perfecto funcionamiento del equipo, al momento de la entrega del equipo, esta garantía será por un período de 24 meses, como mínimo, iniciándose a partir de la puesta en operación del equipo y cumplimiento de los servicios conexos solicitados |
| D06 |  | El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde se especifique que la fabricación del equipo es menor a un año a partir de la fecha de la oferta. |
| D07 |  | El postor adjuntará una carta emitida por el fabricante donde asegure la continuidad de fabricación y comercialización de accesorios, insumos y repuestos por un período mínimo de 5 años a partir de la fecha de la fabricación. |
| D08 |  | Capacitación en el uso y operación de 10 horas o más, dentro del primer mes, dirigido a personal asistencial encargado de su uso, y dictada por personal certificado por el fabricante |
| D09 |  | Capacitación técnica en el mantenimiento del equipo 10 horas o más, dirigidas a personal de mantenimiento encargado, dictada por personal certificado por el fabricante |
| D10 |  | El postor se compromete, en el caso de que falle el equipo durante el periodo de garantía, a entregar un equipo de similares características durante el tiempo que tarde el periodo de reparación |
| D11 |  | El postor se compromete a indicar las condiciones de preinstalación para el correcto uso del equipo. |

  - el producto deberá ser entregado en las instalaciones del INEN (Av. Angamos este Nº 2520 Surquillo).

  - El postor se compromete a dejar instalado el equipo, operativo en todos los parámetros solicitados para la atención del paciente.

  - La garantía de los Equipos estará constituida por un “Certificado de Garantía” reconocido por el Fabricante, en donde especifique la vigencia y alcances. El “Certificado de Garantía” podrá ser emitido por el contratista, respaldado por un documento otorgado por el fabricante certificando la autorización para la emisión de dicha garantía El proveedor queda obligado a extender el plazo de la garantía, por el total de días que el  producto quede paralizado.

  - El contratista en el equipo deberá grabar en bajo relieve y en lugar visible, que no entorpezca el manejo o reconocimiento de otros datos lo siguiente:

| INEN | ADP Nº 006-2011-INEN NOMBRE DEL EQUIPO : ____________ RAZON SOCIAL : ____________ TELEFONO : ____________ FECHA DE INSTALACION : (mes y año) |
| --- | --- |

Se aceptará como única alternativa el uso de placas metálicas que contengan los datos solicitados debidamente grabados. Estas placas deberán estar firmemente unidas al cuerpo del equipo, de preferencia remachada.

  - FINALIDAD PUBLICA: El equipo será utilizado como apoyo al diagnóstico de enfermedades por el Departamento de Oncología Médica en cumplimiento de la misión del INEN para atender a los pacientes con problemas de cáncer.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA

(Puntaje Máximo: 100 Puntos)

| Factor “Garantía comercial del postor y/o fabricante” Se evaluarán las propuestas que oferten periodo de garantía con respecto al mínimo requerido en el cuadro de requerimientos del Capítulo III. Se evaluará sólo lo declarado por el Postor en el Anexo N. º 12. El puntaje que se otorgará, es el siguiente: Mayor de 03 años hasta 04 años………………………… 10 ptos. Mayor de 04 años hasta 05 años………………………… 20 ptos. Mayor de 05 años hasta 06 años. ………………………. 30 ptos. | _30_ puntos |
| --- | --- |
| Factor “Certificaciones ISO” Se evaluará con la presentación de una copia del Certificado ISO-13485:2003 (vigente)………………………………10 puntos. ISO 9001:2008 (Vigente) ………………………………10 puntos. | _20_ puntos |
| C. Factor “Carta de Representación” - Presenta………………………………………………………………………….…..10 puntos - No presenta………………………………………………………………………… 0 puntos | _10_ puntos |
| D. Factor “Experiencia del postor” Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria (Equipos médicos y biomédicos), durante un periodo determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de la presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta a cinco (5) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria. La experiencia se acreditará con un máximo de veinte (20) contrataciones, sin importar el número de documentos que las sustenten. Tal experiencia se acreditará mediante contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados, o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobante o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional u otros documentos que acrediten el pago). En el caso de suministro de bienes, sólo se considerará la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago. La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio: Monto igual o mayor a 5 veces el valor referencial -40- puntos Monto igual o mayor a 4 veces el valor referencial y menor a 5 veces el valor referencial -30- puntos Monto igual o mayor a 3 veces el valor referencial y menor a 4 veces el valor referencial -20- puntos Monto igual o mayor a 2 veces el valor referencial y menor a 3 veces el valor referencial - - 10- puntos - 5- puntos | _40_ puntos |

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de  ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N.º ………………………………. para la contratación de (indicar objeto de contratación), a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

……………………….

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a ………………… a todo costo, incluido IGV, (de corresponder).

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ………………. (indicar moneda), en el plazo de ……………………… (indicar el plazo en el que la Entidad efectuará el pago), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde …..……… hasta……………………….(deberá indicarse desde cuándo se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hasta cuándo se extienden éstas).

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la  …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/…………………., de ser el caso, …………………., a través de la  …………………(Indicar el tipo de garantía), con una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

- Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

NOTA 9:

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en las contrataciones de bienes que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ………………(Indicar tiempo en años).

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

# MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Lima, ………………..

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN.

Presente.-

………………………………………(nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ………………………………, debidamente representado por ………………. (nombre del representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Pública 
N° 006-2011-INEN, a fin de acreditar a nuestro apoderado: ………………………….………. (nombre del apoderado) identificado con DNI Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

FORMATO N° 02

## EJEMPLAR Nº………………

### DATOS DEL POSTOR

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Nº 006-2011-INEN

“ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SEPIN DEL INEN”

NOMBRES O RAZON SOCIAL: …………………………….

REPRESENTANTE LEGAL: ………………………………..

DIRECCION: …………………………………………………

DISTRITO: ……………………………………………………

TELEFONOS: ………………………………………………..

TELEFAX: …………………………………………………….

RUC: …………………………………………………………..

CORREO ELECTRONICO: ………………………………...

FECHA DE COMPRA……………………………………….

NOMBRE DEL COMPRADOR DE BASES: ………………

…………………………………………………………………..

NOTA 1: Escribir con letra imprenta y legible, las comunicaciones serán realizadas a través de correo electrónico consignado por la empresa postora y del SEACE.

NOTA 2: Adjuntar copia del RNP (Vigente).

FORMATO Nº 03

FORMATO DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

Lima, ……………………………

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN

Presente.-

| Marcar lo que corresponda: | CONSULTA |  | OBSERVACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

EMPRESA (Nombre o Razón Social)

REFERENCIA( S ) DE LAS BASES Sección: Capítulo: Numeral(es) : Anexo(s): Página(s):

ANTECEDENTES / SUSTENTO

CONSULTA / OBSERVACIÓN

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor Nota: Sólo una consulta u observación por formato. Presentar el formato debidamente llenado en la oficina de trámite documentario del INEN, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo., y vía correo electrónico a pobregon@inen.sld.pe.

ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN.

Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |

Lima,…………………..………

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS

TÉCNICOS MÍNIMOS DEL BIEN CONVOCADO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ………………….(Indicar nombre de la Entidad convocante), y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece entregar …………………… (Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

En ese sentido, me comprometo a entregar el bien con las características, en la forma y plazo especificados en las Bases.

Lima,………………………………………

…….………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

(*)  Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………), identificado con DNI Nº ................,  con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN, para la CONTRATACIÓN DE …………………….  declaro bajo juramento:

1.-	No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, …………………………………..

………………………….………………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 006-2011-INEN, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................

OBLIGACIONES DE ……..:					% Participación

OBLIGACIONES DE ……:					% Participación

Lima, ……………………..

…………………………………………..                                    …..………………………………….

Nombre, firma, sello y DNI del				Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal empresa 1				Representante Legal empresa 2

ANEXO Nº 05

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN

Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. Nº__________, Representante Legal de __________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada se compromete a entregar los bienes objeto del presente proceso en el plazo de…………………………………….calendario (Indicar el plazo ofertado, ya sea en días, meses o años).

Lima, ……………………..

_________________________________

Nombre y firma del Representante Legal

ANEXO N° 06

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº006-2011-INEN

Presente.-

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO (a) | N° CONTRATO O FACTURA | IMPORTE DEL CONTRATO O FACTURA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Lima, ………………………………………

-----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº 07

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN

Presente.-

De nuestra consideración,

A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente:

| CANT. | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO, TARIFA O PORCENTAJE (Dependiendo del sistema de contratación empleado) | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar.

Lima,……………………………………

……………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA 10 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.6 de la sección específica.

ANEXO Nº 08

DECLARACION JURADA SOBRE EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN

El que suscribe ………………………………………., identificado con D.N.I. Nº ..................., Representante Legal de ......................................................, con R.U.C. Nº ..............., en concordancia a lo establecido en el Capitulo III de las Bases DECLARO BAJO JURAMENTO que de resultar adjudicada con la Buena Pro, mi representada se compromete a:

Cumplir con el programa y los procedimientos de mantenimiento preventivo aprobado por el INEN de lo siguiente:

EQUIPO:   _________________________________________

MARCA:    _________________________________________

MODELO: _________________________________________

PERIODO (AÑOS): _____________________________ (Según su propuesta técnica)

| Nº | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (AÑO……) | PERIODO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MESES) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | *Inspecciones o revisiones globales y específicas de los equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Limpieza, lubricación, engrase y pintado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Cambio de partes, piezas y/o accesorios, a ser suministrados por el contratista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Otras que demande el mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* DATOS REFERENCIALES, ADAPTAR SEGÚN MANUAL DE REFERENCIA DEL PRODUCTO.

Asimismo, es responsabilidad de mi representada el correcto funcionamiento de los equipos bajo su cobertura durante la vigencia del contrato.

Asimismo, las fallas que presenten los equipos serán de responsabilidad de mi representada y serán asumidas por nosotros, salvo que se demuestre que han sido ocasionadas por personal usuario del INEN.

Surquillo, ... de ..………...... del 2011

_________________

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO Nº 09

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE MANEJO OPERACIÓN FUNCIONAL, CUIDADO Y CONSERVACIÓN BÁSICA DE EQUIPOS.

| EQUIPO | MARCA | MODELO | PROVEEDOR |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL EXPERTO | NACIONALIDAD | EXPERIENCIA |
| FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DÍAS - HORARIO |
| Nº | TEMÁTICA DEL CURSO | HORAS |
| 1 | Principios de Funcionamiento |  |
| 2 | Operación del equipo |  |
| 3 | Explicación de los componentes, repuestos, accesorios e insumos |  |
| 4 | Análisis de fallas comunes |  |
| 5 | Normas de cuidado y conservación básica |  |
| TOTAL DE HORAS |  |

ADJUNTAR DECLARACIÓN JURADA

LIMA,

_____________________________

Firma y sello del representante legal

ANEXO N.º 10

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN

HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR |
| --- |
| DENOMINACIÓN DEL EQUIPO |  |
| CANTIDAD DE EQUIPOS A ENTREGAR |  |
| PARTES, COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | AÑO DE FABRICACIÓN | PAIS DE ORIGEN (*) |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS | SI | NO | SUSTENTO EN FOLIOS |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES | SI | NO | SUSTENTO EN FOLIOS |

De ser necesario adjuntar hojas adicionales

.......................……................................ Firma y sello del Representante Legal

(*)   :	País de origen donde se fabricó o ensambló el equipo

ANEXO N° 11

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN

DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y DE RECURSOS HUMANOS

Información soporte técnico: [Marque con un (X)]

| Taller: | Propio ( ) | Dirección: Departamento: |
| --- | --- | --- |
|  | Contratado a terceros ( ) Sucursales ( ) | Razón Social: Dirección: Departamento: |

| Red de Distribución de Repuestos (de ser necesario utilizar hoja aparte) |  |
| --- | --- |

Cuadro de Recursos Humanos: Profesional

| Personal Profesional Nombres y Apellidos | Especialidad | Provincia – Distrito |
| --- | --- | --- |

Cuadro de Recursos Humanos: Técnicos

| Personal Técnico Nombres y Apellidos | Especialidad | Provincia – Distrito |
| --- | --- | --- |

En mi calidad de Representante Legal de ............................................................ DECLARO  BAJO JURAMENTO que los datos e información consignados  en el presente formulario se sujetan a la verdad.

......................................................................

Firma y sello del Representante Legal

ANEXO N° 12

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE GARANTÍA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES

El que suscribe ………………………………………., identificado con D.N.I. Nº ..................., Representante Legal de ......................................................, con R.U.C. Nº ..............., DECLARO BAJO JURAMENTO que de resultar adjudicada con la Buena Pro, mi representada garantiza el perfecto estado de funcionamiento de los siguientes equipos incluyendo sus componentes:

Ítem		: ……………

Denominación	: ……………

Marca		: ……………

Modelo		: ……………

Cantidad		: ……………

En función a ello, garantizamos que los equipos ofertados incluyendo sus componentes estarán libres de defectos en cuanto a material o fabricación, que puedan manifestarse durante su uso normal, en las condiciones imperantes en cada punto de destino.

Esta garantía tiene una vigencia de ……... (…..) meses contados a partir de la fecha señalada en el Acta de Recepción, Instalación y Prueba Operativa de cada equipo.

La presente garantía incluye la reparación y/o reemplazo de partes, piezas y/o componentes defectuosos de los equipos ofertados, a fin de permitir su perfecto funcionamiento, y cuyos gastos correrán a cuenta de nuestra empresa, salvo que las fallas hayan sido ocasionadas por el usuario de los equipos médicos.

La presente garantía no incluye las reparaciones necesarias por daños ocasionados por mal uso o negligencia no imputable a nuestra empresa, ni por fuerza mayor, vandalismo, terrorismo, incendio, terremoto y cualquier otra circunstancia de fuerza mayor.

La presente garantía se extenderá como consecuencia de los períodos de inoperatividad de los equipos por causas atribuibles a nuestra representada. El período de extensión de la garantía será el mismo que el período que estuvo inoperativo el equipo.

Este documento será canjeado por el Certificado de Garantía Individual a la entrega de los equipos médicos.

Lima, ….. de ..………...... del 2011

..................................................................... Firma y sello del Representante Legal

ANEXO N.° 13

DECLARACIÓN JURADA DE SERIEDAD DE OFERTA

(PARA EL CASO DEL ÍTEM N° 1, 4 y 5)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 006-2011-INEN

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

# Mediante el presente declaramos ante el INEN que nos  comprometemos a mantener vigente nuestra oferta hasta la suscripción del contrato

Lima, …………………………….

……………………………………………………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre y Apellidos/ Razón Social del postor

# Footnotes

Esta disposición sólo deberá ser adicionada cuando se convoque el proceso de selección según relación de ítems.

Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.

En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.

En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems, cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71º del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto.

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases  aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley, de ser necesario.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

Se debe indicar la modalidad en que se realizará la ejecución del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 41º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

Las Entidades  de preferencia, deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán las consultas y observaciones, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para la formulación de éstas, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

La Entidad deberá precisar si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisarse dicha información en este literal.

En este último caso, debe tenerse en cuenta que podrá solicitarse documentos tales como formatos, certificados, constancias o cualquier otro que sea necesario para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, siempre en concordancia con el expediente de contratación y en observancia de los Principios de Economía, de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitario establecidos en el artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar algún otro.

En cada caso, la Entidad deberá describir las clases y tipos de garantías que deben ser presentadas por el ganador de la Buena Pro para la suscripción del contrato.

Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos.

Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere el reajuste en los pagos.

“Para acreditar que el comprobante de pago se encuentre cancelado se debe demostrar documental y fehacientemente que efectivamente el comprobante de pago se encuentra cancelado.

El Comité Especial podrá incrementar los rangos de evaluación dependiendo de la complejidad del objeto de convocatoria e indicar cuáles son los parámetros en cada rango.

Para la asignación del máximo puntaje no puede requerirse acreditar, como único parámetro de evaluación, montos facturados mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la   Ley de Contrataciones del Estado.

De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único.

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no concurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento.

# Text boxes

# Señores

NSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN

AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 - SURQUILLO

# Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N°006-2011-INEN

Objeto del proceso: “ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SEPIN DEL INEN”

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

# Señores

NSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN

AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 - SURQUILLO

# Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N°006-2011-INEN

Objeto del proceso: “ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SEPIN DEL INEN”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR